## Sheet1
Recovery | Jw(m/s) | Cb(M) | Cp(M) | Cm(M) | P(Bar) | first_stage_Avg_flux(LMH) | second_stage_Avg_flux(LMH) | third_stage_Avg_flux(LMH) | fourth_stage_Avg_flux(LMH) | fifth_stage_Avg_flux(LMH) | SEC (kWh/m3) | SEC_1 (kWh/m3) | SEC_2 (kWh/m3) | SEC_3 (kWh/m3) | SEC_4 (kWh/m3) | SEC_5 (kWh/m3) | Total_SEC (kWh/m3)
0 | 6.8191e-06 | 0.01381 | 2.904e-05 | 0.014133 | 15 | 24.2096 | 28.1332 | 29.1045 | 27.0498 | 12.1981 | 0.40825 | 0.40615 | 0.48606 | 0.53988 | 0.59472 | 0.64994 | 2.6768
1 | 6.8161e-06 | 0.013949 | 2.9345e-05 | 0.014276 | 14.997 | [5 empty] | 0.40817
2 | 6.8131e-06 | 0.014091 | 2.9656e-05 | 0.014421 | 14.9939 | [5 empty] | 0.40809
3 | 6.8101e-06 | 0.014236 | 2.9974e-05 | 0.014569 | 14.9909 | [5 empty] | 0.408
4 | 6.8071e-06 | 0.014384 | 3.0299e-05 | 0.01472 | 14.9879 | [5 empty] | 0.40792
5 | 6.804e-06 | 0.014535 | 3.0631e-05 | 0.014875 | 14.9848 | [5 empty] | 0.40783
6 | 6.8009e-06 | 0.01469 | 3.097e-05 | 0.015033 | 14.9818 | [5 empty] | 0.40775
7 | 6.7977e-06 | 0.014847 | 3.1316e-05 | 0.015194 | 14.9788 | [5 empty] | 0.40767
8 | 6.7945e-06 | 0.015008 | 3.1671e-05 | 0.015358 | 14.9758 | [5 empty] | 0.40758
9 | 6.7913e-06 | 0.015173 | 3.2033e-05 | 0.015527 | 14.9727 | [5 empty] | 0.4075
10 | 6.788e-06 | 0.015341 | 3.2403e-05 | 0.015699 | 14.9697 | [5 empty] | 0.40741
11 | 6.7847e-06 | 0.015513 | 3.2782e-05 | 0.015874 | 14.9667 | [5 empty] | 0.40733
12 | 6.7814e-06 | 0.015689 | 3.317e-05 | 0.016054 | 14.9636 | [5 empty] | 0.40724
13 | 6.778e-06 | 0.015869 | 3.3567e-05 | 0.016238 | 14.9606 | [5 empty] | 0.40716
14 | 6.7745e-06 | 0.016053 | 3.3973e-05 | 0.016426 | 14.9576 | [5 empty] | 0.40708
15 | 6.771e-06 | 0.016242 | 3.4389e-05 | 0.016619 | 14.9545 | [5 empty] | 0.40699
16 | 6.7675e-06 | 0.016434 | 3.4815e-05 | 0.016816 | 14.9515 | [5 empty] | 0.40691
17 | 6.7639e-06 | 0.016632 | 3.5252e-05 | 0.017018 | 14.9485 | [5 empty] | 0.40682
18 | 6.7603e-06 | 0.016834 | 3.57e-05 | 0.017225 | 14.9455 | [5 empty] | 0.40674
19 | 6.7566e-06 | 0.017042 | 3.6159e-05 | 0.017437 | 14.9424 | [5 empty] | 0.40666
20 | 6.7528e-06 | 0.017254 | 3.663e-05 | 0.017654 | 14.9394 | [5 empty] | 0.40657
21 | 6.749e-06 | 0.017472 | 3.7113e-05 | 0.017877 | 14.9364 | [5 empty] | 0.40649
22 | 6.7451e-06 | 0.017696 | 3.7609e-05 | 0.018106 | 14.9333 | [5 empty] | 0.4064
23 | 6.7412e-06 | 0.017925 | 3.8118e-05 | 0.01834 | 14.9303 | [5 empty] | 0.40632
24 | 6.7372e-06 | 0.018161 | 3.8641e-05 | 0.018581 | 14.9273 | [5 empty] | 0.40623
25 | 6.7331e-06 | 0.018402 | 3.9178e-05 | 0.018828 | 14.9242 | [5 empty] | 0.40615
26 | 6.729e-06 | 0.01865 | 3.973e-05 | 0.019081 | 14.9212 | [5 empty] | 0.40607
27 | 6.7248e-06 | 0.018905 | 4.0297e-05 | 0.019342 | 14.9182 | [5 empty] | 0.40598
28 | 6.7205e-06 | 0.019167 | 4.0881e-05 | 0.019609 | 14.9152 | [5 empty] | 0.4059
29 | 6.7161e-06 | 0.019437 | 4.1482e-05 | 0.019885 | 14.9121 | [5 empty] | 0.40581
30 | 6.7117e-06 | 0.019714 | 4.2101e-05 | 0.020168 | 14.9091 | [5 empty] | 0.40573
31 | 6.7071e-06 | 0.019999 | 4.2738e-05 | 0.020459 | 14.9061 | [5 empty] | 0.40565
32 | 6.7025e-06 | 0.020292 | 4.3394e-05 | 0.020759 | 14.903 | [5 empty] | 0.40556
33 | 6.6978e-06 | 0.020595 | 4.4071e-05 | 0.021068 | 14.9 | [5 empty] | 0.40548
34 | 6.6929e-06 | 0.020906 | 4.4769e-05 | 0.021386 | 14.897 | [5 empty] | 0.40539
35 | 6.688e-06 | 0.021227 | 4.5489e-05 | 0.021714 | 14.8939 | [5 empty] | 0.40531
36 | 6.683e-06 | 0.021558 | 4.6232e-05 | 0.022052 | 14.8909 | [5 empty] | 0.40522
37 | 6.6778e-06 | 0.021899 | 4.6999e-05 | 0.022401 | 14.8879 | [5 empty] | 0.40514
38 | 6.6726e-06 | 0.022252 | 4.7792e-05 | 0.022761 | 14.8848 | [5 empty] | 0.40506
39 | 6.6672e-06 | 0.022616 | 4.8613e-05 | 0.023133 | 14.8818 | [5 empty] | 0.40497
40 | 6.6616e-06 | 0.022992 | 4.9461e-05 | 0.023518 | 14.8788 | [5 empty] | 0.40489
41 | 6.656e-06 | 0.023381 | 5.0339e-05 | 0.023915 | 14.8758 | [5 empty] | 0.4048
42 | 6.6502e-06 | 0.023783 | 5.1249e-05 | 0.024326 | 14.8727 | [5 empty] | 0.40472
43 | 6.6442e-06 | 0.024199 | 5.2192e-05 | 0.024751 | 14.8697 | [5 empty] | 0.40464
44 | 6.6381e-06 | 0.02463 | 5.3169e-05 | 0.025192 | 14.8667 | [5 empty] | 0.40455
45 | 6.6318e-06 | 0.025077 | 5.4184e-05 | 0.025648 | 14.8636 | [5 empty] | 0.40447
46 | 6.6253e-06 | 0.025541 | 5.5238e-05 | 0.026122 | 14.8606 | [5 empty] | 0.40438
47 | 6.6187e-06 | 0.026022 | 5.6333e-05 | 0.026613 | 14.8576 | [5 empty] | 0.4043
48 | 6.6118e-06 | 0.026521 | 5.7472e-05 | 0.027123 | 14.8545 | [5 empty] | 0.40421
49 | 6.6048e-06 | 0.02704 | 5.8658e-05 | 0.027653 | 14.8515 | [5 empty] | 0.40413
50 | 6.5975e-06 | 0.027579 | 5.9893e-05 | 0.028204 | 14.8485 | [5 empty] | 0.40405
51 | 7.9834e-06 | 0.028141 | 5.0761e-05 | 0.028914 | 17.8455 | [5 empty] | 0.48724
52 | 7.9756e-06 | 0.028726 | 5.1866e-05 | 0.029515 | 17.8424 | [5 empty] | 0.48716
53 | 7.9675e-06 | 0.029336 | 5.3019e-05 | 0.030141 | 17.8394 | [5 empty] | 0.48707
54 | 7.9592e-06 | 0.029973 | 5.4225e-05 | 0.030794 | 17.8364 | [5 empty] | 0.48699
55 | 7.9505e-06 | 0.030638 | 5.5486e-05 | 0.031476 | 17.8333 | [5 empty] | 0.4869
56 | 7.9415e-06 | 0.031333 | 5.6808e-05 | 0.032189 | 17.8303 | [5 empty] | 0.48682
57 | 7.9322e-06 | 0.03206 | 5.8193e-05 | 0.032935 | 17.8273 | [5 empty] | 0.48674
58 | 7.9225e-06 | 0.032822 | 5.9647e-05 | 0.033717 | 17.8242 | [5 empty] | 0.48665
59 | 7.9124e-06 | 0.033621 | 6.1175e-05 | 0.034537 | 17.8212 | [5 empty] | 0.48657
60 | 7.9018e-06 | 0.03446 | 6.2782e-05 | 0.035397 | 17.8182 | [5 empty] | 0.48648
61 | 7.8908e-06 | 0.035342 | 6.4476e-05 | 0.036302 | 17.8152 | [5 empty] | 0.4864
62 | 7.8793e-06 | 0.036271 | 6.6264e-05 | 0.037254 | 17.8121 | [5 empty] | 0.48631
63 | 7.8673e-06 | 0.037249 | 6.8152e-05 | 0.038257 | 17.8091 | [5 empty] | 0.48623
64 | 7.8547e-06 | 0.038282 | 7.0151e-05 | 0.039316 | 17.8061 | [5 empty] | 0.48615
65 | 7.8415e-06 | 0.039374 | 7.227e-05 | 0.040436 | 17.803 | [5 empty] | 0.48606
66 | 7.8276e-06 | 0.04053 | 7.4521e-05 | 0.041621 | 17.8 | [5 empty] | 0.48598
67 | 7.8129e-06 | 0.041756 | 7.6915e-05 | 0.042878 | 17.797 | [5 empty] | 0.48589
68 | 7.7974e-06 | 0.043058 | 7.9467e-05 | 0.044213 | 17.7939 | [5 empty] | 0.48581
69 | 7.781e-06 | 0.044444 | 8.2193e-05 | 0.045634 | 17.7909 | [5 empty] | 0.48573
70 | 7.7637e-06 | 0.045923 | 8.5112e-05 | 0.04715 | 17.7879 | [5 empty] | 0.48564
71 | 7.7452e-06 | 0.047504 | 8.8246e-05 | 0.048769 | 17.7848 | [5 empty] | 0.48556
72 | 7.7256e-06 | 0.049197 | 9.1617e-05 | 0.050504 | 17.7818 | [5 empty] | 0.48547
73 | 7.7046e-06 | 0.051016 | 9.5255e-05 | 0.052368 | 17.7788 | [5 empty] | 0.48539
74 | 7.6822e-06 | 0.052974 | 9.9193e-05 | 0.054374 | 17.7758 | [5 empty] | 0.4853
75 | 7.6581e-06 | 0.055089 | 0.00010347 | 0.05654 | 17.7727 | [5 empty] | 0.48522
76 | 7.6321e-06 | 0.05738 | 0.00010813 | 0.058887 | 17.7697 | [5 empty] | 0.48514
77 | 7.6041e-06 | 0.059871 | 0.00011323 | 0.061436 | 17.7667 | [5 empty] | 0.48505
78 | 7.5736e-06 | 0.062587 | 0.00011882 | 0.064217 | 17.7636 | [5 empty] | 0.48497
79 | 7.5405e-06 | 0.065561 | 0.000125 | 0.067261 | 17.7606 | [5 empty] | 0.48488
80 | 8.4317e-06 | 0.068833 | 0.00011775 | 0.070832 | 19.7576 | [5 empty] | 0.54035
81 | 8.3917e-06 | 0.07245 | 0.00012451 | 0.074544 | 19.7545 | [5 empty] | 0.54026
82 | 8.3474e-06 | 0.076468 | 0.00013209 | 0.078666 | 19.7515 | [5 empty] | 0.54018
83 | 8.2982e-06 | 0.080958 | 0.00014065 | 0.083272 | 19.7485 | [5 empty] | 0.54009
84 | 8.2431e-06 | 0.086009 | 0.0001504 | 0.08845 | 19.7455 | [5 empty] | 0.54001
85 | 8.181e-06 | 0.091733 | 0.00016159 | 0.094317 | 19.7424 | [5 empty] | 0.53992
86 | 8.1104e-06 | 0.098274 | 0.00017457 | 0.10102 | 19.7394 | [5 empty] | 0.53984
87 | 8.0292e-06 | 0.10582 | 0.00018982 | 0.10874 | 19.7364 | [5 empty] | 0.53976
88 | 7.9351e-06 | 0.11462 | 0.00020798 | 0.11775 | 19.7333 | [5 empty] | 0.53967
89 | 7.8243e-06 | 0.12502 | 0.00022997 | 0.12839 | 19.7303 | [5 empty] | 0.53959
90 | 7.692e-06 | 0.1375 | 0.00025715 | 0.14114 | 19.7273 | [5 empty] | 0.5395
91 | 7.5311e-06 | 0.15275 | 0.0002916 | 0.15671 | 19.7242 | [5 empty] | 0.53942
92 | 8.2549e-06 | 0.17181 | 0.00030001 | 0.17669 | 21.7212 | [5 empty] | 0.59489
93 | 7.998e-06 | 0.19631 | 0.00035348 | 0.20172 | 21.7182 | [5 empty] | 0.59481
94 | 7.6573e-06 | 0.22897 | 0.0004301 | 0.235 | 21.7152 | [5 empty] | 0.59472
95 | 7.183e-06 | 0.27468 | 0.00054907 | 0.28146 | 21.7121 | [5 empty] | 0.59464
96 | 6.476e-06 | 0.34321 | 0.00075898 | 0.35084 | 21.7091 | [5 empty] | 0.59455
97 | 6.2196e-06 | 0.45737 | 0.0010521 | 0.46712 | 23.7061 | [5 empty] | 0.65003
98 | 3.8941e-06 | 0.68552 | 0.0024954 | 0.69463 | 23.703 | [5 empty] | 0.64994
99 | 5.1372e-08 | 1.3685 | 0.29379 | 1.3687 | 23.7 | [5 empty] | 0.64986