## Sheet1
Recovery | Jw(m/s) | Cb(M) | Cp(M) | Cm(M) | P(Bar) | SEC (kWh/m3) | Average_SEC | Avg_flux
0 | 1.8563e-05 | 0.01381 | 0.00093457 | 0.014649 | 15 | 0.40819 | 0.40402 | 64.5822
1 | 1.8555e-05 | 0.01394 | 0.00094374 | 0.014787 | 14.9965 | 0.40809
2 | 1.8547e-05 | 0.014073 | 0.00095309 | 0.014927 | 14.9929 | 0.40799
3 | 1.8538e-05 | 0.014208 | 0.00096263 | 0.01507 | 14.9894 | 0.40789
4 | 1.853e-05 | 0.014346 | 0.00097237 | 0.015216 | 14.9859 | 0.40779
5 | 1.8521e-05 | 0.014487 | 0.00098231 | 0.015365 | 14.9824 | 0.4077
6 | 1.8513e-05 | 0.01463 | 0.00099245 | 0.015517 | 14.9788 | 0.4076
7 | 1.8504e-05 | 0.014777 | 0.0010028 | 0.015672 | 14.9753 | 0.4075
8 | 1.8495e-05 | 0.014927 | 0.0010134 | 0.01583 | 14.9718 | 0.4074
9 | 1.8486e-05 | 0.01508 | 0.0010242 | 0.015992 | 14.9682 | 0.4073
10 | 1.8477e-05 | 0.015236 | 0.0010353 | 0.016157 | 14.9647 | 0.40721
11 | 1.8468e-05 | 0.015395 | 0.0010465 | 0.016325 | 14.9612 | 0.40711
12 | 1.8459e-05 | 0.015558 | 0.0010581 | 0.016498 | 14.9576 | 0.40701
13 | 1.845e-05 | 0.015725 | 0.0010699 | 0.016674 | 14.9541 | 0.40691
14 | 1.844e-05 | 0.015895 | 0.001082 | 0.016854 | 14.9506 | 0.40681
15 | 1.8431e-05 | 0.01607 | 0.0010943 | 0.017038 | 14.9471 | 0.40672
16 | 1.8421e-05 | 0.016248 | 0.001107 | 0.017227 | 14.9435 | 0.40662
17 | 1.8412e-05 | 0.01643 | 0.0011199 | 0.01742 | 14.94 | 0.40652
18 | 1.8402e-05 | 0.016617 | 0.0011332 | 0.017617 | 14.9365 | 0.40642
19 | 1.8392e-05 | 0.016808 | 0.0011467 | 0.017819 | 14.9329 | 0.40632
20 | 1.8382e-05 | 0.017004 | 0.0011607 | 0.018026 | 14.9294 | 0.40623
21 | 1.8371e-05 | 0.017205 | 0.0011749 | 0.018238 | 14.9259 | 0.40613
22 | 1.8361e-05 | 0.01741 | 0.0011895 | 0.018455 | 14.9224 | 0.40603
23 | 1.835e-05 | 0.017621 | 0.0012045 | 0.018678 | 14.9188 | 0.40593
24 | 1.834e-05 | 0.017837 | 0.0012199 | 0.018906 | 14.9153 | 0.40583
25 | 1.8329e-05 | 0.018058 | 0.0012357 | 0.01914 | 14.9118 | 0.40574
26 | 1.8318e-05 | 0.018286 | 0.0012519 | 0.019381 | 14.9082 | 0.40564
27 | 1.8307e-05 | 0.018519 | 0.0012686 | 0.019627 | 14.9047 | 0.40554
28 | 1.8295e-05 | 0.018759 | 0.0012857 | 0.01988 | 14.9012 | 0.40544
29 | 1.8284e-05 | 0.019005 | 0.0013033 | 0.02014 | 14.8976 | 0.40534
30 | 1.8272e-05 | 0.019258 | 0.0013214 | 0.020408 | 14.8941 | 0.40524
31 | 1.826e-05 | 0.019518 | 0.00134 | 0.020682 | 14.8906 | 0.40515
32 | 1.8248e-05 | 0.019785 | 0.0013591 | 0.020965 | 14.8871 | 0.40505
33 | 1.8236e-05 | 0.02006 | 0.0013788 | 0.021255 | 14.8835 | 0.40495
34 | 1.8223e-05 | 0.020343 | 0.0013991 | 0.021554 | 14.88 | 0.40485
35 | 1.821e-05 | 0.020634 | 0.00142 | 0.021862 | 14.8765 | 0.40475
36 | 1.8197e-05 | 0.020935 | 0.0014416 | 0.022179 | 14.8729 | 0.40466
37 | 1.8184e-05 | 0.021244 | 0.0014638 | 0.022506 | 14.8694 | 0.40456
38 | 1.817e-05 | 0.021563 | 0.0014868 | 0.022843 | 14.8659 | 0.40446
39 | 1.8156e-05 | 0.021892 | 0.0015105 | 0.02319 | 14.8624 | 0.40436
40 | 1.8142e-05 | 0.022232 | 0.001535 | 0.023549 | 14.8588 | 0.40426
41 | 1.8128e-05 | 0.022583 | 0.0015603 | 0.023919 | 14.8553 | 0.40417
42 | 1.8113e-05 | 0.022945 | 0.0015865 | 0.024302 | 14.8518 | 0.40407
43 | 1.8098e-05 | 0.02332 | 0.0016136 | 0.024698 | 14.8482 | 0.40397
44 | 1.8082e-05 | 0.023707 | 0.0016416 | 0.025107 | 14.8447 | 0.40387
45 | 1.8066e-05 | 0.024109 | 0.0016707 | 0.02553 | 14.8412 | 0.40377
46 | 1.805e-05 | 0.024524 | 0.0017008 | 0.025969 | 14.8376 | 0.40368
47 | 1.8033e-05 | 0.024955 | 0.0017321 | 0.026424 | 14.8341 | 0.40358
48 | 1.8016e-05 | 0.025401 | 0.0017645 | 0.026895 | 14.8306 | 0.40348
49 | 1.7998e-05 | 0.025865 | 0.0017983 | 0.027384 | 14.8271 | 0.40338
50 | 1.798e-05 | 0.026346 | 0.0018334 | 0.027892 | 14.8235 | 0.40328
51 | 1.7961e-05 | 0.026846 | 0.0018699 | 0.02842 | 14.82 | 0.40319
52 | 1.7942e-05 | 0.027367 | 0.0019079 | 0.028969 | 14.8165 | 0.40309
53 | 1.7922e-05 | 0.027908 | 0.0019475 | 0.02954 | 14.8129 | 0.40299
54 | 1.7902e-05 | 0.028473 | 0.0019889 | 0.030135 | 14.8094 | 0.40289
55 | 1.7881e-05 | 0.029061 | 0.0020321 | 0.030756 | 14.8059 | 0.40279
56 | 1.7859e-05 | 0.029676 | 0.0020773 | 0.031404 | 14.8024 | 0.4027
57 | 1.7836e-05 | 0.030317 | 0.0021246 | 0.032081 | 14.7988 | 0.4026
58 | 1.7813e-05 | 0.030989 | 0.0021741 | 0.032788 | 14.7953 | 0.4025
59 | 1.7788e-05 | 0.031691 | 0.0022261 | 0.033529 | 14.7918 | 0.4024
60 | 1.7763e-05 | 0.032428 | 0.0022806 | 0.034305 | 14.7882 | 0.4023
61 | 1.7737e-05 | 0.033201 | 0.002338 | 0.03512 | 14.7847 | 0.40221
62 | 1.771e-05 | 0.034013 | 0.0023984 | 0.035976 | 14.7812 | 0.40211
63 | 1.7681e-05 | 0.034868 | 0.0024622 | 0.036876 | 14.7776 | 0.40201
64 | 1.7651e-05 | 0.035768 | 0.0025294 | 0.037824 | 14.7741 | 0.40191
65 | 1.762e-05 | 0.036718 | 0.0026006 | 0.038825 | 14.7706 | 0.40181
66 | 1.7588e-05 | 0.037721 | 0.002676 | 0.039881 | 14.7671 | 0.40172
67 | 1.7553e-05 | 0.038783 | 0.002756 | 0.040999 | 14.7635 | 0.40162
68 | 1.7518e-05 | 0.039909 | 0.0028411 | 0.042184 | 14.76 | 0.40152
69 | 1.748e-05 | 0.041105 | 0.0029318 | 0.043443 | 14.7565 | 0.40142
70 | 1.744e-05 | 0.042377 | 0.0030286 | 0.044781 | 14.7529 | 0.40132
71 | 1.7397e-05 | 0.043734 | 0.0031322 | 0.046209 | 14.7494 | 0.40122
72 | 1.7353e-05 | 0.045184 | 0.0032433 | 0.047734 | 14.7459 | 0.40113
73 | 1.7305e-05 | 0.046737 | 0.0033629 | 0.049367 | 14.7424 | 0.40103
74 | 1.7254e-05 | 0.048406 | 0.0034918 | 0.05112 | 14.7388 | 0.40093
75 | 1.72e-05 | 0.050202 | 0.0036314 | 0.053008 | 14.7353 | 0.40083
76 | 1.7142e-05 | 0.052143 | 0.0037829 | 0.055046 | 14.7318 | 0.40073
77 | 1.708e-05 | 0.054245 | 0.003948 | 0.057253 | 14.7282 | 0.40064
78 | 1.7012e-05 | 0.056531 | 0.0041286 | 0.059653 | 14.7247 | 0.40054
79 | 1.694e-05 | 0.059027 | 0.0043271 | 0.06227 | 14.7212 | 0.40044
80 | 1.686e-05 | 0.061762 | 0.0045462 | 0.065138 | 14.7176 | 0.40034
81 | 1.6773e-05 | 0.064773 | 0.0047893 | 0.068294 | 14.7141 | 0.40024
82 | 1.6678e-05 | 0.068105 | 0.0050608 | 0.071785 | 14.7106 | 0.40015
83 | 1.6573e-05 | 0.071814 | 0.005366 | 0.075667 | 14.7071 | 0.40005
84 | 1.6456e-05 | 0.075967 | 0.0057114 | 0.080011 | 14.7035 | 0.39995
85 | 1.6325e-05 | 0.080651 | 0.006106 | 0.084907 | 14.7 | 0.39985