## Sheet1
Recovery | Jw(m/s) | Cb(M) | Cp(M) | Cm(M) | P(Bar) | first_stage_Avg_flux(LMH) | second_stage_Avg_flux(LMH) | third_stage_Avg_flux(LMH) | fourth_stage_Avg_flux(LMH) | Brine pH | Permeate pH | Film layer pH | Brine Alkalinity | Permeate Alkalinity | Trace Conc. of C in Brine | Trace Conc. of C in Permeate | Ptb | Ptp | Ntb | Ntp | Ntp_Accum_mgl
0 | 5.4513e-06 | 0.036947 | 0.00017484 | 0.039252 | 3.6 | 17.444 | 15.637 | 15.4683 | 10.9765 | 7.17 | 5.3224 | 7.2016 | 0.013859 | 0.00015325 | 0.015321 | 0.0018206 | 0.00034432 | 5.2872e-07 | 0.010467 | 0.00013796 | 1.9329
1 | 5.4557e-06 | 0.037318 | 0.00017656 | 0.03967 | 3.6 |  |  |  |  | 7.1734 | 5.3225 | 7.2018 | 0.013998 | 0.00015466 | 0.015458 | 0.0018361 | 0.00034779 | 4.7042e-07 | 0.010571 | 0.00013929 | 1.9422
2 | 5.4359e-06 | 0.037697 | 0.00017905 | 0.040086 | 3.6 |  |  |  |  | 7.1767 | 5.3289 | 7.2054 | 0.014139 | 0.00015717 | 0.015597 | 0.0018394 | 0.00035134 | 4.7234e-07 | 0.010678 | 0.00014159 | 1.9561
3 | 5.4157e-06 | 0.038084 | 0.00018162 | 0.04051 | 3.6 |  |  |  |  | 7.1801 | 5.3352 | 7.209 | 0.014283 | 0.00015974 | 0.015739 | 0.0018428 | 0.00035495 | 4.7428e-07 | 0.010786 | 0.00014394 | 1.9713
4 | 5.3951e-06 | 0.038479 | 0.00018426 | 0.040943 | 3.5999 |  |  |  |  | 7.1836 | 5.3417 | 7.2126 | 0.01443 | 0.00016239 | 0.015883 | 0.0018462 | 0.00035864 | 4.7625e-07 | 0.010897 | 0.00014637 | 1.9872
5 | 5.374e-06 | 0.038882 | 0.00018698 | 0.041386 | 3.5999 |  |  |  |  | 7.187 | 5.3483 | 7.2163 | 0.01458 | 0.00016511 | 0.016031 | 0.0018498 | 0.00036241 | 4.7826e-07 | 0.01101 | 0.00014886 | 2.0036
6 | 5.3526e-06 | 0.039294 | 0.00018978 | 0.041838 | 3.5999 |  |  |  |  | 7.1905 | 5.3549 | 7.22 | 0.014734 | 0.00016791 | 0.016182 | 0.0018534 | 0.00036627 | 4.803e-07 | 0.011126 | 0.00015143 | 2.0205
7 | 5.3306e-06 | 0.039714 | 0.00019266 | 0.042299 | 3.5999 |  |  |  |  | 7.194 | 5.3616 | 7.2237 | 0.01489 | 0.00017079 | 0.016336 | 0.0018572 | 0.0003702 | 4.8238e-07 | 0.011244 | 0.00015406 | 2.0377
8 | 5.3082e-06 | 0.040144 | 0.00019562 | 0.042771 | 3.5999 |  |  |  |  | 7.1975 | 5.3684 | 7.2275 | 0.01505 | 0.00017375 | 0.016493 | 0.001861 | 0.00037422 | 4.845e-07 | 0.011364 | 0.00015678 | 2.0554
9 | 5.2853e-06 | 0.040583 | 0.00019868 | 0.043253 | 3.5999 |  |  |  |  | 7.2011 | 5.3753 | 7.2313 | 0.015214 | 0.0001768 | 0.016654 | 0.0018649 | 0.00037832 | 4.8665e-07 | 0.011487 | 0.00015957 | 2.0734
10 | 5.2619e-06 | 0.041031 | 0.00020184 | 0.043746 | 3.5998 |  |  |  |  | 7.2047 | 5.3823 | 7.2351 | 0.015381 | 0.00017994 | 0.016819 | 0.0018689 | 0.00038252 | 4.8885e-07 | 0.011613 | 0.00016244 | 2.0918
11 | 5.2379e-06 | 0.04149 | 0.00020509 | 0.04425 | 3.5998 |  |  |  |  | 7.2083 | 5.3894 | 7.239 | 0.015552 | 0.00018317 | 0.016987 | 0.001873 | 0.00038681 | 4.911e-07 | 0.011742 | 0.0001654 | 2.1106
12 | 5.2135e-06 | 0.041959 | 0.00020845 | 0.044765 | 3.5998 |  |  |  |  | 7.2119 | 5.3966 | 7.2429 | 0.015726 | 0.0001865 | 0.017158 | 0.0018773 | 0.0003912 | 4.9339e-07 | 0.011874 | 0.00016845 | 2.1298
13 | 5.1885e-06 | 0.042439 | 0.00021191 | 0.045292 | 3.5998 |  |  |  |  | 7.2156 | 5.4039 | 7.2468 | 0.015905 | 0.00018994 | 0.017334 | 0.0018816 | 0.0003957 | 4.9573e-07 | 0.012008 | 0.0001716 | 2.1494
14 | 5.1629e-06 | 0.04293 | 0.0002155 | 0.045832 | 3.5998 |  |  |  |  | 7.2193 | 5.4112 | 7.2508 | 0.016088 | 0.00019348 | 0.017514 | 0.0018861 | 0.00040029 | 4.9813e-07 | 0.012146 | 0.00017484 | 2.1694
15 | 5.1367e-06 | 0.043433 | 0.0002192 | 0.046384 | 3.5998 |  |  |  |  | 7.2231 | 5.4187 | 7.2547 | 0.016275 | 0.00019713 | 0.017697 | 0.0018907 | 0.00040499 | 5.0058e-07 | 0.012287 | 0.00017818 | 2.1899
16 | 5.1099e-06 | 0.043947 | 0.00022303 | 0.046949 | 3.5998 |  |  |  |  | 7.2268 | 5.4263 | 7.2588 | 0.016466 | 0.0002009 | 0.017886 | 0.0018954 | 0.00040981 | 5.0308e-07 | 0.012431 | 0.00018163 | 2.2108
17 | 5.0825e-06 | 0.044474 | 0.00022699 | 0.047528 | 3.5997 |  |  |  |  | 7.2306 | 5.434 | 7.2628 | 0.016662 | 0.00020479 | 0.018078 | 0.0019002 | 0.00041474 | 5.0565e-07 | 0.012578 | 0.00018519 | 2.2321
18 | 5.0545e-06 | 0.045014 | 0.00023109 | 0.04812 | 3.5997 |  |  |  |  | 7.2344 | 5.4418 | 7.2669 | 0.016863 | 0.00020881 | 0.018276 | 0.0019052 | 0.00041979 | 5.0829e-07 | 0.012729 | 0.00018886 | 2.2539
19 | 5.0257e-06 | 0.045566 | 0.00023534 | 0.048728 | 3.5997 |  |  |  |  | 7.2383 | 5.449 | 7.2706 | 0.017068 | 0.00021282 | 0.018478 | 0.0019119 | 0.00042497 | 5.0353e-07 | 0.012884 | 0.00019253 | 2.2761
20 | 4.9963e-06 | 0.046133 | 0.00023974 | 0.04935 | 3.5997 |  |  |  |  | 7.2422 | 5.4571 | 7.2748 | 0.017279 | 0.00021711 | 0.018685 | 0.0019172 | 0.00043028 | 5.0608e-07 | 0.013043 | 0.00019645 | 2.2988
21 | 4.9661e-06 | 0.046714 | 0.00024431 | 0.049988 | 3.5997 |  |  |  |  | 7.2461 | 5.4652 | 7.279 | 0.017495 | 0.00022154 | 0.018897 | 0.0019227 | 0.00043572 | 5.0871e-07 | 0.013205 | 0.0002005 | 2.322
22 | 4.9352e-06 | 0.04731 | 0.00024905 | 0.050643 | 3.5997 |  |  |  |  | 7.25 | 5.4812 | 7.2878 | 0.017717 | 0.0002277 | 0.019115 | 0.0019108 | 0.00044129 | 6.0143e-07 | 0.013372 | 0.00020617 | 2.3466
23 | 4.9035e-06 | 0.047921 | 0.00025397 | 0.051314 | 3.5996 |  |  |  |  | 7.254 | 5.4896 | 7.2921 | 0.017944 | 0.00023248 | 0.019338 | 0.0019165 | 0.00044702 | 6.0638e-07 | 0.013543 | 0.00021054 | 2.3717
24 | 4.871e-06 | 0.048548 | 0.00025909 | 0.052002 | 3.5996 |  |  |  |  | 7.258 | 5.4982 | 7.2964 | 0.018177 | 0.00023743 | 0.019567 | 0.0019224 | 0.00045289 | 6.1158e-07 | 0.013719 | 0.00021506 | 2.3974
25 | 4.8376e-06 | 0.049192 | 0.00026441 | 0.052709 | 3.5996 |  |  |  |  | 7.262 | 5.5069 | 7.3008 | 0.018416 | 0.00024256 | 0.019803 | 0.0019285 | 0.00045892 | 6.1695e-07 | 0.013899 | 0.00021975 | 2.4236
26 | 4.8034e-06 | 0.049853 | 0.00026995 | 0.053434 | 3.5996 |  |  |  |  | 7.266 | 5.5157 | 7.3052 | 0.018662 | 0.00024788 | 0.020044 | 0.0019348 | 0.00046512 | 6.2251e-07 | 0.014084 | 0.0002246 | 2.4504
27 | 4.7682e-06 | 0.050532 | 0.00027572 | 0.05418 | 3.5996 |  |  |  |  | 7.2701 | 5.5246 | 7.3097 | 0.018914 | 0.00025339 | 0.020292 | 0.0019413 | 0.00047148 | 6.2827e-07 | 0.014273 | 0.00022963 | 2.4778
28 | 4.7322e-06 | 0.05123 | 0.00028174 | 0.054945 | 3.5996 |  |  |  |  | 7.2742 | 5.5337 | 7.3142 | 0.019173 | 0.00025911 | 0.020547 | 0.001948 | 0.00047802 | 6.3424e-07 | 0.014468 | 0.00023485 | 2.5058
29 | 4.6951e-06 | 0.051948 | 0.00028801 | 0.055732 | 3.5995 |  |  |  |  | 7.2783 | 5.543 | 7.3187 | 0.019439 | 0.00026505 | 0.020809 | 0.001955 | 0.00048474 | 6.4044e-07 | 0.014669 | 0.00024026 | 2.5345
30 | 4.6571e-06 | 0.052686 | 0.00029457 | 0.05654 | 3.5995 |  |  |  |  | 7.2825 | 5.5523 | 7.3233 | 0.019713 | 0.00027122 | 0.021078 | 0.0019622 | 0.00049166 | 6.4687e-07 | 0.014875 | 0.00024589 | 2.5639
31 | 4.6179e-06 | 0.053445 | 0.00030142 | 0.057372 | 3.5995 |  |  |  |  | 7.2867 | 5.5619 | 7.3279 | 0.019995 | 0.00027763 | 0.021355 | 0.0019697 | 0.00049877 | 6.5357e-07 | 0.015087 | 0.00025172 | 2.594
32 | 4.5777e-06 | 0.054227 | 0.00030859 | 0.058227 | 3.5995 |  |  |  |  | 7.2909 | 5.5716 | 7.3326 | 0.020285 | 0.00028429 | 0.02164 | 0.0019775 | 0.0005061 | 6.6054e-07 | 0.015305 | 0.00025779 | 2.6248
33 | 4.5364e-06 | 0.055032 | 0.00031609 | 0.059107 | 3.5995 |  |  |  |  | 7.2952 | 5.5814 | 7.3373 | 0.020583 | 0.00029123 | 0.021934 | 0.0019855 | 0.00051364 | 6.678e-07 | 0.01553 | 0.0002641 | 2.6564
34 | 4.4938e-06 | 0.055861 | 0.00032396 | 0.060014 | 3.5994 |  |  |  |  | 7.2995 | 5.5915 | 7.342 | 0.020891 | 0.00029846 | 0.022236 | 0.0019938 | 0.00052142 | 6.7537e-07 | 0.015761 | 0.00027067 | 2.6889
35 | 4.45e-06 | 0.056715 | 0.00033222 | 0.060947 | 3.5994 |  |  |  |  | 7.3039 | 5.6017 | 7.3468 | 0.021208 | 0.00030599 | 0.022548 | 0.0020025 | 0.00052943 | 6.8329e-07 | 0.015999 | 0.00027751 | 2.7222
36 | 4.4049e-06 | 0.057596 | 0.0003409 | 0.061908 | 3.5994 |  |  |  |  | 7.3083 | 5.6121 | 7.3517 | 0.021534 | 0.00031384 | 0.022869 | 0.0020115 | 0.00053769 | 6.9157e-07 | 0.016245 | 0.00028464 | 2.7564
37 | 4.3585e-06 | 0.058505 | 0.00035003 | 0.0629 | 3.5994 |  |  |  |  | 7.3127 | 5.6227 | 7.3565 | 0.021871 | 0.00032203 | 0.0232 | 0.0020208 | 0.00054621 | 7.0025e-07 | 0.016498 | 0.00029208 | 2.7916
38 | 4.3106e-06 | 0.059443 | 0.00035964 | 0.063921 | 3.5994 |  |  |  |  | 7.3172 | 5.6334 | 7.3615 | 0.022219 | 0.00033059 | 0.023541 | 0.0020306 | 0.00055501 | 7.0935e-07 | 0.01676 | 0.00029983 | 2.8277
39 | 4.2613e-06 | 0.060411 | 0.00036978 | 0.064975 | 3.5994 |  |  |  |  | 7.3217 | 5.6444 | 7.3665 | 0.022578 | 0.00033954 | 0.023894 | 0.0020407 | 0.0005641 | 7.1891e-07 | 0.01703 | 0.00030794 | 2.8649
40 | 4.2104e-06 | 0.061412 | 0.00038049 | 0.066063 | 3.5993 |  |  |  |  | 7.3262 | 5.6556 | 7.3715 | 0.022948 | 0.0003489 | 0.024258 | 0.0020513 | 0.00057349 | 7.2898e-07 | 0.017308 | 0.00031641 | 2.9031
41 | 4.1579e-06 | 0.062447 | 0.00039181 | 0.067186 | 3.5993 |  |  |  |  | 7.3308 | 5.667 | 7.3766 | 0.023331 | 0.0003587 | 0.024635 | 0.0020624 | 0.00058319 | 7.3958e-07 | 0.017596 | 0.00032527 | 2.9425
42 | 4.1037e-06 | 0.063516 | 0.00040381 | 0.068346 | 3.5993 |  |  |  |  | 7.3355 | 5.6786 | 7.3817 | 0.023727 | 0.00036898 | 0.025024 | 0.0020739 | 0.00059324 | 7.5078e-07 | 0.017894 | 0.00033455 | 2.9831
43 | 4.0478e-06 | 0.064624 | 0.00041653 | 0.069545 | 3.5993 |  |  |  |  | 7.3401 | 5.6904 | 7.3869 | 0.024137 | 0.00037976 | 0.025426 | 0.002086 | 0.00060363 | 7.6263e-07 | 0.018202 | 0.00034427 | 3.0249
44 | 3.9901e-06 | 0.06577 | 0.00043005 | 0.070784 | 3.5993 |  |  |  |  | 7.3449 | 5.6917 | 7.3862 | 0.024561 | 0.00038768 | 0.025843 | 0.0021235 | 0.0006144 | 6.0791e-07 | 0.018521 | 0.00035124 | 3.0671
45 | 3.9304e-06 | 0.066958 | 0.00044445 | 0.072066 | 3.5992 |  |  |  |  | 7.3497 | 5.7041 | 7.3915 | 0.025001 | 0.00039952 | 0.026274 | 0.0021368 | 0.00062556 | 6.1521e-07 | 0.018851 | 0.00036188 | 3.1106
46 | 5.3025e-06 | 0.06819 | 0.00034569 | 0.071949 | 4.5992 |  |  |  |  | 7.3546 | 5.6633 | 7.3951 | 0.025456 | 0.00035829 | 0.026721 | 0.0020753 | 0.00063713 | 5.8923e-07 | 0.019194 | 0.00033029 | 3.1429
47 | 5.2458e-06 | 0.06947 | 0.00035608 | 0.073321 | 4.5992 |  |  |  |  | 7.3595 | 5.6755 | 7.4007 | 0.02593 | 0.00036904 | 0.027186 | 0.0020874 | 0.00064914 | 5.9835e-07 | 0.01955 | 0.00034022 | 3.1767
48 | 5.1869e-06 | 0.070799 | 0.0003671 | 0.074745 | 4.5992 |  |  |  |  | 7.3644 | 5.6879 | 7.4063 | 0.026422 | 0.00038032 | 0.027669 | 0.0021001 | 0.00066161 | 6.0655e-07 | 0.019919 | 0.00035063 | 3.2122
49 | 5.1258e-06 | 0.07218 | 0.0003788 | 0.076225 | 4.5992 |  |  |  |  | 7.3693 | 5.6868 | 7.4048 | 0.026932 | 0.00038768 | 0.02817 | 0.0021443 | 0.00067457 | 4.554e-07 | 0.020303 | 0.00035723 | 3.248
50 | 5.0623e-06 | 0.073616 | 0.00039126 | 0.077761 | 4.5992 |  |  |  |  | 7.3745 | 5.6998 | 7.4106 | 0.027463 | 0.00040008 | 0.028691 | 0.0021581 | 0.00068806 | 4.5919e-07 | 0.020702 | 0.00036865 | 3.2856
51 | 4.9951e-06 | 0.075111 | 0.00040464 | 0.079359 | 4.5985 |  |  |  |  | 7.3796 | 5.7131 | 7.4164 | 0.028015 | 0.00041317 | 0.029232 | 0.0021727 | 0.00070209 | 4.6335e-07 | 0.021117 | 0.0003807 | 3.325
52 | 4.9265e-06 | 0.076667 | 0.00041884 | 0.081021 | 4.5984 |  |  |  |  | 7.3849 | 5.7266 | 7.4223 | 0.02859 | 0.00042697 | 0.029796 | 0.002188 | 0.00071671 | 4.677e-07 | 0.021549 | 0.00039339 | 3.3663
53 | 4.8552e-06 | 0.078289 | 0.00043405 | 0.082753 | 4.5984 |  |  |  |  | 7.3901 | 5.7405 | 7.4283 | 0.02919 | 0.00044156 | 0.030384 | 0.002204 | 0.00073194 | 4.7236e-07 | 0.021999 | 0.00040679 | 3.4095
54 | 4.7809e-06 | 0.079982 | 0.00045037 | 0.084558 | 4.5984 |  |  |  |  | 7.3954 | 5.7547 | 7.4344 | 0.029815 | 0.00045701 | 0.030996 | 0.002221 | 0.00074785 | 4.7739e-07 | 0.022468 | 0.00042097 | 3.4547
55 | 4.7035e-06 | 0.081749 | 0.00046792 | 0.08644 | 4.5984 |  |  |  |  | 7.4008 | 5.7693 | 7.4406 | 0.030467 | 0.00047339 | 0.031636 | 0.0022388 | 0.00076445 | 4.8284e-07 | 0.022958 | 0.00043598 | 3.5021
56 | 4.6228e-06 | 0.083596 | 0.00048686 | 0.088404 | 4.5984 |  |  |  |  | 7.4062 | 5.7843 | 7.4468 | 0.031149 | 0.00049078 | 0.032304 | 0.0022577 | 0.00078182 | 4.8874e-07 | 0.02347 | 0.0004519 | 3.5518
57 | 4.5386e-06 | 0.085529 | 0.00050736 | 0.090457 | 4.5984 |  |  |  |  | 7.4117 | 5.7996 | 7.4531 | 0.031862 | 0.00050929 | 0.033003 | 0.0022776 | 0.00079999 | 4.9516e-07 | 0.024005 | 0.00046882 | 3.6038
58 | 4.4507e-06 | 0.087554 | 0.00052959 | 0.092602 | 4.5983 |  |  |  |  | 7.4172 | 5.8154 | 7.4595 | 0.032608 | 0.00052901 | 0.033734 | 0.0022988 | 0.00081902 | 5.0217e-07 | 0.024566 | 0.00048681 | 3.6583
59 | 4.3588e-06 | 0.089676 | 0.0005538 | 0.094848 | 4.5983 |  |  |  |  | 7.4227 | 5.8316 | 7.466 | 0.033391 | 0.00055008 | 0.034501 | 0.0023213 | 0.00083899 | 5.0985e-07 | 0.025153 | 0.000506 | 3.7155
60 | 4.2627e-06 | 0.091904 | 0.00058026 | 0.0972 | 4.5983 |  |  |  |  | 7.4283 | 5.8483 | 7.4725 | 0.034212 | 0.00057264 | 0.035305 | 0.0023453 | 0.00085995 | 5.183e-07 | 0.025769 | 0.00052651 | 3.7755
61 | 4.1621e-06 | 0.094246 | 0.00060928 | 0.099666 | 4.5983 |  |  |  |  | 7.434 | 5.8655 | 7.4792 | 0.035074 | 0.00059684 | 0.03615 | 0.0023709 | 0.00088199 | 5.2763e-07 | 0.026416 | 0.00054846 | 3.8385
62 | 4.0566e-06 | 0.09671 | 0.00064125 | 0.10225 | 4.5982 |  |  |  |  | 7.4397 | 5.8833 | 7.4859 | 0.035981 | 0.00062288 | 0.037039 | 0.0023983 | 0.00090518 | 5.3798e-07 | 0.027097 | 0.00057203 | 3.9048
63 | 3.946e-06 | 0.099306 | 0.00067664 | 0.10497 | 4.5982 |  |  |  |  | 7.4454 | 5.9017 | 7.4927 | 0.036937 | 0.00065098 | 0.037976 | 0.0024278 | 0.00092963 | 5.4952e-07 | 0.027814 | 0.00059739 | 3.9746
64 | 3.8298e-06 | 0.10205 | 0.00071601 | 0.10783 | 4.5982 |  |  |  |  | 7.4512 | 5.9208 | 7.4996 | 0.037945 | 0.00068141 | 0.038963 | 0.0024596 | 0.00095544 | 5.6244e-07 | 0.02857 | 0.00062477 | 4.0481
65 | 3.7078e-06 | 0.10494 | 0.00076007 | 0.11084 | 4.5982 |  |  |  |  | 7.457 | 5.9405 | 7.5066 | 0.03901 | 0.00071448 | 0.040006 | 0.002494 | 0.00098272 | 5.7701e-07 | 0.029369 | 0.00065443 | 4.1257
66 | 3.5794e-06 | 0.10801 | 0.00080967 | 0.11402 | 4.5981 |  |  |  |  | 7.4629 | 5.9611 | 7.5136 | 0.040136 | 0.00075056 | 0.041109 | 0.0025314 | 0.0010116 | 5.9352e-07 | 0.030213 | 0.00068668 | 4.2077
67 | 3.4442e-06 | 0.11125 | 0.00086592 | 0.11737 | 4.5981 |  |  |  |  | 7.4688 | 5.9825 | 7.5207 | 0.041329 | 0.00079014 | 0.042278 | 0.0025723 | 0.0010422 | 6.1238e-07 | 0.031108 | 0.00072192 | 4.2946
68 | 3.3018e-06 | 0.1147 | 0.00093021 | 0.12091 | 4.5981 |  |  |  |  | 7.4747 | 6.005 | 7.5279 | 0.042596 | 0.00083379 | 0.043519 | 0.0026173 | 0.0010748 | 6.3407e-07 | 0.032057 | 0.00076061 | 4.3868
69 | 3.1516e-06 | 0.11837 | 0.0010044 | 0.12465 | 4.5981 |  |  |  |  | 7.4807 | 6.0286 | 7.5352 | 0.043943 | 0.00088223 | 0.044838 | 0.0026671 | 0.0011094 | 6.5925e-07 | 0.033067 | 0.00080334 | 4.4849
70 | 2.993e-06 | 0.12229 | 0.0010908 | 0.12862 | 4.598 |  |  |  |  | 7.4867 | 6.0535 | 7.5426 | 0.045379 | 0.00093643 | 0.046244 | 0.0027226 | 0.0011464 | 6.8876e-07 | 0.034142 | 0.00085088 | 4.5897
71 | 5.0039e-06 | 0.12646 | 0.00063753 | 0.13279 | 7.198 |  |  |  |  | 7.4928 | 5.9946 | 7.5494 | 0.046911 | 0.00081543 | 0.047745 | 0.0026066 | 0.0011859 | 3.9973e-07 | 0.03529 | 0.00076254 | 4.6743
72 | 4.8759e-06 | 0.13096 | 0.00067759 | 0.13754 | 7.198 |  |  |  |  | 7.4989 | 6.0175 | 7.5578 | 0.048558 | 0.00085999 | 0.049357 | 0.0026498 | 0.0012283 | 4.067e-07 | 0.036523 | 0.00080384 | 4.7646
73 | 4.7389e-06 | 0.13578 | 0.00072287 | 0.14263 | 7.198 |  |  |  |  | 7.5051 | 6.0564 | 7.5727 | 0.050324 | 0.00091852 | 0.051087 | 0.0026635 | 0.0012737 | 6.0058e-07 | 0.037846 | 0.00085855 | 4.8627
74 | 4.5922e-06 | 0.14098 | 0.00077444 | 0.1481 | 7.198 |  |  |  |  | 7.511 | 6.081 | 7.5811 | 0.052224 | 0.00097246 | 0.052949 | 0.002716 | 0.0013227 | 6.2076e-07 | 0.039269 | 0.00090835 | 4.9676
75 | 4.4332e-06 | 0.14659 | 0.00083393 | 0.15398 | 7.1969 |  |  |  |  | 7.517 | 6.1067 | 7.5897 | 0.054274 | 0.0010323 | 0.054959 | 0.0027739 | 0.0013756 | 6.4433e-07 | 0.040803 | 0.00096335 | 5.0798
76 | 4.2633e-06 | 0.15266 | 0.00090272 | 0.16033 | 7.1969 |  |  |  |  | 7.5229 | 6.1337 | 7.5985 | 0.056493 | 0.0010988 | 0.057133 | 0.0028381 | 0.0014329 | 6.7155e-07 | 0.042463 | 0.0010243 | 5.2003
77 | 4.08e-06 | 0.15926 | 0.00098348 | 0.1672 | 7.1969 |  |  |  |  | 7.5289 | 6.1623 | 7.6074 | 0.058901 | 0.0011733 | 0.059494 | 0.0029097 | 0.0014951 | 7.0355e-07 | 0.044265 | 0.0010924 | 5.3298
78 | 3.8816e-06 | 0.16645 | 0.0010795 | 0.17466 | 7.1969 |  |  |  |  | 7.5348 | 6.1774 | 7.6107 | 0.061525 | 0.001246 | 0.062066 | 0.0030238 | 0.0015631 | 4.8293e-07 | 0.046228 | 0.0011576 | 5.4676
79 | 3.6664e-06 | 0.17433 | 0.0011956 | 0.18278 | 7.1968 |  |  |  |  | 7.5409 | 6.2104 | 7.6203 | 0.064396 | 0.0013425 | 0.064877 | 0.0031139 | 0.0016375 | 5.0579e-07 | 0.048374 | 0.0012447 | 5.6173
80 | 3.4322e-06 | 0.18298 | 0.0013385 | 0.19164 | 7.1968 |  |  |  |  | 7.5469 | 6.246 | 7.6301 | 0.067548 | 0.0014541 | 0.067965 | 0.003218 | 0.0017193 | 5.3432e-07 | 0.05073 | 0.0013449 | 5.7806
81 | 6.2914e-06 | 0.19254 | 0.00081171 | 0.20242 | 9.7568 |  |  |  |  | 7.5528 | 6.2126 | 7.6427 | 0.071027 | 0.0013227 | 0.071373 | 0.0030637 | 0.0018098 | 2.8901e-07 | 0.053329 | 0.0012598 | 5.9253
82 | 5.9908e-06 | 0.2032 | 0.00089933 | 0.2136 | 9.7568 |  |  |  |  | 7.5587 | 6.2615 | 7.6576 | 0.0749 | 0.001441 | 0.075168 | 0.0031317 | 0.0019103 | 4.1017e-07 | 0.056222 | 0.0013714 | 6.0855
83 | 5.6577e-06 | 0.2151 | 0.0010074 | 0.22602 | 9.7568 |  |  |  |  | 7.5642 | 6.3011 | 7.6686 | 0.079221 | 0.0015657 | 0.079406 | 0.0032386 | 0.0020227 | 4.3401e-07 | 0.059449 | 0.0014879 | 6.2612
84 | 5.2868e-06 | 0.22848 | 0.001144 | 0.2399 | 9.7568 |  |  |  |  | 7.5695 | 6.3441 | 7.68 | 0.084074 | 0.0017112 | 0.084166 | 0.0033628 | 0.002149 | 4.6436e-07 | 0.063071 | 0.0016232 | 6.4551
85 | 4.8717e-06 | 0.24363 | 0.0013216 | 0.2555 | 9.7568 |  |  |  |  | 7.5746 | 6.3912 | 7.6916 | 0.089565 | 0.0018839 | 0.089553 | 0.0035099 | 0.0022923 | 5.0405e-07 | 0.067168 | 0.0017825 | 6.6704
86 | 4.4049e-06 | 0.26094 | 0.0015616 | 0.27313 | 9.7568 |  |  |  |  | 7.5794 | 6.4436 | 7.7035 | 0.095828 | 0.0020935 | 0.095699 | 0.0036889 | 0.002456 | 5.5792e-07 | 0.071838 | 0.0019741 | 6.9117
87 | 3.8758e-06 | 0.28089 | 0.0019036 | 0.29318 | 9.7555 |  |  |  |  | 7.5838 | 6.5011 | 7.7153 | 0.10304 | 0.0023546 | 0.10278 | 0.0039191 | 0.0026449 | 5.4598e-07 | 0.077212 | 0.0022096 | 7.1849
88 | 3.2767e-06 | 0.30414 | 0.0024254 | 0.31617 | 9.7555 |  |  |  |  | 7.5879 | 6.5713 | 7.728 | 0.11143 | 0.0027023 | 0.11101 | 0.0042203 | 0.0028652 | 6.4328e-07 | 0.083463 | 0.0025182 | 7.5006
89 | 2.5953e-06 | 0.33157 | 0.0033126 | 0.34272 | 9.7554 |  |  |  |  | 7.5914 | 6.6569 | 7.7409 | 0.12131 | 0.0032018 | 0.12072 | 0.0046652 | 0.0031256 | 8.092e-07 | 0.090821 | 0.0029515 | 7.8768
90 | 1.8262e-06 | 0.36439 | 0.0051124 | 0.37369 | 9.7554 |  |  |  |  | 7.5941 | 6.7713 | 7.754 | 0.13312 | 0.0040463 | 0.13233 | 0.0054457 | 0.0034381 | 1.1452e-06 | 0.099608 | 0.0036619 | 8.354
91 | 1.0027e-06 | 0.40431 | 0.010113 | 0.41042 | 9.7553 |  |  |  |  | 7.5961 | 6.9542 | 7.7673 | 0.14747 | 0.0060287 | 0.14643 | 0.0073495 | 0.00382 | 2.0663e-06 | 0.11027 | 0.0052722 | 9.0661
92 | 3.673e-07 | 0.45359 | 0.029434 | 0.45625 | 9.7553 |  |  |  |  | 7.5968 | 7.2753 | 7.7832 | 0.16515 | 0.012979 | 0.16381 | 0.01417 | 0.0042973 | 4.7479e-06 | 0.12339 | 0.01079 | 10.5942
93 | 1.4959e-07 | 0.51418 | 0.074642 | 0.51544 | 9.753 |  |  |  |  | 7.5954 | 7.5507 | 7.8042 | 0.18688 | 0.028843 | 0.18519 | 0.029793 | 0.0049105 | 1.0598e-05 | 0.13948 | 0.023326 | 13.9584
94 | 8.3771e-08 | 0.58744 | 0.13658 | 0.58827 | 9.7528 |  |  |  |  | 7.5902 | 7.6784 | 7.8266 | 0.21322 | 0.050411 | 0.21109 | 0.051032 | 0.0057271 | 1.7114e-05 | 0.15884 | 0.04037 | 19.7654
95 | 5.4837e-08 | 0.67761 | 0.21431 | 0.67826 | 9.7526 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.24579 | 0 | 0.2431 | 0 | 0.0068691 | 0 | 0.18253 | 0 | 19.5595