## Sheet1
Recovery | Jw(m/s) | Cb(M) | Cp(M) | Cm(M) | P(Bar) | first_stage_Avg_flux(LMH) | second_stage_Avg_flux(LMH) | third_stage_Avg_flux(LMH) | fourth_stage_Avg_flux(LMH) | Brine pH | Permeate pH | Film layer pH | Brine Alkalinity | Permeate Alkalinity | Trace Conc. of C in Brine | Trace Conc. of C in Permeate | Ptb | Ptp | Ntb | Ntp | Ntp_Accum_mgl
0 | 5.4513e-06 | 0.036947 | 0.00017484 | 0.039252 | 3.6 | 17.444 | 15.637 | 15.4683 | 10.9765 | 7.17 | 5.339 | 7.2016 | 0.013859 | 0.00015907 | 0.015321 | 0.0018207 | 0.00034432 | 5.2787e-07 | 0.010467 | 0.00013795 | 1.9328
1 | 5.4557e-06 | 0.037318 | 0.00017656 | 0.03967 | 3.6 |  |  |  |  | 7.1733 | 5.3391 | 7.2018 | 0.013998 | 0.00016051 | 0.015458 | 0.0018363 | 0.00034779 | 4.6967e-07 | 0.010571 | 0.00013928 | 1.9421
2 | 5.4359e-06 | 0.037697 | 0.00017905 | 0.040086 | 3.6 |  |  |  |  | 7.1767 | 5.3454 | 7.2053 | 0.014139 | 0.0001631 | 0.015597 | 0.0018396 | 0.00035134 | 4.7161e-07 | 0.010678 | 0.00014157 | 1.956
3 | 5.4157e-06 | 0.038084 | 0.00018162 | 0.04051 | 3.6 |  |  |  |  | 7.1801 | 5.3518 | 7.2089 | 0.014283 | 0.00016577 | 0.015739 | 0.0018431 | 0.00035495 | 4.7357e-07 | 0.010786 | 0.00014393 | 1.9711
4 | 5.3951e-06 | 0.038479 | 0.00018426 | 0.040943 | 3.5999 |  |  |  |  | 7.1835 | 5.3583 | 7.2126 | 0.01443 | 0.00016851 | 0.015883 | 0.0018466 | 0.00035864 | 4.7556e-07 | 0.010897 | 0.00014635 | 1.987
5 | 5.374e-06 | 0.038882 | 0.00018698 | 0.041386 | 3.5999 |  |  |  |  | 7.1869 | 5.3649 | 7.2162 | 0.01458 | 0.00017132 | 0.016031 | 0.0018502 | 0.00036241 | 4.7759e-07 | 0.01101 | 0.00014884 | 2.0034
6 | 5.3526e-06 | 0.039294 | 0.00018978 | 0.041838 | 3.5999 |  |  |  |  | 7.1904 | 5.3715 | 7.2199 | 0.014733 | 0.00017421 | 0.016182 | 0.0018539 | 0.00036627 | 4.7965e-07 | 0.011126 | 0.0001514 | 2.0202
7 | 5.3306e-06 | 0.039714 | 0.00019266 | 0.042299 | 3.5999 |  |  |  |  | 7.1939 | 5.3782 | 7.2236 | 0.01489 | 0.00017719 | 0.016336 | 0.0018577 | 0.0003702 | 4.8176e-07 | 0.011244 | 0.00015403 | 2.0375
8 | 5.3082e-06 | 0.040144 | 0.00019562 | 0.042771 | 3.5999 |  |  |  |  | 7.1974 | 5.3851 | 7.2274 | 0.01505 | 0.00018025 | 0.016493 | 0.0018615 | 0.00037422 | 4.839e-07 | 0.011364 | 0.00015674 | 2.0551
9 | 5.2853e-06 | 0.040583 | 0.00019868 | 0.043253 | 3.5999 |  |  |  |  | 7.201 | 5.392 | 7.2311 | 0.015213 | 0.0001834 | 0.016654 | 0.0018655 | 0.00037832 | 4.8608e-07 | 0.011487 | 0.00015953 | 2.0731
10 | 5.2619e-06 | 0.041031 | 0.00020184 | 0.043746 | 3.5998 |  |  |  |  | 7.2045 | 5.399 | 7.2349 | 0.01538 | 0.00018664 | 0.016819 | 0.0018696 | 0.00038252 | 4.883e-07 | 0.011613 | 0.0001624 | 2.0915
11 | 5.2379e-06 | 0.04149 | 0.00020509 | 0.04425 | 3.5998 |  |  |  |  | 7.2081 | 5.406 | 7.2388 | 0.015551 | 0.00018998 | 0.016986 | 0.0018738 | 0.00038681 | 4.9058e-07 | 0.011742 | 0.00016535 | 2.1103
12 | 5.2135e-06 | 0.041959 | 0.00020845 | 0.044765 | 3.5998 |  |  |  |  | 7.2118 | 5.4132 | 7.2426 | 0.015726 | 0.00019342 | 0.017158 | 0.0018781 | 0.0003912 | 4.9289e-07 | 0.011874 | 0.0001684 | 2.1294
13 | 5.1885e-06 | 0.042439 | 0.00021191 | 0.045292 | 3.5998 |  |  |  |  | 7.2154 | 5.4205 | 7.2465 | 0.015904 | 0.00019696 | 0.017334 | 0.0018825 | 0.0003957 | 4.9527e-07 | 0.012008 | 0.00017154 | 2.149
14 | 5.1629e-06 | 0.04293 | 0.0002155 | 0.045832 | 3.5998 |  |  |  |  | 7.2191 | 5.4279 | 7.2505 | 0.016087 | 0.00020061 | 0.017514 | 0.001887 | 0.00040029 | 4.9769e-07 | 0.012146 | 0.00017477 | 2.169
15 | 5.1367e-06 | 0.043433 | 0.0002192 | 0.046384 | 3.5998 |  |  |  |  | 7.2228 | 5.4353 | 7.2545 | 0.016274 | 0.00020438 | 0.017697 | 0.0018917 | 0.00040499 | 5.0017e-07 | 0.012287 | 0.00017811 | 2.1894
16 | 5.1099e-06 | 0.043947 | 0.00022303 | 0.046949 | 3.5998 |  |  |  |  | 7.2265 | 5.4429 | 7.2585 | 0.016465 | 0.00020826 | 0.017886 | 0.0018965 | 0.00040981 | 5.0271e-07 | 0.012431 | 0.00018155 | 2.2102
17 | 5.0825e-06 | 0.044474 | 0.00022699 | 0.047528 | 3.5997 |  |  |  |  | 7.2303 | 5.4506 | 7.2625 | 0.016661 | 0.00021227 | 0.018078 | 0.0019014 | 0.00041474 | 5.0531e-07 | 0.012578 | 0.0001851 | 2.2315
18 | 5.0545e-06 | 0.045014 | 0.00023109 | 0.04812 | 3.5997 |  |  |  |  | 7.2341 | 5.4584 | 7.2666 | 0.016861 | 0.00021641 | 0.018275 | 0.0019065 | 0.00041979 | 5.0797e-07 | 0.012729 | 0.00018877 | 2.2533
19 | 5.0257e-06 | 0.045566 | 0.00023534 | 0.048728 | 3.5997 |  |  |  |  | 7.238 | 5.4655 | 7.2703 | 0.017067 | 0.00022053 | 0.018478 | 0.0019133 | 0.00042497 | 5.0325e-07 | 0.012884 | 0.00019243 | 2.2754
20 | 4.9963e-06 | 0.046133 | 0.00023974 | 0.04935 | 3.5997 |  |  |  |  | 7.2418 | 5.4735 | 7.2744 | 0.017277 | 0.00022494 | 0.018685 | 0.0019187 | 0.00043028 | 5.0584e-07 | 0.013043 | 0.00019634 | 2.2981
21 | 4.9661e-06 | 0.046714 | 0.00024431 | 0.049988 | 3.5997 |  |  |  |  | 7.2457 | 5.4816 | 7.2786 | 0.017493 | 0.0002295 | 0.018897 | 0.0019242 | 0.00043572 | 5.085e-07 | 0.013205 | 0.00020038 | 2.3212
22 | 4.9352e-06 | 0.04731 | 0.00024905 | 0.050643 | 3.5997 |  |  |  |  | 7.2497 | 5.4898 | 7.2828 | 0.017715 | 0.00023422 | 0.019114 | 0.0019299 | 0.00044129 | 5.1124e-07 | 0.013372 | 0.00020456 | 2.3449
23 | 4.9035e-06 | 0.047921 | 0.00025397 | 0.051314 | 3.5996 |  |  |  |  | 7.2536 | 5.5063 | 7.2917 | 0.017942 | 0.00024088 | 0.019338 | 0.001918 | 0.00044702 | 6.0618e-07 | 0.013543 | 0.00021042 | 2.37
24 | 4.871e-06 | 0.048548 | 0.00025909 | 0.052002 | 3.5996 |  |  |  |  | 7.2576 | 5.5148 | 7.296 | 0.018175 | 0.00024597 | 0.019567 | 0.001924 | 0.00045289 | 6.1134e-07 | 0.013719 | 0.00021493 | 2.3957
25 | 4.8376e-06 | 0.049192 | 0.00026441 | 0.052709 | 3.5996 |  |  |  |  | 7.2616 | 5.5234 | 7.3004 | 0.018414 | 0.00025124 | 0.019802 | 0.0019302 | 0.00045892 | 6.1675e-07 | 0.013899 | 0.00021961 | 2.4219
26 | 4.8034e-06 | 0.049853 | 0.00026995 | 0.053434 | 3.5996 |  |  |  |  | 7.2656 | 5.5322 | 7.3047 | 0.018659 | 0.00025669 | 0.020044 | 0.0019366 | 0.00046512 | 6.2235e-07 | 0.014084 | 0.00022445 | 2.4487
27 | 4.7682e-06 | 0.050532 | 0.00027572 | 0.05418 | 3.5996 |  |  |  |  | 7.2696 | 5.5411 | 7.3092 | 0.018911 | 0.00026235 | 0.020292 | 0.0019432 | 0.00047148 | 6.2816e-07 | 0.014273 | 0.00022946 | 2.476
28 | 4.7322e-06 | 0.05123 | 0.00028174 | 0.054945 | 3.5996 |  |  |  |  | 7.2737 | 5.5501 | 7.3136 | 0.01917 | 0.00026821 | 0.020546 | 0.00195 | 0.00047802 | 6.3417e-07 | 0.014468 | 0.00023467 | 2.504
29 | 4.6951e-06 | 0.051948 | 0.00028801 | 0.055732 | 3.5995 |  |  |  |  | 7.2778 | 5.5593 | 7.3181 | 0.019436 | 0.00027429 | 0.020808 | 0.0019571 | 0.00048474 | 6.4042e-07 | 0.014669 | 0.00024007 | 2.5327
30 | 4.6571e-06 | 0.052686 | 0.00029457 | 0.05654 | 3.5995 |  |  |  |  | 7.282 | 5.5686 | 7.3227 | 0.01971 | 0.00028061 | 0.021078 | 0.0019645 | 0.00049166 | 6.469e-07 | 0.014875 | 0.00024567 | 2.562
31 | 4.6179e-06 | 0.053445 | 0.00030142 | 0.057372 | 3.5995 |  |  |  |  | 7.2861 | 5.578 | 7.3273 | 0.019992 | 0.00028717 | 0.021355 | 0.001972 | 0.00049878 | 6.5365e-07 | 0.015087 | 0.0002515 | 2.5921
32 | 4.5777e-06 | 0.054227 | 0.00030859 | 0.058227 | 3.5995 |  |  |  |  | 7.2904 | 5.5876 | 7.3319 | 0.020281 | 0.00029398 | 0.02164 | 0.0019799 | 0.0005061 | 6.6066e-07 | 0.015305 | 0.00025755 | 2.6229
33 | 4.5364e-06 | 0.055032 | 0.00031609 | 0.059107 | 3.5995 |  |  |  |  | 7.2946 | 5.5974 | 7.3366 | 0.02058 | 0.00030107 | 0.021933 | 0.0019881 | 0.00051364 | 6.6798e-07 | 0.01553 | 0.00026384 | 2.6545
34 | 4.4938e-06 | 0.055861 | 0.00032396 | 0.060014 | 3.5994 |  |  |  |  | 7.2989 | 5.6073 | 7.3413 | 0.020887 | 0.00030845 | 0.022235 | 0.0019965 | 0.00052142 | 6.7561e-07 | 0.015761 | 0.0002704 | 2.6869
35 | 4.45e-06 | 0.056715 | 0.00033222 | 0.060947 | 3.5994 |  |  |  |  | 7.3032 | 5.6174 | 7.3461 | 0.021204 | 0.00031612 | 0.022547 | 0.0020053 | 0.00052943 | 6.8359e-07 | 0.015999 | 0.00027722 | 2.7201
36 | 4.4049e-06 | 0.057596 | 0.0003409 | 0.061908 | 3.5994 |  |  |  |  | 7.3076 | 5.6277 | 7.3509 | 0.02153 | 0.00032413 | 0.022868 | 0.0020144 | 0.00053769 | 6.9194e-07 | 0.016245 | 0.00028433 | 2.7543
37 | 4.3585e-06 | 0.058505 | 0.00035003 | 0.0629 | 3.5994 |  |  |  |  | 7.312 | 5.6381 | 7.3557 | 0.021867 | 0.00033247 | 0.023199 | 0.0020239 | 0.00054621 | 7.0068e-07 | 0.016498 | 0.00029174 | 2.7894
38 | 4.3106e-06 | 0.059443 | 0.00035964 | 0.063921 | 3.5994 |  |  |  |  | 7.3164 | 5.6487 | 7.3606 | 0.022214 | 0.00034118 | 0.02354 | 0.0020338 | 0.00055501 | 7.0985e-07 | 0.01676 | 0.00029947 | 2.8254
39 | 4.2613e-06 | 0.060411 | 0.00036978 | 0.064975 | 3.5994 |  |  |  |  | 7.3209 | 5.6595 | 7.3656 | 0.022573 | 0.00035027 | 0.023893 | 0.0020441 | 0.0005641 | 7.1949e-07 | 0.01703 | 0.00030755 | 2.8625
40 | 4.2104e-06 | 0.061412 | 0.00038049 | 0.066063 | 3.5993 |  |  |  |  | 7.3254 | 5.6705 | 7.3706 | 0.022943 | 0.00035978 | 0.024257 | 0.0020548 | 0.00057349 | 7.2962e-07 | 0.017308 | 0.000316 | 2.9007
41 | 4.1579e-06 | 0.062447 | 0.00039181 | 0.067186 | 3.5993 |  |  |  |  | 7.33 | 5.6818 | 7.3756 | 0.023326 | 0.00036973 | 0.024633 | 0.002066 | 0.0005832 | 7.4031e-07 | 0.017596 | 0.00032483 | 2.94
42 | 4.1037e-06 | 0.063516 | 0.00040381 | 0.068346 | 3.5993 |  |  |  |  | 7.3346 | 5.6932 | 7.3807 | 0.023721 | 0.00038014 | 0.025022 | 0.0020777 | 0.00059324 | 7.5159e-07 | 0.017894 | 0.00033408 | 2.9805
43 | 4.0478e-06 | 0.064624 | 0.00041653 | 0.069545 | 3.5993 |  |  |  |  | 7.3392 | 5.7048 | 7.3859 | 0.024131 | 0.00039106 | 0.025425 | 0.00209 | 0.00060363 | 7.6352e-07 | 0.018202 | 0.00034378 | 3.0222
44 | 3.9901e-06 | 0.06577 | 0.00043005 | 0.070784 | 3.5993 |  |  |  |  | 7.3439 | 5.7056 | 7.3851 | 0.024555 | 0.00039883 | 0.025842 | 0.0021277 | 0.0006144 | 6.0895e-07 | 0.018521 | 0.00035072 | 3.0642
45 | 3.9304e-06 | 0.066958 | 0.00044445 | 0.072066 | 3.5992 |  |  |  |  | 7.3487 | 5.7177 | 7.3904 | 0.024994 | 0.00041079 | 0.026273 | 0.0021411 | 0.00062556 | 6.1634e-07 | 0.018852 | 0.00036133 | 3.1077
46 | 5.3025e-06 | 0.06819 | 0.00034569 | 0.071949 | 4.5992 |  |  |  |  | 7.3536 | 5.6814 | 7.394 | 0.025449 | 0.00037179 | 0.02672 | 0.0020798 | 0.00063713 | 5.899e-07 | 0.019194 | 0.00032971 | 3.1398
47 | 5.2458e-06 | 0.06947 | 0.00035608 | 0.073321 | 4.5992 |  |  |  |  | 7.3584 | 5.6933 | 7.3995 | 0.025922 | 0.00038273 | 0.027184 | 0.0020921 | 0.00064914 | 5.9911e-07 | 0.01955 | 0.0003396 | 3.1736
48 | 5.1869e-06 | 0.070799 | 0.0003671 | 0.074745 | 4.5992 |  |  |  |  | 7.3633 | 5.7055 | 7.4051 | 0.026414 | 0.0003942 | 0.027667 | 0.002105 | 0.00066161 | 6.0738e-07 | 0.019919 | 0.00034998 | 3.2089
49 | 5.1258e-06 | 0.07218 | 0.0003788 | 0.076225 | 4.5992 |  |  |  |  | 7.3682 | 5.7037 | 7.4035 | 0.026924 | 0.00040132 | 0.028168 | 0.0021494 | 0.00067457 | 4.5639e-07 | 0.020303 | 0.00035653 | 3.2446
50 | 5.0623e-06 | 0.073616 | 0.00039126 | 0.077761 | 4.5992 |  |  |  |  | 7.3733 | 5.7164 | 7.4093 | 0.027454 | 0.00041388 | 0.028689 | 0.0021635 | 0.00068806 | 4.6026e-07 | 0.020702 | 0.0003679 | 3.2821
51 | 4.9951e-06 | 0.075111 | 0.00040464 | 0.079359 | 4.5985 |  |  |  |  | 7.3784 | 5.7294 | 7.4151 | 0.028006 | 0.00042713 | 0.02923 | 0.0021783 | 0.00070209 | 4.6451e-07 | 0.021117 | 0.0003799 | 3.3213
52 | 4.9265e-06 | 0.076667 | 0.00041884 | 0.081021 | 4.5984 |  |  |  |  | 7.3836 | 5.7426 | 7.421 | 0.028581 | 0.00044106 | 0.029793 | 0.0021938 | 0.00071671 | 4.6894e-07 | 0.021549 | 0.00039254 | 3.3624
53 | 4.8552e-06 | 0.078289 | 0.00043405 | 0.082753 | 4.5984 |  |  |  |  | 7.3888 | 5.7561 | 7.4269 | 0.029179 | 0.00045577 | 0.030381 | 0.0022101 | 0.00073195 | 4.7371e-07 | 0.021999 | 0.00040589 | 3.4055
54 | 4.7809e-06 | 0.079982 | 0.00045037 | 0.084558 | 4.5984 |  |  |  |  | 7.3941 | 5.7699 | 7.433 | 0.029804 | 0.00047131 | 0.030993 | 0.0022272 | 0.00074785 | 4.7883e-07 | 0.022469 | 0.00042 | 3.4505
55 | 4.7035e-06 | 0.081749 | 0.00046792 | 0.08644 | 4.5984 |  |  |  |  | 7.3994 | 5.7841 | 7.4391 | 0.030456 | 0.00048776 | 0.031632 | 0.0022453 | 0.00076446 | 4.8438e-07 | 0.022959 | 0.00043494 | 3.4977
56 | 4.6228e-06 | 0.083596 | 0.00048686 | 0.088404 | 4.5984 |  |  |  |  | 7.4048 | 5.7986 | 7.4453 | 0.031137 | 0.00050519 | 0.0323 | 0.0022644 | 0.00078182 | 4.9038e-07 | 0.02347 | 0.0004508 | 3.5472
57 | 4.5386e-06 | 0.085529 | 0.00050736 | 0.090457 | 4.5984 |  |  |  |  | 7.4102 | 5.8134 | 7.4515 | 0.031849 | 0.00052369 | 0.032999 | 0.0022846 | 0.00079999 | 4.9691e-07 | 0.024006 | 0.00046764 | 3.599
58 | 4.4507e-06 | 0.087554 | 0.00052959 | 0.092602 | 4.5983 |  |  |  |  | 7.4156 | 5.8286 | 7.4579 | 0.032595 | 0.00054338 | 0.03373 | 0.002306 | 0.00081902 | 5.0404e-07 | 0.024566 | 0.00048556 | 3.6533
59 | 4.3588e-06 | 0.089676 | 0.0005538 | 0.094848 | 4.5983 |  |  |  |  | 7.4211 | 5.8443 | 7.4643 | 0.033377 | 0.00056435 | 0.034496 | 0.0023288 | 0.00083899 | 5.1185e-07 | 0.025154 | 0.00050466 | 3.7103
60 | 4.2627e-06 | 0.091904 | 0.00058026 | 0.0972 | 4.5983 |  |  |  |  | 7.4267 | 5.8603 | 7.4708 | 0.034197 | 0.00058677 | 0.035301 | 0.002353 | 0.00085995 | 5.2042e-07 | 0.02577 | 0.00052508 | 3.77
61 | 4.1621e-06 | 0.094246 | 0.00060928 | 0.099666 | 4.5983 |  |  |  |  | 7.4323 | 5.8769 | 7.4774 | 0.035059 | 0.00061076 | 0.036145 | 0.0023789 | 0.00088199 | 5.2989e-07 | 0.026417 | 0.00054694 | 3.8328
62 | 4.0566e-06 | 0.09671 | 0.00064125 | 0.10225 | 4.5982 |  |  |  |  | 7.4379 | 5.894 | 7.4841 | 0.035965 | 0.00063654 | 0.037034 | 0.0024066 | 0.00090518 | 5.4038e-07 | 0.027098 | 0.00057041 | 3.8988
63 | 3.946e-06 | 0.099306 | 0.00067664 | 0.10497 | 4.5982 |  |  |  |  | 7.4436 | 5.9116 | 7.4908 | 0.03692 | 0.0006643 | 0.03797 | 0.0024364 | 0.00092963 | 5.5207e-07 | 0.027815 | 0.00059567 | 3.9683
64 | 3.8298e-06 | 0.10205 | 0.00071601 | 0.10783 | 4.5982 |  |  |  |  | 7.4494 | 5.9298 | 7.4977 | 0.037927 | 0.00069432 | 0.038957 | 0.0024684 | 0.00095544 | 5.6515e-07 | 0.028571 | 0.00062294 | 4.0416
65 | 3.7078e-06 | 0.10494 | 0.00076007 | 0.11084 | 4.5982 |  |  |  |  | 7.4552 | 5.9488 | 7.5046 | 0.038991 | 0.00072691 | 0.04 | 0.0025031 | 0.00098272 | 5.7989e-07 | 0.029369 | 0.00065249 | 4.1188
66 | 3.5794e-06 | 0.10801 | 0.00080967 | 0.11402 | 4.5981 |  |  |  |  | 7.461 | 5.9685 | 7.5116 | 0.040116 | 0.00076245 | 0.041102 | 0.0025407 | 0.0010116 | 5.9658e-07 | 0.030214 | 0.00068463 | 4.2005
67 | 3.4442e-06 | 0.11125 | 0.00086592 | 0.11737 | 4.5981 |  |  |  |  | 7.4669 | 5.9891 | 7.5187 | 0.041309 | 0.00080142 | 0.042271 | 0.0025819 | 0.0010422 | 6.1563e-07 | 0.031109 | 0.00071974 | 4.2871
68 | 3.3018e-06 | 0.1147 | 0.00093021 | 0.12091 | 4.5981 |  |  |  |  | 7.4728 | 6.0106 | 7.5259 | 0.042575 | 0.00084441 | 0.043511 | 0.0026271 | 0.0010748 | 6.3753e-07 | 0.032058 | 0.0007583 | 4.3789
69 | 3.1516e-06 | 0.11837 | 0.0010044 | 0.12465 | 4.5981 |  |  |  |  | 7.4788 | 6.0334 | 7.5331 | 0.043921 | 0.00089216 | 0.04483 | 0.0026771 | 0.0011094 | 6.6294e-07 | 0.033068 | 0.00080089 | 4.4766
70 | 2.993e-06 | 0.12229 | 0.0010908 | 0.12862 | 4.598 |  |  |  |  | 7.4848 | 6.0574 | 7.5405 | 0.045355 | 0.00094564 | 0.046235 | 0.0027329 | 0.0011464 | 6.9271e-07 | 0.034144 | 0.0008483 | 4.581
71 | 5.0039e-06 | 0.12646 | 0.00063753 | 0.13279 | 7.198 |  |  |  |  | 7.4908 | 6.0031 | 7.5478 | 0.046887 | 0.00082921 | 0.047735 | 0.0026147 | 0.0011859 | 4.1258e-07 | 0.035292 | 0.00076045 | 4.6654
72 | 4.8759e-06 | 0.13096 | 0.00067759 | 0.13754 | 7.198 |  |  |  |  | 7.4969 | 6.0239 | 7.5556 | 0.048532 | 0.00087229 | 0.049347 | 0.0026608 | 0.0012283 | 4.0914e-07 | 0.036525 | 0.00080089 | 4.7552
73 | 4.7389e-06 | 0.13578 | 0.00072287 | 0.14263 | 7.198 |  |  |  |  | 7.503 | 6.0622 | 7.5705 | 0.050297 | 0.00093044 | 0.051076 | 0.0026746 | 0.0012737 | 6.0332e-07 | 0.037848 | 0.00085536 | 4.8529
74 | 4.5922e-06 | 0.14098 | 0.00077444 | 0.1481 | 7.198 |  |  |  |  | 7.5089 | 6.0859 | 7.5789 | 0.052195 | 0.00098375 | 0.052937 | 0.0027274 | 0.0013227 | 6.2367e-07 | 0.039271 | 0.00090494 | 4.9572
75 | 4.4332e-06 | 0.14659 | 0.00083393 | 0.15398 | 7.1969 |  |  |  |  | 7.5149 | 6.1109 | 7.5875 | 0.054244 | 0.001043 | 0.054946 | 0.0027856 | 0.0013756 | 6.4742e-07 | 0.040806 | 0.00095972 | 5.0689
76 | 4.2633e-06 | 0.15266 | 0.00090272 | 0.16033 | 7.1969 |  |  |  |  | 7.5208 | 6.1374 | 7.5962 | 0.056461 | 0.0011091 | 0.057119 | 0.00285 | 0.0014329 | 6.7482e-07 | 0.042466 | 0.0010205 | 5.1888
77 | 4.08e-06 | 0.15926 | 0.00098348 | 0.1672 | 7.1969 |  |  |  |  | 7.5267 | 6.1654 | 7.6051 | 0.058867 | 0.0011833 | 0.059479 | 0.0029219 | 0.0014951 | 7.0706e-07 | 0.044268 | 0.0010883 | 5.3177
78 | 3.8816e-06 | 0.16645 | 0.0010795 | 0.17466 | 7.1969 |  |  |  |  | 7.5326 | 6.1799 | 7.6083 | 0.061489 | 0.0012555 | 0.062049 | 0.0030366 | 0.0015631 | 4.8627e-07 | 0.046231 | 0.0011532 | 5.4549
79 | 3.6664e-06 | 0.17433 | 0.0011956 | 0.18278 | 7.1968 |  |  |  |  | 7.5387 | 6.2125 | 7.6179 | 0.064357 | 0.0013518 | 0.064859 | 0.003127 | 0.0016375 | 5.0935e-07 | 0.048377 | 0.0012401 | 5.6039
80 | 3.4322e-06 | 0.18298 | 0.0013385 | 0.19164 | 7.1968 |  |  |  |  | 7.5447 | 6.2476 | 7.6277 | 0.067508 | 0.0014632 | 0.067946 | 0.0032314 | 0.0017193 | 5.3814e-07 | 0.050734 | 0.0013399 | 5.7665
81 | 6.2914e-06 | 0.19254 | 0.00081171 | 0.20242 | 9.7568 |  |  |  |  | 7.5507 | 6.2172 | 7.6403 | 0.070984 | 0.0013368 | 0.071352 | 0.0030776 | 0.0018098 | 2.9103e-07 | 0.053334 | 0.0012543 | 5.9105
82 | 5.9908e-06 | 0.2032 | 0.00089933 | 0.2136 | 9.7568 |  |  |  |  | 7.5565 | 6.266 | 7.6552 | 0.074853 | 0.0014557 | 0.075145 | 0.0031459 | 0.0019103 | 4.1249e-07 | 0.056227 | 0.0013654 | 6.0698
83 | 5.6577e-06 | 0.2151 | 0.0010074 | 0.22602 | 9.7568 |  |  |  |  | 7.5619 | 6.3053 | 7.6662 | 0.079171 | 0.0015808 | 0.07938 | 0.0032534 | 0.0020227 | 4.3653e-07 | 0.059454 | 0.0014814 | 6.2446
84 | 5.2868e-06 | 0.22848 | 0.001144 | 0.2399 | 9.7568 |  |  |  |  | 7.5672 | 6.348 | 7.6775 | 0.08402 | 0.0017267 | 0.084138 | 0.0033781 | 0.002149 | 4.6712e-07 | 0.063077 | 0.001616 | 6.4375
85 | 4.8717e-06 | 0.24363 | 0.0013216 | 0.2555 | 9.7568 |  |  |  |  | 7.5723 | 6.3948 | 7.6891 | 0.089506 | 0.0018998 | 0.089522 | 0.0035259 | 0.0022923 | 5.0712e-07 | 0.067175 | 0.0017747 | 6.6518
86 | 4.4049e-06 | 0.26094 | 0.0015616 | 0.27313 | 9.7568 |  |  |  |  | 7.5771 | 6.4468 | 7.701 | 0.095764 | 0.0021096 | 0.095665 | 0.0037055 | 0.002456 | 5.6141e-07 | 0.071846 | 0.0019655 | 6.8919
87 | 3.8758e-06 | 0.28089 | 0.0019036 | 0.29318 | 9.7555 |  |  |  |  | 7.5815 | 6.5036 | 7.7127 | 0.10297 | 0.0023706 | 0.10274 | 0.0039365 | 0.0026449 | 5.4979e-07 | 0.077222 | 0.0022 | 7.1638
88 | 3.2767e-06 | 0.30414 | 0.0024254 | 0.31617 | 9.7555 |  |  |  |  | 7.5856 | 6.5729 | 7.7254 | 0.11135 | 0.0027177 | 0.11097 | 0.0042385 | 0.0028652 | 6.4786e-07 | 0.083474 | 0.0025076 | 7.4781
89 | 2.5953e-06 | 0.33157 | 0.0033126 | 0.34272 | 9.7554 |  |  |  |  | 7.589 | 6.6574 | 7.7383 | 0.12123 | 0.0032159 | 0.12068 | 0.0046842 | 0.0031256 | 8.1505e-07 | 0.090834 | 0.0029398 | 7.8527
90 | 1.8262e-06 | 0.36439 | 0.0051124 | 0.37369 | 9.7554 |  |  |  |  | 7.5918 | 6.7701 | 7.7513 | 0.13303 | 0.0040576 | 0.13227 | 0.0054651 | 0.0034381 | 1.1536e-06 | 0.099624 | 0.003649 | 8.3282
91 | 1.0027e-06 | 0.40431 | 0.010113 | 0.41042 | 9.7553 |  |  |  |  | 7.5938 | 6.9501 | 7.7647 | 0.14736 | 0.0060338 | 0.14636 | 0.007369 | 0.00382 | 2.0815e-06 | 0.11029 | 0.0052582 | 9.0385
92 | 3.673e-07 | 0.45359 | 0.029434 | 0.45625 | 9.7553 |  |  |  |  | 7.5945 | 7.2683 | 7.7806 | 0.16502 | 0.012972 | 0.16374 | 0.014187 | 0.0042973 | 4.7852e-06 | 0.12342 | 0.010775 | 10.5647
93 | 1.4959e-07 | 0.51418 | 0.074642 | 0.51544 | 9.753 |  |  |  |  | 7.5932 | 7.5446 | 7.8017 | 0.18674 | 0.028825 | 0.1851 | 0.029801 | 0.0049105 | 1.0679e-05 | 0.13951 | 0.023313 | 13.9272
94 | 8.3771e-08 | 0.58744 | 0.13658 | 0.58827 | 9.7528 |  |  |  |  | 7.5881 | 7.6745 | 7.8241 | 0.21306 | 0.050381 | 0.21099 | 0.051028 | 0.0057271 | 1.724e-05 | 0.15887 | 0.04036 | 19.733
95 | 5.4837e-08 | 0.67761 | 0.21431 | 0.67826 | 9.7526 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.2456 | 0 | 0.24298 | 0 | 0.0068691 | 0 | 0.18258 | 0 | 19.5275