## Sheet1
Recovery | Jw(m/s) | Cb(M) | Cp(M) | Cm(M) | P(Bar) | first_stage_Avg_flux(LMH) | second_stage_Avg_flux(LMH) | third_stage_Avg_flux(LMH) | fourth_stage_Avg_flux(LMH) | Brine pH | Permeate pH | Film layer pH | Brine Alkalinity | Permeate Alkalinity | Trace Conc. of C in Brine | Trace Conc. of C in Permeate | Ptb | Ptp | Ntb | Ntp | Ntp_Accum_mgl
0 | 5.4513e-06 | 0.036947 | 0.00017484 | 0.039252 | 3.6 | 17.444 | 15.637 | 15.4683 | 10.9765 | 7.17 | 5.3388 | 7.2014 | 0.013859 | 0.000159 | 0.015321 | 0.0018209 | 0.00034432 | 5.8916e-07 | 0.010467 | 0.00013787 | 1.9316
1 | 5.4557e-06 | 0.037318 | 0.00017656 | 0.03967 | 3.6 |  |  |  |  | 7.1733 | 5.3465 | 7.2062 | 0.013998 | 0.00016161 | 0.015458 | 0.0018189 | 0.00034779 | 5.7573e-07 | 0.010571 | 0.0001402 | 1.948
2 | 5.4359e-06 | 0.037697 | 0.00017905 | 0.040086 | 3.6 |  |  |  |  | 7.1767 | 5.3529 | 7.2098 | 0.014139 | 0.00016422 | 0.015597 | 0.0018223 | 0.00035133 | 5.7958e-07 | 0.010678 | 0.00014251 | 1.9643
3 | 5.4157e-06 | 0.038084 | 0.00018162 | 0.04051 | 3.6 |  |  |  |  | 7.18 | 5.3593 | 7.2133 | 0.014283 | 0.0001669 | 0.015739 | 0.0018258 | 0.00035495 | 5.8353e-07 | 0.010786 | 0.00014488 | 1.9807
4 | 5.3951e-06 | 0.038479 | 0.00018426 | 0.040943 | 3.5999 |  |  |  |  | 7.1834 | 5.3657 | 7.217 | 0.01443 | 0.00016965 | 0.015884 | 0.0018293 | 0.00035864 | 5.8756e-07 | 0.010897 | 0.00014731 | 1.9973
5 | 5.374e-06 | 0.038882 | 0.00018698 | 0.041386 | 3.5999 |  |  |  |  | 7.1868 | 5.3723 | 7.2206 | 0.01458 | 0.00017248 | 0.016032 | 0.0018329 | 0.00036241 | 5.9168e-07 | 0.01101 | 0.00014982 | 2.0143
6 | 5.3526e-06 | 0.039294 | 0.00018978 | 0.041838 | 3.5999 |  |  |  |  | 7.1902 | 5.3789 | 7.2243 | 0.014733 | 0.00017539 | 0.016183 | 0.0018366 | 0.00036626 | 5.959e-07 | 0.011126 | 0.00015239 | 2.0316
7 | 5.3306e-06 | 0.039714 | 0.00019266 | 0.042299 | 3.5999 |  |  |  |  | 7.1936 | 5.3857 | 7.228 | 0.01489 | 0.00017838 | 0.016337 | 0.0018404 | 0.00037019 | 6.0021e-07 | 0.011244 | 0.00015503 | 2.0491
8 | 5.3082e-06 | 0.040144 | 0.00019562 | 0.042771 | 3.5999 |  |  |  |  | 7.1971 | 5.3925 | 7.2317 | 0.01505 | 0.00018145 | 0.016495 | 0.0018444 | 0.00037421 | 6.0463e-07 | 0.011364 | 0.00015775 | 2.067
9 | 5.2853e-06 | 0.040583 | 0.00019868 | 0.043253 | 3.5999 |  |  |  |  | 7.2006 | 5.3993 | 7.2354 | 0.015213 | 0.00018462 | 0.016656 | 0.0018484 | 0.00037831 | 6.0914e-07 | 0.011487 | 0.00016056 | 2.0853
10 | 5.2619e-06 | 0.041031 | 0.00020184 | 0.043746 | 3.5998 |  |  |  |  | 7.2041 | 5.4063 | 7.2392 | 0.01538 | 0.00018788 | 0.01682 | 0.0018525 | 0.00038251 | 6.1378e-07 | 0.011613 | 0.00016344 | 2.1039
11 | 5.2379e-06 | 0.04149 | 0.00020509 | 0.04425 | 3.5998 |  |  |  |  | 7.2077 | 5.4134 | 7.243 | 0.015551 | 0.00019123 | 0.016988 | 0.0018567 | 0.0003868 | 6.1853e-07 | 0.011742 | 0.00016641 | 2.1229
12 | 5.2135e-06 | 0.041959 | 0.00020845 | 0.044765 | 3.5998 |  |  |  |  | 7.2113 | 5.4205 | 7.2469 | 0.015725 | 0.00019468 | 0.01716 | 0.0018611 | 0.00039119 | 6.234e-07 | 0.011873 | 0.00016946 | 2.1422
13 | 5.1885e-06 | 0.042439 | 0.00021191 | 0.045292 | 3.5998 |  |  |  |  | 7.2149 | 5.4278 | 7.2508 | 0.015904 | 0.00019824 | 0.017336 | 0.0018655 | 0.00039568 | 6.284e-07 | 0.012008 | 0.00017261 | 2.1619
14 | 5.1629e-06 | 0.04293 | 0.0002155 | 0.045832 | 3.5998 |  |  |  |  | 7.2185 | 5.4351 | 7.2547 | 0.016087 | 0.00020191 | 0.017516 | 0.0018701 | 0.00040027 | 6.3354e-07 | 0.012146 | 0.00017586 | 2.1821
15 | 5.1367e-06 | 0.043433 | 0.0002192 | 0.046384 | 3.5998 |  |  |  |  | 7.2222 | 5.4426 | 7.2586 | 0.016273 | 0.00020569 | 0.0177 | 0.0018749 | 0.00040497 | 6.3881e-07 | 0.012286 | 0.00017921 | 2.2026
16 | 5.1099e-06 | 0.043947 | 0.00022303 | 0.046949 | 3.5998 |  |  |  |  | 7.2259 | 5.4501 | 7.2626 | 0.016465 | 0.00020958 | 0.017889 | 0.0018797 | 0.00040979 | 6.4423e-07 | 0.012431 | 0.00018266 | 2.2236
17 | 5.0825e-06 | 0.044474 | 0.00022699 | 0.047528 | 3.5997 |  |  |  |  | 7.2296 | 5.4578 | 7.2666 | 0.016661 | 0.00021361 | 0.018081 | 0.0018847 | 0.00041472 | 6.4981e-07 | 0.012578 | 0.00018623 | 2.245
18 | 5.0545e-06 | 0.045014 | 0.00023109 | 0.04812 | 3.5997 |  |  |  |  | 7.2333 | 5.4655 | 7.2706 | 0.016861 | 0.00021775 | 0.018279 | 0.0018899 | 0.00041977 | 6.5556e-07 | 0.012729 | 0.00018991 | 2.2669
19 | 5.0257e-06 | 0.045566 | 0.00023534 | 0.048728 | 3.5997 |  |  |  |  | 7.2371 | 5.4733 | 7.2747 | 0.017067 | 0.00022204 | 0.018481 | 0.0018952 | 0.00042494 | 6.6147e-07 | 0.012884 | 0.0001937 | 2.2893
20 | 4.9963e-06 | 0.046133 | 0.00023974 | 0.04935 | 3.5997 |  |  |  |  | 7.2409 | 5.4813 | 7.2788 | 0.017277 | 0.00022647 | 0.018689 | 0.0019006 | 0.00043024 | 6.6756e-07 | 0.013043 | 0.00019763 | 2.3121
21 | 4.9661e-06 | 0.046714 | 0.00024431 | 0.049988 | 3.5997 |  |  |  |  | 7.2448 | 5.4894 | 7.283 | 0.017493 | 0.00023104 | 0.018901 | 0.0019063 | 0.00043568 | 6.7385e-07 | 0.013205 | 0.00020169 | 2.3355
22 | 4.9352e-06 | 0.04731 | 0.00024905 | 0.050643 | 3.5997 |  |  |  |  | 7.2487 | 5.4975 | 7.2871 | 0.017714 | 0.00023577 | 0.019119 | 0.0019121 | 0.00044126 | 6.8034e-07 | 0.013372 | 0.00020588 | 2.3593
23 | 4.9035e-06 | 0.047921 | 0.00025397 | 0.051314 | 3.5996 |  |  |  |  | 7.2526 | 5.5058 | 7.2914 | 0.017941 | 0.00024066 | 0.019343 | 0.0019181 | 0.00044698 | 6.8703e-07 | 0.013543 | 0.00021022 | 2.3838
24 | 4.871e-06 | 0.048548 | 0.00025909 | 0.052002 | 3.5996 |  |  |  |  | 7.2565 | 5.5143 | 7.2956 | 0.018174 | 0.00024572 | 0.019572 | 0.0019242 | 0.00045285 | 6.9396e-07 | 0.013718 | 0.00021471 | 2.4087
25 | 4.8376e-06 | 0.049192 | 0.00026441 | 0.052709 | 3.5996 |  |  |  |  | 7.2605 | 5.5228 | 7.2999 | 0.018413 | 0.00025096 | 0.019807 | 0.0019306 | 0.00045888 | 7.0113e-07 | 0.013898 | 0.00021935 | 2.4343
26 | 4.8034e-06 | 0.049853 | 0.00026995 | 0.053434 | 3.5996 |  |  |  |  | 7.2645 | 5.5314 | 7.3042 | 0.018659 | 0.00025638 | 0.020049 | 0.0019372 | 0.00046507 | 7.0856e-07 | 0.014083 | 0.00022417 | 2.4605
27 | 4.7682e-06 | 0.050532 | 0.00027572 | 0.05418 | 3.5996 |  |  |  |  | 7.2685 | 5.5402 | 7.3086 | 0.018911 | 0.000262 | 0.020297 | 0.0019441 | 0.00047143 | 7.1624e-07 | 0.014273 | 0.00022916 | 2.4873
28 | 4.7322e-06 | 0.05123 | 0.00028174 | 0.054945 | 3.5996 |  |  |  |  | 7.2726 | 5.5491 | 7.313 | 0.01917 | 0.00026783 | 0.020552 | 0.0019511 | 0.00047797 | 7.2422e-07 | 0.014468 | 0.00023433 | 2.5147
29 | 4.6951e-06 | 0.051948 | 0.00028801 | 0.055732 | 3.5995 |  |  |  |  | 7.2767 | 5.5582 | 7.3175 | 0.019436 | 0.00027387 | 0.020814 | 0.0019584 | 0.00048469 | 7.325e-07 | 0.014669 | 0.00023969 | 2.5428
30 | 4.6571e-06 | 0.052686 | 0.00029457 | 0.05654 | 3.5995 |  |  |  |  | 7.2808 | 5.5674 | 7.3219 | 0.01971 | 0.00028015 | 0.021083 | 0.0019659 | 0.00049161 | 7.4111e-07 | 0.014875 | 0.00024526 | 2.5716
31 | 4.6179e-06 | 0.053445 | 0.00030142 | 0.057372 | 3.5995 |  |  |  |  | 7.285 | 5.5767 | 7.3265 | 0.019991 | 0.00028666 | 0.02136 | 0.0019738 | 0.00049872 | 7.5007e-07 | 0.015087 | 0.00025105 | 2.6012
32 | 4.5777e-06 | 0.054227 | 0.00030859 | 0.058227 | 3.5995 |  |  |  |  | 7.2892 | 5.5862 | 7.331 | 0.020281 | 0.00029343 | 0.021645 | 0.0019819 | 0.00050605 | 7.5938e-07 | 0.015305 | 0.00025706 | 2.6315
33 | 4.5364e-06 | 0.055032 | 0.00031609 | 0.059107 | 3.5995 |  |  |  |  | 7.2935 | 5.5958 | 7.3356 | 0.020579 | 0.00030047 | 0.021939 | 0.0019903 | 0.00051359 | 7.691e-07 | 0.01553 | 0.00026331 | 2.6626
34 | 4.4938e-06 | 0.055861 | 0.00032396 | 0.060014 | 3.5994 |  |  |  |  | 7.2978 | 5.6056 | 7.3403 | 0.020887 | 0.00030779 | 0.022241 | 0.001999 | 0.00052136 | 7.7925e-07 | 0.015761 | 0.00026982 | 2.6946
35 | 4.45e-06 | 0.056715 | 0.00033222 | 0.060947 | 3.5994 |  |  |  |  | 7.3021 | 5.6156 | 7.345 | 0.021203 | 0.00031542 | 0.022552 | 0.002008 | 0.00052937 | 7.8985e-07 | 0.015999 | 0.00027659 | 2.7274
36 | 4.4049e-06 | 0.057596 | 0.0003409 | 0.061908 | 3.5994 |  |  |  |  | 7.3065 | 5.6257 | 7.3497 | 0.02153 | 0.00032336 | 0.022873 | 0.0020174 | 0.00053762 | 8.0095e-07 | 0.016245 | 0.00028364 | 2.7611
37 | 4.3585e-06 | 0.058505 | 0.00035003 | 0.0629 | 3.5994 |  |  |  |  | 7.3109 | 5.636 | 7.3545 | 0.021866 | 0.00033164 | 0.023204 | 0.0020272 | 0.00054615 | 8.1257e-07 | 0.016498 | 0.000291 | 2.7957
38 | 4.3106e-06 | 0.059443 | 0.00035964 | 0.063921 | 3.5994 |  |  |  |  | 7.3153 | 5.6464 | 7.3593 | 0.022214 | 0.00034028 | 0.023546 | 0.0020374 | 0.00055494 | 8.2477e-07 | 0.01676 | 0.00029868 | 2.8313
39 | 4.2613e-06 | 0.060411 | 0.00036978 | 0.064975 | 3.5994 |  |  |  |  | 7.3198 | 5.6571 | 7.3642 | 0.022572 | 0.0003493 | 0.023899 | 0.002048 | 0.00056403 | 8.3759e-07 | 0.017029 | 0.00030669 | 2.868
40 | 4.2104e-06 | 0.061412 | 0.00038049 | 0.066063 | 3.5993 |  |  |  |  | 7.3243 | 5.6679 | 7.3691 | 0.022943 | 0.00035873 | 0.024263 | 0.0020591 | 0.00057341 | 8.5107e-07 | 0.017308 | 0.00031507 | 2.9057
41 | 4.1579e-06 | 0.062447 | 0.00039181 | 0.067186 | 3.5993 |  |  |  |  | 7.3289 | 5.679 | 7.374 | 0.023325 | 0.00036859 | 0.024639 | 0.0020706 | 0.00058312 | 8.6528e-07 | 0.017596 | 0.00032383 | 2.9445
42 | 4.1037e-06 | 0.063516 | 0.00040381 | 0.068346 | 3.5993 |  |  |  |  | 7.3335 | 5.6902 | 7.379 | 0.023721 | 0.00037892 | 0.025028 | 0.0020827 | 0.00059315 | 8.8028e-07 | 0.017894 | 0.000333 | 2.9845
43 | 4.0478e-06 | 0.064624 | 0.00041653 | 0.069545 | 3.5993 |  |  |  |  | 7.3381 | 5.7017 | 7.3841 | 0.024131 | 0.00038974 | 0.025431 | 0.0020953 | 0.00060355 | 8.9615e-07 | 0.018202 | 0.00034261 | 3.0258
44 | 3.9901e-06 | 0.06577 | 0.00043005 | 0.070784 | 3.5993 |  |  |  |  | 7.3428 | 5.7134 | 7.3892 | 0.024555 | 0.0004011 | 0.025847 | 0.0021085 | 0.00061431 | 9.1296e-07 | 0.018521 | 0.00035269 | 3.0684
45 | 3.9304e-06 | 0.066958 | 0.00044445 | 0.072066 | 3.5992 |  |  |  |  | 7.3475 | 5.7253 | 7.3943 | 0.024994 | 0.00041303 | 0.026279 | 0.0021223 | 0.00062546 | 9.3081e-07 | 0.018851 | 0.00036328 | 3.1123
46 | 5.3025e-06 | 0.06819 | 0.00034569 | 0.071949 | 4.5992 |  |  |  |  | 7.3523 | 5.679 | 7.3927 | 0.025449 | 0.00037078 | 0.026726 | 0.0020835 | 0.00063703 | 6.9953e-07 | 0.019194 | 0.00032881 | 3.1441
47 | 5.2458e-06 | 0.06947 | 0.00035608 | 0.073321 | 4.5992 |  |  |  |  | 7.3572 | 5.69 | 7.3978 | 0.025922 | 0.00038141 | 0.027191 | 0.0020979 | 0.00064903 | 7.1348e-07 | 0.01955 | 0.00033841 | 3.1774
48 | 5.1869e-06 | 0.070799 | 0.0003671 | 0.074745 | 4.5992 |  |  |  |  | 7.362 | 5.7019 | 7.4032 | 0.026413 | 0.00039274 | 0.027674 | 0.0021114 | 0.0006615 | 7.2503e-07 | 0.019919 | 0.00034866 | 3.2123
49 | 5.1258e-06 | 0.07218 | 0.0003788 | 0.076225 | 4.5992 |  |  |  |  | 7.367 | 5.714 | 7.4087 | 0.026924 | 0.00040464 | 0.028175 | 0.0021256 | 0.00067446 | 7.3723e-07 | 0.020303 | 0.00035944 | 3.2487
50 | 5.0623e-06 | 0.073616 | 0.00039126 | 0.077761 | 4.5992 |  |  |  |  | 7.372 | 5.7263 | 7.4142 | 0.027454 | 0.00041715 | 0.028696 | 0.0021404 | 0.00068793 | 7.5017e-07 | 0.020702 | 0.00037076 | 3.2869
51 | 4.9951e-06 | 0.075111 | 0.00040464 | 0.079359 | 4.5985 |  |  |  |  | 7.377 | 5.7389 | 7.4198 | 0.028006 | 0.00043033 | 0.029238 | 0.0021559 | 0.00070195 | 7.6411e-07 | 0.021117 | 0.00038271 | 3.3268
52 | 4.9265e-06 | 0.076667 | 0.00041884 | 0.081021 | 4.5984 |  |  |  |  | 7.3821 | 5.7517 | 7.4255 | 0.02858 | 0.00044418 | 0.029802 | 0.0021723 | 0.00071656 | 7.7875e-07 | 0.021549 | 0.00039528 | 3.3685
53 | 4.8552e-06 | 0.078289 | 0.00043405 | 0.082753 | 4.5984 |  |  |  |  | 7.3872 | 5.7648 | 7.4312 | 0.029179 | 0.0004588 | 0.03039 | 0.0021895 | 0.00073179 | 7.9437e-07 | 0.021999 | 0.00040854 | 3.4122
54 | 4.7809e-06 | 0.079982 | 0.00045037 | 0.084558 | 4.5984 |  |  |  |  | 7.3923 | 5.7782 | 7.437 | 0.029803 | 0.00047423 | 0.031003 | 0.0022075 | 0.00074768 | 8.1107e-07 | 0.022468 | 0.00042256 | 3.4578
55 | 4.7035e-06 | 0.081749 | 0.00046792 | 0.08644 | 4.5984 |  |  |  |  | 7.3976 | 5.7918 | 7.4428 | 0.030455 | 0.00049054 | 0.031643 | 0.0022267 | 0.00076428 | 8.2899e-07 | 0.022958 | 0.00043739 | 3.5055
56 | 4.6228e-06 | 0.083596 | 0.00048686 | 0.088404 | 4.5984 |  |  |  |  | 7.4028 | 5.8058 | 7.4487 | 0.031136 | 0.00050782 | 0.032312 | 0.0022468 | 0.00078163 | 8.4825e-07 | 0.02347 | 0.00045311 | 3.5553
57 | 4.5386e-06 | 0.085529 | 0.00050736 | 0.090457 | 4.5984 |  |  |  |  | 7.4082 | 5.8201 | 7.4547 | 0.031848 | 0.00052616 | 0.033011 | 0.0022682 | 0.00079979 | 8.6903e-07 | 0.024005 | 0.0004698 | 3.6075
58 | 4.4507e-06 | 0.087554 | 0.00052959 | 0.092602 | 4.5983 |  |  |  |  | 7.4135 | 5.8347 | 7.4608 | 0.032594 | 0.00054564 | 0.033743 | 0.0022908 | 0.00081881 | 8.9153e-07 | 0.024565 | 0.00048754 | 3.6622
59 | 4.3588e-06 | 0.089676 | 0.0005538 | 0.094848 | 4.5983 |  |  |  |  | 7.419 | 5.8497 | 7.4669 | 0.033376 | 0.00056639 | 0.03451 | 0.0023149 | 0.00083876 | 9.1595e-07 | 0.025153 | 0.00050645 | 3.7194
60 | 4.2627e-06 | 0.091904 | 0.00058026 | 0.0972 | 4.5983 |  |  |  |  | 7.4244 | 5.8651 | 7.4731 | 0.034196 | 0.00058854 | 0.035315 | 0.0023405 | 0.00085971 | 9.4259e-07 | 0.025769 | 0.00052663 | 3.7794
61 | 4.1621e-06 | 0.094246 | 0.00060928 | 0.099666 | 4.5983 |  |  |  |  | 7.43 | 5.881 | 7.4793 | 0.035058 | 0.00061225 | 0.03616 | 0.0023678 | 0.00088173 | 9.7174e-07 | 0.026416 | 0.00054822 | 3.8423
62 | 4.0566e-06 | 0.09671 | 0.00064125 | 0.10225 | 4.5982 |  |  |  |  | 7.4355 | 5.8973 | 7.4856 | 0.035964 | 0.00063769 | 0.03705 | 0.0023971 | 0.0009049 | 1.0038e-06 | 0.027097 | 0.00057139 | 3.9084
63 | 3.946e-06 | 0.099306 | 0.00067664 | 0.10497 | 4.5982 |  |  |  |  | 7.4412 | 5.9142 | 7.492 | 0.036919 | 0.00066509 | 0.037986 | 0.0024284 | 0.00092933 | 1.0392e-06 | 0.027814 | 0.00059631 | 3.9779
64 | 3.8298e-06 | 0.10205 | 0.00071601 | 0.10783 | 4.5982 |  |  |  |  | 7.4468 | 5.9316 | 7.4985 | 0.037926 | 0.0006947 | 0.038974 | 0.0024622 | 0.00095512 | 1.0786e-06 | 0.02857 | 0.00062319 | 4.051
65 | 3.7078e-06 | 0.10494 | 0.00076007 | 0.11084 | 4.5982 |  |  |  |  | 7.4526 | 5.9497 | 7.505 | 0.03899 | 0.00072683 | 0.040017 | 0.0024988 | 0.00098238 | 1.1225e-06 | 0.029368 | 0.00065231 | 4.1281
66 | 3.5794e-06 | 0.10801 | 0.00080967 | 0.11402 | 4.5981 |  |  |  |  | 7.4584 | 5.9685 | 7.5116 | 0.040115 | 0.00076186 | 0.04112 | 0.0025384 | 0.0010112 | 1.1719e-06 | 0.030213 | 0.00068396 | 4.2095
67 | 3.4442e-06 | 0.11125 | 0.00086592 | 0.11737 | 4.5981 |  |  |  |  | 7.4642 | 5.9882 | 7.5183 | 0.041307 | 0.00080026 | 0.04229 | 0.0025816 | 0.0010418 | 1.2279e-06 | 0.031108 | 0.00071853 | 4.2957
68 | 3.3018e-06 | 0.1147 | 0.00093021 | 0.12091 | 4.5981 |  |  |  |  | 7.4701 | 6.0088 | 7.525 | 0.042573 | 0.00084262 | 0.043531 | 0.002629 | 0.0010744 | 1.2919e-06 | 0.032057 | 0.00075648 | 4.387
69 | 3.1516e-06 | 0.11837 | 0.0010044 | 0.12465 | 4.5981 |  |  |  |  | 7.4761 | 6.0305 | 7.5318 | 0.043919 | 0.00088968 | 0.04485 | 0.0026813 | 0.001109 | 1.3656e-06 | 0.033067 | 0.0007984 | 4.4841
70 | 2.993e-06 | 0.12229 | 0.0010908 | 0.12862 | 4.598 |  |  |  |  | 7.4821 | 6.0535 | 7.5387 | 0.045354 | 0.00094239 | 0.046256 | 0.0027395 | 0.0011459 | 1.4514e-06 | 0.034142 | 0.00084505 | 4.5877
71 | 5.0039e-06 | 0.12646 | 0.00063753 | 0.13279 | 7.198 |  |  |  |  | 7.4881 | 5.9978 | 7.5455 | 0.046885 | 0.00082506 | 0.047756 | 0.0026237 | 0.0011854 | 8.8027e-07 | 0.035291 | 0.00075648 | 4.6712
72 | 4.8759e-06 | 0.13096 | 0.00067759 | 0.13754 | 7.198 |  |  |  |  | 7.4942 | 6.0161 | 7.5524 | 0.04853 | 0.0008665 | 0.049368 | 0.0026755 | 0.0012277 | 9.1859e-07 | 0.036524 | 0.00079532 | 4.7599
73 | 4.7389e-06 | 0.13578 | 0.00072287 | 0.14263 | 7.198 |  |  |  |  | 7.5004 | 6.0369 | 7.56 | 0.050296 | 0.000913 | 0.051097 | 0.0027276 | 0.0012731 | 9.5525e-07 | 0.037847 | 0.00083871 | 4.8544
74 | 4.5922e-06 | 0.14098 | 0.00077444 | 0.1481 | 7.198 |  |  |  |  | 7.5066 | 6.0588 | 7.5678 | 0.052195 | 0.00096432 | 0.052958 | 0.0027845 | 0.001322 | 9.9684e-07 | 0.039271 | 0.00088635 | 4.9552
75 | 4.4332e-06 | 0.14659 | 0.00083393 | 0.15398 | 7.1969 |  |  |  |  | 7.5129 | 6.0818 | 7.5757 | 0.054244 | 0.0010213 | 0.054965 | 0.0028472 | 0.0013749 | 1.0448e-06 | 0.040806 | 0.00093894 | 5.0631
76 | 4.2633e-06 | 0.15266 | 0.00090272 | 0.16033 | 7.1969 |  |  |  |  | 7.5192 | 6.106 | 7.5838 | 0.056462 | 0.0010849 | 0.057136 | 0.0029164 | 0.0014321 | 1.1e-06 | 0.042467 | 0.00099722 | 5.1788
77 | 4.08e-06 | 0.15926 | 0.00098348 | 0.1672 | 7.1969 |  |  |  |  | 7.5255 | 6.1316 | 7.5919 | 0.058869 | 0.0011563 | 0.059494 | 0.0029934 | 0.0014943 | 1.1647e-06 | 0.04427 | 0.0010623 | 5.3032
78 | 3.8816e-06 | 0.16645 | 0.0010795 | 0.17466 | 7.1969 |  |  |  |  | 7.5318 | 6.1588 | 7.6002 | 0.061493 | 0.0012371 | 0.062062 | 0.00308 | 0.0015622 | 1.2414e-06 | 0.046234 | 0.0011355 | 5.4375
79 | 3.6664e-06 | 0.17433 | 0.0011956 | 0.18278 | 7.1968 |  |  |  |  | 7.5382 | 6.1879 | 7.6086 | 0.064362 | 0.0013295 | 0.06487 | 0.0031782 | 0.0016365 | 1.334e-06 | 0.048382 | 0.0012186 | 5.583
80 | 3.4322e-06 | 0.18298 | 0.0013385 | 0.19164 | 7.1968 |  |  |  |  | 7.5445 | 6.2191 | 7.6172 | 0.067514 | 0.0014366 | 0.067955 | 0.0032911 | 0.0017183 | 1.4478e-06 | 0.05074 | 0.0013142 | 5.7414
81 | 6.2914e-06 | 0.19254 | 0.00081171 | 0.20242 | 9.7568 |  |  |  |  | 7.5509 | 6.1795 | 7.6273 | 0.070991 | 0.0013023 | 0.071358 | 0.0031531 | 0.0018087 | 8.0403e-07 | 0.053341 | 0.0012211 | 5.88
82 | 5.9908e-06 | 0.2032 | 0.00089933 | 0.2136 | 9.7568 |  |  |  |  | 7.5572 | 6.2079 | 7.6359 | 0.074863 | 0.0014017 | 0.075148 | 0.0032639 | 0.0019091 | 8.6543e-07 | 0.056237 | 0.0013134 | 6.0309
83 | 5.6577e-06 | 0.2151 | 0.0010074 | 0.22602 | 9.7568 |  |  |  |  | 7.5635 | 6.2407 | 7.6453 | 0.079184 | 0.0015182 | 0.079376 | 0.0033843 | 0.0020213 | 9.3446e-07 | 0.059468 | 0.0014211 | 6.1961
84 | 5.2868e-06 | 0.22848 | 0.001144 | 0.2399 | 9.7568 |  |  |  |  | 7.5698 | 6.2761 | 7.655 | 0.084038 | 0.001654 | 0.084125 | 0.0035234 | 0.0021476 | 1.0213e-06 | 0.063096 | 0.001546 | 6.378
85 | 4.8717e-06 | 0.24363 | 0.0013216 | 0.2555 | 9.7568 |  |  |  |  | 7.576 | 6.3146 | 7.665 | 0.089531 | 0.0018152 | 0.089499 | 0.003687 | 0.0022907 | 1.1339e-06 | 0.067199 | 0.0016932 | 6.5797
86 | 4.4049e-06 | 0.26094 | 0.0015616 | 0.27313 | 9.7568 |  |  |  |  | 7.582 | 6.3573 | 7.6751 | 0.095796 | 0.0020111 | 0.095628 | 0.0038841 | 0.0024543 | 1.2857e-06 | 0.071878 | 0.0018705 | 6.8053
87 | 3.8758e-06 | 0.28089 | 0.0019036 | 0.29318 | 9.7555 |  |  |  |  | 7.5879 | 6.4057 | 7.6855 | 0.10301 | 0.0022576 | 0.10269 | 0.0041304 | 0.002643 | 1.5016e-06 | 0.077263 | 0.0020912 | 7.0609
88 | 3.2767e-06 | 0.30414 | 0.0024254 | 0.31617 | 9.7555 |  |  |  |  | 7.5936 | 6.4623 | 7.6962 | 0.11141 | 0.0025843 | 0.1109 | 0.0044552 | 0.0028631 | 1.8302e-06 | 0.083527 | 0.0023791 | 7.3561
89 | 2.5953e-06 | 0.33157 | 0.0033126 | 0.34272 | 9.7554 |  |  |  |  | 7.599 | 6.5331 | 7.7071 | 0.1213 | 0.0030585 | 0.12058 | 0.0049248 | 0.0031232 | 2.3879e-06 | 0.090905 | 0.0027883 | 7.7085
90 | 1.8262e-06 | 0.36439 | 0.0051124 | 0.37369 | 9.7554 |  |  |  |  | 7.604 | 6.6314 | 7.7184 | 0.13312 | 0.0038714 | 0.13214 | 0.0057301 | 0.0034353 | 3.5161e-06 | 0.099716 | 0.0034703 | 8.1581
91 | 1.0027e-06 | 0.40431 | 0.010113 | 0.41042 | 9.7553 |  |  |  |  | 7.6084 | 6.798 | 7.7301 | 0.14748 | 0.0058088 | 0.14619 | 0.0076552 | 0.0038166 | 6.6268e-06 | 0.11041 | 0.0050446 | 8.8377
92 | 3.673e-07 | 0.45359 | 0.029434 | 0.45625 | 9.7553 |  |  |  |  | 7.6121 | 7.1049 | 7.7434 | 0.16519 | 0.012666 | 0.1635 | 0.01448 | 0.0042928 | 1.8251e-05 | 0.12358 | 0.010496 | 10.3239
93 | 1.4959e-07 | 0.51418 | 0.074642 | 0.51544 | 9.753 |  |  |  |  | 7.6144 | 7.3851 | 7.7597 | 0.18698 | 0.028341 | 0.18479 | 0.030066 | 0.0049035 | 4.3205e-05 | 0.13974 | 0.022904 | 13.6281
94 | 8.3771e-08 | 0.58744 | 0.13658 | 0.58827 | 9.7528 |  |  |  |  | 7.6142 | 7.5348 | 7.7777 | 0.21342 | 0.049643 | 0.21058 | 0.051212 | 0.0057135 | 7.3894e-05 | 0.15921 | 0.039774 | 19.3507
95 | 5.4837e-08 | 0.67761 | 0.21431 | 0.67826 | 9.7526 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.24618 | 0 | 0.24245 | 0 | 0.0068414 | 0 | 0.18309 | 0 | 19.1492