## Sheet1
Recovery | Jw(m/s) | Cb(M) | Cp(M) | Cm(M) | P(Bar) | first_stage_Avg_flux(LMH) | second_stage_Avg_flux(LMH) | third_stage_Avg_flux(LMH) | fourth_stage_Avg_flux(LMH) | fifth_stage_Avg_flux(LMH) | Brine pH | Permeate pH | Film layer pH | Brine Alkalinity | Permeate Alkalinity | Trace Conc. of C in Brine | Trace Conc. of C in Permeate | Ptb | Ptp | Ntb | Ntp
0 | 4.9692e-06 | 0.026955 | 0.00013912 | 0.028483 | 3.1 | 15.9412 | 13.6481 | 13.457 | 6.2098 | 0.17577 | 8.0656 | 6.4278 | 8.0385 | 0.015635 | 0.00019809 | 0.015334 | 0.00036237 | 0.0003446 | 4.2872e-08 | 0.00045794 | 2.7316e-05
1 | 4.9557e-06 | 0.027226 | 0.00014095 | 0.028779 | 3.1 | [5 empty] | 8.0663 | 6.4268 | 8.0392 | 0.01579 | 0.00019967 | 0.015485 | 0.00036566 | 0.00034808 | 4.2986e-08 | 0.00046229 | 2.7614e-05
2 | 4.9412e-06 | 0.027502 | 0.00014284 | 0.029081 | 3.1 | [5 empty] | 8.067 | 6.4257 | 8.0399 | 0.01595 | 0.00020131 | 0.015639 | 0.00036903 | 0.00035163 | 4.3141e-08 | 0.00046672 | 2.7918e-05
3 | 4.9265e-06 | 0.027784 | 0.00014478 | 0.029389 | 3.1 | [5 empty] | 8.0677 | 6.4247 | 8.0406 | 0.016112 | 0.00020298 | 0.015797 | 0.00037247 | 0.00035525 | 4.3299e-08 | 0.00047125 | 2.8229e-05
4 | 4.9114e-06 | 0.028072 | 0.00014678 | 0.029703 | 3.0999 | [5 empty] | 8.0684 | 6.4237 | 8.0413 | 0.016278 | 0.00020469 | 0.015957 | 0.00037599 | 0.00035895 | 4.3463e-08 | 0.00047586 | 2.8545e-05
5 | 4.8961e-06 | 0.028366 | 0.00014883 | 0.030025 | 3.0999 | [5 empty] | 8.0691 | 6.4228 | 8.042 | 0.016447 | 0.00020645 | 0.016122 | 0.00037957 | 0.00036273 | 4.3629e-08 | 0.00048057 | 2.887e-05
6 | 4.8804e-06 | 0.028666 | 0.00015094 | 0.030353 | 3.0999 | [5 empty] | 8.0699 | 6.4218 | 8.0427 | 0.01662 | 0.00020825 | 0.016289 | 0.00038324 | 0.00036659 | 4.3799e-08 | 0.00048537 | 2.9201e-05
7 | 4.8643e-06 | 0.028973 | 0.0001531 | 0.030688 | 3.0999 | [5 empty] | 8.0706 | 6.4209 | 8.0434 | 0.016796 | 0.0002101 | 0.01646 | 0.00038699 | 0.00037053 | 4.3973e-08 | 0.00049028 | 2.954e-05
8 | 4.848e-06 | 0.029286 | 0.00015533 | 0.031031 | 3.0999 | [5 empty] | 8.0713 | 6.42 | 8.0441 | 0.016976 | 0.00021199 | 0.016635 | 0.00039082 | 0.00037456 | 4.4151e-08 | 0.00049529 | 2.9886e-05
9 | 4.8312e-06 | 0.029606 | 0.00015763 | 0.031381 | 3.0999 | [5 empty] | 8.072 | 6.4192 | 8.0449 | 0.017161 | 0.00021394 | 0.016813 | 0.00039474 | 0.00037868 | 4.4334e-08 | 0.0005004 | 3.024e-05
10 | 4.8141e-06 | 0.029933 | 0.00015999 | 0.031739 | 3.0999 | [5 empty] | 8.0728 | 6.4183 | 8.0456 | 0.017349 | 0.00021593 | 0.016996 | 0.00039876 | 0.00038288 | 4.4522e-08 | 0.00050563 | 3.0602e-05
11 | 4.7966e-06 | 0.030268 | 0.00016242 | 0.032105 | 3.0998 | [5 empty] | 8.0735 | 6.4176 | 8.0463 | 0.017541 | 0.00021798 | 0.017182 | 0.00040285 | 0.00038718 | 4.4713e-08 | 0.00051096 | 3.0973e-05
12 | 4.7788e-06 | 0.03061 | 0.00016493 | 0.03248 | 3.0998 | [5 empty] | 8.0743 | 6.4167 | 8.0471 | 0.017738 | 0.00022008 | 0.017373 | 0.00040706 | 0.00039158 | 4.4912e-08 | 0.00051642 | 3.1351e-05
13 | 4.7605e-06 | 0.03096 | 0.00016752 | 0.032863 | 3.0998 | [5 empty] | 8.075 | 6.416 | 8.0478 | 0.01794 | 0.00022224 | 0.017568 | 0.00041137 | 0.00039608 | 4.5116e-08 | 0.00052199 | 3.1739e-05
14 | 4.7418e-06 | 0.031318 | 0.00017018 | 0.033256 | 3.0998 | [5 empty] | 8.0758 | 6.4153 | 8.0486 | 0.018146 | 0.00022447 | 0.017767 | 0.00041577 | 0.00040069 | 4.5323e-08 | 0.00052769 | 3.2137e-05
15 | 4.7226e-06 | 0.031684 | 0.00017293 | 0.033657 | 3.0998 | [5 empty] | 8.0765 | 6.4146 | 8.0493 | 0.018356 | 0.00022675 | 0.017971 | 0.00042029 | 0.0004054 | 4.5538e-08 | 0.00053352 | 3.2544e-05
16 | 4.703e-06 | 0.032059 | 0.00017577 | 0.034069 | 3.0998 | [5 empty] | 8.0773 | 6.4139 | 8.0501 | 0.018572 | 0.0002291 | 0.01818 | 0.00042492 | 0.00041023 | 4.576e-08 | 0.00053949 | 3.296e-05
17 | 4.6829e-06 | 0.032444 | 0.0001787 | 0.03449 | 3.0997 | [5 empty] | 8.0781 | 6.4133 | 8.0509 | 0.018793 | 0.00023152 | 0.018394 | 0.00042966 | 0.00041517 | 4.5985e-08 | 0.00054559 | 3.3388e-05
18 | 4.6624e-06 | 0.032837 | 0.00018173 | 0.034921 | 3.0997 | [5 empty] | 8.0789 | 6.4127 | 8.0517 | 0.01902 | 0.00023402 | 0.018613 | 0.00043453 | 0.00042023 | 4.622e-08 | 0.00055184 | 3.3826e-05
19 | 4.6413e-06 | 0.03324 | 0.00018486 | 0.035364 | 3.0997 | [5 empty] | 8.0796 | 6.4121 | 8.0525 | 0.019252 | 0.00023658 | 0.018838 | 0.00043953 | 0.00042542 | 4.6461e-08 | 0.00055823 | 3.4275e-05
20 | 4.6198e-06 | 0.033653 | 0.0001881 | 0.035817 | 3.0997 | [5 empty] | 8.0804 | 6.4116 | 8.0533 | 0.019489 | 0.00023923 | 0.019068 | 0.00044465 | 0.00043074 | 4.6709e-08 | 0.00056478 | 3.4736e-05
21 | 4.5977e-06 | 0.034077 | 0.00019145 | 0.036282 | 3.0997 | [5 empty] | 8.0812 | 6.4112 | 8.0541 | 0.019733 | 0.00024196 | 0.019304 | 0.00044992 | 0.00043619 | 4.6966e-08 | 0.00057149 | 3.5209e-05
22 | 4.575e-06 | 0.034511 | 0.00019493 | 0.036759 | 3.0997 | [5 empty] | 8.082 | 6.4107 | 8.0549 | 0.019983 | 0.00024477 | 0.019545 | 0.00045533 | 0.00044178 | 4.7232e-08 | 0.00057837 | 3.5694e-05
23 | 4.5517e-06 | 0.034957 | 0.00019853 | 0.037248 | 3.0996 | [5 empty] | 8.0828 | 6.4103 | 8.0557 | 0.020239 | 0.00024768 | 0.019793 | 0.00046089 | 0.00044752 | 4.7505e-08 | 0.00058541 | 3.6192e-05
24 | 4.5279e-06 | 0.035414 | 0.00020226 | 0.03775 | 3.0996 | [5 empty] | 8.0836 | 6.41 | 8.0566 | 0.020502 | 0.00025068 | 0.020048 | 0.00046661 | 0.0004534 | 4.7788e-08 | 0.00059264 | 3.6704e-05
25 | 4.5034e-06 | 0.035884 | 0.00020613 | 0.038265 | 3.0996 | [5 empty] | 8.0844 | 6.4097 | 8.0574 | 0.020772 | 0.00025378 | 0.020309 | 0.00047248 | 0.00045945 | 4.8081e-08 | 0.00060005 | 3.723e-05
26 | 4.4783e-06 | 0.036366 | 0.00021014 | 0.038795 | 3.0996 | [5 empty] | 8.0852 | 6.4094 | 8.0583 | 0.021049 | 0.00025698 | 0.020577 | 0.00047855 | 0.00046566 | 4.8386e-08 | 0.00060766 | 3.7769e-05
27 | 4.4524e-06 | 0.036861 | 0.00021432 | 0.039339 | 3.0996 | [5 empty] | 8.086 | 6.4093 | 8.0591 | 0.021334 | 0.0002603 | 0.020852 | 0.00048477 | 0.00047204 | 4.8699e-08 | 0.00061547 | 3.8326e-05
28 | 4.4259e-06 | 0.03737 | 0.00021866 | 0.039898 | 3.0996 | [5 empty] | 8.0869 | 6.4091 | 8.06 | 0.021627 | 0.00026373 | 0.021135 | 0.00049119 | 0.00047859 | 4.9025e-08 | 0.00062348 | 3.8897e-05
29 | 4.3987e-06 | 0.037894 | 0.00022318 | 0.040472 | 3.0995 | [5 empty] | 8.0877 | 6.4091 | 8.0609 | 0.021928 | 0.00026728 | 0.021426 | 0.00049781 | 0.00048533 | 4.9364e-08 | 0.00063171 | 3.9485e-05
30 | 4.3707e-06 | 0.038432 | 0.00022788 | 0.041063 | 3.0995 | [5 empty] | 8.0885 | 6.409 | 8.0618 | 0.022237 | 0.00027097 | 0.021725 | 0.00050464 | 0.00049226 | 4.9716e-08 | 0.00064017 | 4.009e-05
31 | 4.3419e-06 | 0.038985 | 0.00023278 | 0.041671 | 3.0995 | [5 empty] | 8.0893 | 6.4091 | 8.0627 | 0.022556 | 0.00027479 | 0.022032 | 0.00051168 | 0.0004994 | 5.0081e-08 | 0.00064887 | 4.0714e-05
32 | 4.3122e-06 | 0.039555 | 0.00023789 | 0.042297 | 3.0995 | [5 empty] | 8.0902 | 6.4092 | 8.0636 | 0.022883 | 0.00027876 | 0.022349 | 0.00051895 | 0.00050674 | 5.0462e-08 | 0.00065782 | 4.1356e-05
33 | 4.2818e-06 | 0.040142 | 0.00024322 | 0.042942 | 3.0995 | [5 empty] | 8.091 | 6.4556 | 8.0842 | 0.023221 | 0.00028723 | 0.022674 | 0.00050945 | 0.0005143 | 1.5192e-07 | 0.00066702 | 4.3865e-05
34 | 4.2504e-06 | 0.040747 | 0.00024879 | 0.043605 | 3.0995 | [5 empty] | 8.0917 | 6.4555 | 8.0849 | 0.023568 | 0.00029155 | 0.02301 | 0.00051714 | 0.00052209 | 1.5428e-07 | 0.00067646 | 4.4562e-05
35 | 4.218e-06 | 0.04137 | 0.00025462 | 0.044289 | 3.0994 | [5 empty] | 8.0923 | 6.4554 | 8.0857 | 0.023926 | 0.00029603 | 0.023356 | 0.00052511 | 0.00053012 | 1.5677e-07 | 0.00068618 | 4.5281e-05
36 | 4.1847e-06 | 0.042012 | 0.00026072 | 0.044994 | 3.0994 | [5 empty] | 8.093 | 6.4553 | 8.0865 | 0.024296 | 0.0003007 | 0.023713 | 0.00053337 | 0.0005384 | 1.5937e-07 | 0.00069619 | 4.6021e-05
37 | 4.1504e-06 | 0.042675 | 0.00026711 | 0.045721 | 3.0994 | [5 empty] | 8.0937 | 6.4553 | 8.0873 | 0.024676 | 0.00030557 | 0.024081 | 0.00054192 | 0.00054695 | 1.6208e-07 | 0.00070651 | 4.6786e-05
38 | 4.115e-06 | 0.043359 | 0.00027382 | 0.046471 | 3.0994 | [5 empty] | 8.0944 | 6.4555 | 8.0881 | 0.025069 | 0.00031064 | 0.024461 | 0.0005508 | 0.00055577 | 1.6491e-07 | 0.00071715 | 4.7576e-05
39 | 4.0785e-06 | 0.044065 | 0.00028086 | 0.047246 | 3.0994 | [5 empty] | 8.095 | 6.4557 | 8.0889 | 0.025475 | 0.00031594 | 0.024853 | 0.00055999 | 0.00056488 | 1.6787e-07 | 0.00072813 | 4.8393e-05
40 | 4.0408e-06 | 0.044795 | 0.00028826 | 0.048045 | 3.0994 | [5 empty] | 8.0957 | 6.456 | 8.0898 | 0.025895 | 0.00032148 | 0.025257 | 0.00056955 | 0.00057429 | 1.7097e-07 | 0.00073946 | 4.9237e-05
41 | 4.0019e-06 | 0.045549 | 0.00029605 | 0.048871 | 3.0993 | [5 empty] | 8.0964 | 6.4565 | 8.0906 | 0.026328 | 0.00032727 | 0.025676 | 0.00057949 | 0.00058402 | 1.7422e-07 | 0.00075116 | 5.0112e-05
42 | 3.9617e-06 | 0.04633 | 0.00030426 | 0.049725 | 3.0993 | [5 empty] | 8.0971 | 6.4571 | 8.0914 | 0.026776 | 0.00033333 | 0.026109 | 0.00058982 | 0.00059408 | 1.7763e-07 | 0.00076325 | 5.1017e-05
43 | 3.9201e-06 | 0.047137 | 0.00031293 | 0.050608 | 3.0993 | [5 empty] | 8.0978 | 6.4577 | 8.0923 | 0.02724 | 0.00033969 | 0.026556 | 0.00060059 | 0.0006045 | 1.8121e-07 | 0.00077574 | 5.1954e-05
44 | 3.8772e-06 | 0.047973 | 0.00032208 | 0.051522 | 3.0993 | [5 empty] | 8.0985 | 6.4585 | 8.0932 | 0.027721 | 0.00034635 | 0.02702 | 0.00061182 | 0.00061529 | 1.8499e-07 | 0.00078867 | 5.2925e-05
45 | 3.8327e-06 | 0.04884 | 0.00033178 | 0.052468 | 3.0993 | [5 empty] | 8.0992 | 6.4595 | 8.0941 | 0.028218 | 0.00035337 | 0.0275 | 0.00062353 | 0.00062648 | 1.8896e-07 | 0.00080204 | 5.3935e-05
46 | 3.7867e-06 | 0.049738 | 0.00034205 | 0.053448 | 3.0992 | [5 empty] | 8.0999 | 6.4605 | 8.095 | 0.028734 | 0.00036074 | 0.027998 | 0.00063577 | 0.00063808 | 1.9315e-07 | 0.0008159 | 5.4982e-05
47 | 3.7391e-06 | 0.05067 | 0.00035297 | 0.054464 | 3.0992 | [5 empty] | 8.1006 | 6.4617 | 8.0959 | 0.02927 | 0.00036851 | 0.028514 | 0.00064859 | 0.00065011 | 1.9759e-07 | 0.00083025 | 5.6069e-05
48 | 3.6897e-06 | 0.051637 | 0.00036458 | 0.055518 | 3.0992 | [5 empty] | 8.1013 | 6.4631 | 8.0968 | 0.029826 | 0.0003767 | 0.02905 | 0.00066199 | 0.00066261 | 2.0229e-07 | 0.00084514 | 5.7201e-05
49 | 3.6385e-06 | 0.052643 | 0.00037695 | 0.05661 | 3.0992 | [5 empty] | 8.102 | 6.423 | 8.0795 | 0.030403 | 0.00037999 | 0.029606 | 0.00069571 | 0.0006756 | 6.4446e-08 | 0.00086059 | 5.6126e-05
50 | 3.5834e-06 | 0.053688 | 0.00039036 | 0.057743 | 3.0981 | [5 empty] | 8.1029 | 6.4254 | 8.0806 | 0.031003 | 0.0003892 | 0.030185 | 0.00071066 | 0.00068911 | 6.5514e-08 | 0.00087668 | 5.7335e-05
51 | 4.6305e-06 | 0.054776 | 0.00031692 | 0.05764 | 3.8974 | [5 empty] | 8.1038 | 6.3479 | 8.0765 | 0.031628 | 0.00033396 | 0.030786 | 0.00066451 | 0.00070317 | 5.0791e-08 | 0.0008934 | 5.5288e-05
52 | 4.58e-06 | 0.05591 | 0.00032715 | 0.058855 | 3.8973 | [5 empty] | 8.1048 | 6.3494 | 8.0777 | 0.03228 | 0.00034132 | 0.031414 | 0.00067793 | 0.00071782 | 5.1414e-08 | 0.00091086 | 5.6511e-05
53 | 4.5274e-06 | 0.057093 | 0.00033804 | 0.060122 | 3.8973 | [5 empty] | 8.1057 | 6.392 | 8.0983 | 0.03296 | 0.0003539 | 0.032068 | 0.00067003 | 0.00073309 | 1.7337e-07 | 0.00092904 | 6.0315e-05
54 | 4.4726e-06 | 0.058327 | 0.00034968 | 0.061442 | 3.8973 | [5 empty] | 8.1064 | 6.3932 | 8.0994 | 0.033669 | 0.00036219 | 0.03275 | 0.00068469 | 0.00074902 | 1.7748e-07 | 0.00094793 | 6.1675e-05
55 | 4.4155e-06 | 0.059615 | 0.00036212 | 0.06282 | 3.8973 | [5 empty] | 8.1072 | 6.3946 | 8.1005 | 0.034409 | 0.00037098 | 0.033463 | 0.00070011 | 0.00076567 | 1.8188e-07 | 0.00096762 | 6.3094e-05
56 | 4.3558e-06 | 0.060962 | 0.00037546 | 0.064259 | 3.8973 | [5 empty] | 8.1079 | 6.3962 | 8.1017 | 0.035182 | 0.00038031 | 0.034207 | 0.00071637 | 0.00078306 | 1.8658e-07 | 0.00098818 | 6.458e-05
57 | 4.2935e-06 | 0.062371 | 0.00038979 | 0.065764 | 3.8972 | [5 empty] | 8.1086 | 6.398 | 8.1028 | 0.035992 | 0.00039023 | 0.034986 | 0.00073352 | 0.00080127 | 1.916e-07 | 0.0010097 | 6.6136e-05
58 | 4.2284e-06 | 0.063847 | 0.00040523 | 0.067338 | 3.8972 | [5 empty] | 8.1093 | 6.3999 | 8.104 | 0.036839 | 0.00040081 | 0.035802 | 0.00075164 | 0.00082034 | 1.9698e-07 | 0.0010321 | 6.7771e-05
59 | 4.1602e-06 | 0.065394 | 0.00042192 | 0.068988 | 3.8972 | [5 empty] | 8.11 | 6.4021 | 8.1052 | 0.037728 | 0.0004121 | 0.036657 | 0.00077083 | 0.00084035 | 2.0275e-07 | 0.0010556 | 6.9488e-05
60 | 4.0888e-06 | 0.067018 | 0.00044 | 0.070717 | 3.8972 | [5 empty] | 8.1107 | 6.4046 | 8.1064 | 0.038661 | 0.00042418 | 0.037554 | 0.00079121 | 0.00086135 | 2.0898e-07 | 0.0010803 | 7.1294e-05
61 | 4.014e-06 | 0.068725 | 0.00045966 | 0.072532 | 3.8972 | [5 empty] | 8.1114 | 6.4072 | 8.1077 | 0.039641 | 0.00043715 | 0.038496 | 0.00081287 | 0.00088343 | 2.157e-07 | 0.0011062 | 7.3199e-05
62 | 3.9354e-06 | 0.070522 | 0.0004811 | 0.07444 | 3.8971 | [5 empty] | 8.1121 | 6.3718 | 8.0908 | 0.040673 | 0.00044523 | 0.039488 | 0.00086043 | 0.00090667 | 6.0957e-08 | 0.0011334 | 7.2274e-05
63 | 3.8529e-06 | 0.072415 | 0.00050458 | 0.076446 | 3.8971 | [5 empty] | 8.113 | 6.3757 | 8.0924 | 0.04176 | 0.00046017 | 0.040532 | 0.00088519 | 0.00093118 | 6.2354e-08 | 0.001162 | 7.4375e-05
64 | 3.7661e-06 | 0.074412 | 0.0005304 | 0.078559 | 3.8971 | [5 empty] | 8.1139 | 6.3799 | 8.0941 | 0.042908 | 0.00047633 | 0.041633 | 0.00091176 | 0.00095704 | 6.3884e-08 | 0.0011922 | 7.6603e-05
65 | 3.6747e-06 | 0.076523 | 0.00055892 | 0.080788 | 3.8971 | [5 empty] | 8.1148 | 6.3845 | 8.0958 | 0.04412 | 0.00049389 | 0.042797 | 0.00094035 | 0.00098438 | 6.5572e-08 | 0.0012241 | 7.897e-05
66 | 3.5783e-06 | 0.078757 | 0.00059057 | 0.08314 | 3.897 | [5 empty] | 8.1158 | 6.3895 | 8.0976 | 0.045403 | 0.00051304 | 0.044028 | 0.00097122 | 0.0010133 | 6.744e-08 | 0.0012578 | 8.1491e-05
67 | 3.4766e-06 | 0.081126 | 0.0006259 | 0.085627 | 3.897 | [5 empty] | 8.1167 | 6.3948 | 8.0994 | 0.046763 | 0.00053401 | 0.045333 | 0.0010047 | 0.001044 | 6.952e-08 | 0.0012934 | 8.4181e-05
68 | 3.3692e-06 | 0.083642 | 0.00066557 | 0.08826 | 3.897 | [5 empty] | 8.1175 | 6.4006 | 8.1013 | 0.048208 | 0.0005571 | 0.046718 | 0.0010413 | 0.0010767 | 7.185e-08 | 0.0013312 | 8.706e-05
69 | 3.2555e-06 | 0.086318 | 0.00071042 | 0.091051 | 3.897 | [5 empty] | 8.1184 | 6.407 | 8.1033 | 0.049745 | 0.00058267 | 0.048191 | 0.0010813 | 0.0011114 | 7.4475e-08 | 0.0013714 | 9.0152e-05
70 | 3.135e-06 | 0.089172 | 0.0007615 | 0.094015 | 3.8969 | [5 empty] | 8.1193 | 6.4422 | 8.1188 | 0.051384 | 0.00061697 | 0.049762 | 0.0011031 | 0.0011484 | 4.2612e-07 | 0.0014141 | 9.6273e-05
71 | 3.0072e-06 | 0.092221 | 0.00082018 | 0.097166 | 3.8969 | [5 empty] | 8.12 | 6.4483 | 8.1202 | 0.053134 | 0.00064901 | 0.05144 | 0.0011527 | 0.001188 | 4.5318e-07 | 0.0014595 | 9.983e-05
72 | 2.8715e-06 | 0.095485 | 0.00088826 | 0.10052 | 3.8969 | [5 empty] | 8.1206 | 6.4297 | 8.1093 | 0.055009 | 0.00067975 | 0.053236 | 0.00123 | 0.0012304 | 8.4922e-08 | 0.0015081 | 0.00010095
73 | 2.7272e-06 | 0.098989 | 0.00096813 | 0.1041 | 3.8969 | [5 empty] | 8.1215 | 6.4396 | 8.1115 | 0.057021 | 0.00072187 | 0.055162 | 0.0012923 | 0.001276 | 8.9547e-08 | 0.0015602 | 0.00010523
74 | 2.5708e-06 | 0.10276 | 0.0010641 | 0.10793 | 3.8951 | [5 empty] | 8.1223 | 6.4515 | 8.1138 | 0.059186 | 0.00077175 | 0.057234 | 0.0013643 | 0.0013251 | 9.5123e-08 | 0.0016162 | 0.00010995
75 | 4.7072e-06 | 0.10683 | 0.00057429 | 0.11256 | 6.4941 | [5 empty] | 8.1232 | 6.2835 | 8.1174 | 0.061523 | 0.00053549 | 0.059468 | 0.0011459 | 0.0013781 | 5.2273e-08 | 0.0016764 | 0.00010752
76 | 4.5792e-06 | 0.11125 | 0.00061497 | 0.11727 | 6.494 | [5 empty] | 8.124 | 6.2858 | 8.1205 | 0.064064 | 0.00055948 | 0.061898 | 0.0011933 | 0.0014355 | 5.3829e-08 | 0.0017418 | 0.00011237
77 | 4.4408e-06 | 0.11606 | 0.00066168 | 0.12238 | 6.494 | [5 empty] | 8.1247 | 6.2889 | 8.1237 | 0.066825 | 0.00058656 | 0.064538 | 0.0012457 | 0.0014979 | 5.5602e-08 | 0.0018126 | 0.00011767
78 | 4.2904e-06 | 0.12131 | 0.00071585 | 0.12794 | 6.494 | [5 empty] | 8.1255 | 6.3173 | 8.1396 | 0.069836 | 0.0006234 | 0.067415 | 0.0012788 | 0.001566 | 1.9829e-07 | 0.0018897 | 0.00012699
79 | 4.1267e-06 | 0.12705 | 0.00077937 | 0.13401 | 6.494 | [5 empty] | 8.1259 | 6.3228 | 8.1428 | 0.073132 | 0.00066011 | 0.070564 | 0.0013445 | 0.0016405 | 2.0977e-07 | 0.0019736 | 0.00013345
80 | 3.9478e-06 | 0.13337 | 0.00085487 | 0.14066 | 6.4939 | [5 empty] | 8.1263 | 6.3313 | 8.1461 | 0.076756 | 0.00070415 | 0.074025 | 0.0014192 | 0.0017226 | 2.2328e-07 | 0.0020656 | 0.00014063
81 | 3.7516e-06 | 0.14034 | 0.00094598 | 0.14796 | 6.4939 | [5 empty] | 8.1267 | 6.3436 | 8.1496 | 0.080758 | 0.00075801 | 0.077846 | 0.0015051 | 0.0018132 | 2.3939e-07 | 0.0021669 | 0.00014864
82 | 3.5358e-06 | 0.14808 | 0.001058 | 0.15603 | 6.4939 | [5 empty] | 8.1269 | 6.3403 | 8.1424 | 0.085203 | 0.00081903 | 0.082088 | 0.0016311 | 0.0019139 | 7.0545e-08 | 0.002279 | 0.00015392
83 | 3.2974e-06 | 0.15673 | 0.0011989 | 0.16497 | 6.4938 | [5 empty] | 8.1273 | 6.3642 | 8.147 | 0.090166 | 0.00090391 | 0.08682 | 0.0017505 | 0.0020265 | 7.5743e-08 | 0.002404 | 0.00016417
84 | 3.033e-06 | 0.16645 | 0.0013812 | 0.17492 | 6.4938 | [5 empty] | 8.1275 | 6.3956 | 8.1524 | 0.095745 | 0.001014 | 0.092137 | 0.001895 | 0.0021532 | 8.9868e-08 | 0.002544 | 0.00017618
85 | 2.7388e-06 | 0.17746 | 0.0016257 | 0.18607 | 6.4938 | [5 empty] | 8.1276 | 6.4341 | 8.1574 | 0.10206 | 0.00116 | 0.098153 | 0.0020796 | 0.0022967 | 9.9686e-08 | 0.0027019 | 0.00018999
86 | 2.4081e-06 | 0.19002 | 0.0019712 | 0.19861 | 6.4917 | [5 empty] | 8.1274 | 6.4832 | 8.1628 | 0.10927 | 0.0013633 | 0.10502 | 0.0023247 | 0.0024608 | 1.1352e-07 | 0.0028813 | 0.00020658
87 | 3.3152e-06 | 0.20448 | 0.0016083 | 0.2121 | 7.5204 | [5 empty] | 8.1269 | 6.389 | 8.1676 | 0.11757 | 0.0011381 | 0.11292 | 0.0021393 | 0.00265 | 8.2917e-08 | 0.0030871 | 0.00021197
88 | 2.8666e-06 | 0.22139 | 0.002006 | 0.22902 | 7.5204 | [5 empty] | 8.126 | 6.4585 | 8.1811 | 0.12727 | 0.0013724 | 0.12215 | 0.0023964 | 0.0028709 | 2.655e-07 | 0.0033267 | 0.00023665
89 | 2.3521e-06 | 0.24133 | 0.0026494 | 0.24867 | 7.5204 | [5 empty] | 8.1245 | 6.534 | 8.1881 | 0.13872 | 0.0017323 | 0.13303 | 0.0028117 | 0.0031318 | 3.2971e-07 | 0.0036076 | 0.00026401
90 | 1.763e-06 | 0.2652 | 0.0038487 | 0.27173 | 7.5203 | [5 empty] | 8.1225 | 6.6426 | 8.1956 | 0.15241 | 0.0023833 | 0.14605 | 0.0035286 | 0.003445 | 4.48e-07 | 0.0039419 | 0.00030233
91 | 1.1061e-06 | 0.29424 | 0.0066973 | 0.29916 | 7.5203 | [5 empty] | 8.1199 | 6.8173 | 8.2039 | 0.16908 | 0.0038926 | 0.16189 | 0.005121 | 0.0038277 | 7.2464e-07 | 0.0043463 | 0.00036775
92 | 4.8788e-07 | 0.33018 | 0.016426 | 0.3328 | 7.5202 | [5 empty] | 8.1167 | 7.1174 | 8.2094 | 0.18973 | 0.0089819 | 0.18149 | 0.010341 | 0.0043061 | 6.1937e-07 | 0.0048437 | 0.00053171
93 | 1.8366e-07 | 0.37501 | 0.045592 | 0.37616 | 7.518 | [5 empty] | 8.1133 | 7.4692 | 8.2256 | 0.21556 | 0.024212 | 0.20594 | 0.025672 | 0.0049211 | 2.9925e-06 | 0.0054596 | 0.00097868
94 | 9.6901e-08 | 0.42991 | 0.089166 | 0.43028 | 7.5767 | [5 empty] | 8.1106 | 7.6523 | 8.2417 | 0.24745 | 0.046883 | 0.23598 | 0.048449 | 0.0057408 | 5.2378e-06 | 0.0062065 | 0.0016272
95 | 5.9275e-08 | 0.49806 | 0.1492 | 0.49833 | 7.5766 | [5 empty] | 8.1092 | 7.7453 | 8.2609 | 0.28756 | 0.078011 | 0.27349 | 0.07968 | 0.0068879 | 7.8346e-06 | 0.0071223 | 0.002505
96 | 4.0057e-08 | 0.58527 | 0.22682 | 0.5855 | 7.5765 | [5 empty] | 8.11 | 7.7858 | 8.2835 | 0.33995 | 0.11818 | 0.32194 | 0.11996 | 0.008608 | 1.0694e-05 | 0.0082767 | 0.0036226
97 | 2.8197e-08 | 0.70476 | 0.33361 | 0.70497 | 7.5763 | [5 empty] | 8.1142 | 7.7991 | 8.3109 | 0.41387 | 0.17351 | 0.38927 | 0.17539 | 0.011474 | 1.4198e-05 | 0.009828 | 0.00513
98 | 1.9696e-08 | 0.89033 | 0.50099 | 0.89055 | 7.5747 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0.53405 | 0 | 0.49621 | 0 | 0.017203 | 0 | 0.012177 | 0