## Sheet1
Recovery | Jw(m/s) | Cb(M) | Cp(M) | Cm(M) | P(Bar) | first_stage_Avg_flux(LMH) | second_stage_Avg_flux(LMH) | third_stage_Avg_flux(LMH) | fourth_stage_Avg_flux(LMH) | Brine pH | Permeate pH | Film layer pH | Brine Alkalinity | Permeate Alkalinity | Trace Conc. of C in Brine | Trace Conc. of C in Permeate | Ptb | Ptp | Ntb | Ntp | Ntp_Accum_mgl
0 | 5.4513e-06 | 0.036947 | 0.00017484 | 0.039252 | 3.6 | 17.444 | 15.637 | 15.4683 | 10.9765 | 7.17 | 5.2603 | 7.1225 | 0.013859 | 0.000131 | 0.015321 | 0.0017948 | 0.00034432 | 2.1783e-08 | 0.010467 | 0.00012327 | 1.7271
1 | 5.4557e-06 | 0.037318 | 0.00017656 | 0.03967 | 3.6 |  |  |  |  | 7.1734 | 5.2655 | 7.1257 | 0.013998 | 0.0001328 | 0.015458 | 0.0017974 | 0.0003478 | 2.0687e-08 | 0.010571 | 0.00012505 | 1.7396
2 | 5.4359e-06 | 0.037697 | 0.00017905 | 0.040086 | 3.6 |  |  |  |  | 7.1767 | 5.2712 | 7.1288 | 0.014139 | 0.00013478 | 0.015597 | 0.0018002 | 0.00035134 | 2.0226e-08 | 0.010678 | 0.00012701 | 1.7529
3 | 5.4157e-06 | 0.038084 | 0.00018162 | 0.04051 | 3.6 |  |  |  |  | 7.1801 | 5.2769 | 7.1318 | 0.014284 | 0.00013682 | 0.01574 | 0.0018031 | 0.00035497 | 1.9768e-08 | 0.010787 | 0.00012902 | 1.7666
4 | 5.3951e-06 | 0.038479 | 0.00018426 | 0.040943 | 3.5999 |  |  |  |  | 7.1835 | 5.2827 | 7.1349 | 0.014431 | 0.00013891 | 0.015885 | 0.0018062 | 0.00035866 | 1.9313e-08 | 0.010898 | 0.00013109 | 1.7806
5 | 5.374e-06 | 0.038882 | 0.00018698 | 0.041386 | 3.5999 |  |  |  |  | 7.1869 | 5.2886 | 7.138 | 0.014582 | 0.00014105 | 0.016033 | 0.0018092 | 0.00036244 | 1.8862e-08 | 0.011011 | 0.00013321 | 1.7949
6 | 5.3526e-06 | 0.039294 | 0.00018978 | 0.041838 | 3.5999 |  |  |  |  | 7.1903 | 5.2946 | 7.1412 | 0.014735 | 0.00014325 | 0.016184 | 0.0018124 | 0.00036629 | 1.8414e-08 | 0.011127 | 0.00013539 | 1.8095
7 | 5.3306e-06 | 0.039714 | 0.00019266 | 0.042299 | 3.5999 |  |  |  |  | 7.1938 | 5.3006 | 7.1443 | 0.014892 | 0.0001455 | 0.016339 | 0.0018156 | 0.00037023 | 1.797e-08 | 0.011245 | 0.00013762 | 1.8243
8 | 5.3082e-06 | 0.040144 | 0.00019562 | 0.042771 | 3.5999 |  |  |  |  | 7.1973 | 5.3067 | 7.1475 | 0.015052 | 0.00014782 | 0.016497 | 0.0018189 | 0.00037426 | 1.753e-08 | 0.011366 | 0.00013992 | 1.8395
9 | 5.2853e-06 | 0.040583 | 0.00019868 | 0.043253 | 3.5999 |  |  |  |  | 7.2008 | 5.3129 | 7.1507 | 0.015216 | 0.0001502 | 0.016658 | 0.0018223 | 0.00037837 | 1.7094e-08 | 0.011489 | 0.00014229 | 1.8549
10 | 5.2619e-06 | 0.041031 | 0.00020184 | 0.043746 | 3.5998 |  |  |  |  | 7.2044 | 5.3191 | 7.1539 | 0.015384 | 0.00015265 | 0.016823 | 0.0018257 | 0.00038257 | 1.6662e-08 | 0.011615 | 0.00014472 | 1.8706
11 | 5.2379e-06 | 0.04149 | 0.00020509 | 0.04425 | 3.5998 |  |  |  |  | 7.208 | 5.3255 | 7.1571 | 0.015555 | 0.00015516 | 0.016991 | 0.0018293 | 0.00038687 | 1.6234e-08 | 0.011744 | 0.00014723 | 1.8866
12 | 5.2135e-06 | 0.041959 | 0.00020845 | 0.044765 | 3.5998 |  |  |  |  | 7.2116 | 5.3319 | 7.1604 | 0.01573 | 0.00015774 | 0.017164 | 0.0018329 | 0.00039127 | 1.581e-08 | 0.011876 | 0.0001498 | 1.9029
13 | 5.1885e-06 | 0.042439 | 0.00021191 | 0.045292 | 3.5998 |  |  |  |  | 7.2152 | 5.3384 | 7.1636 | 0.015909 | 0.0001604 | 0.01734 | 0.0018367 | 0.00039577 | 1.539e-08 | 0.01201 | 0.00015246 | 1.9196
14 | 5.1629e-06 | 0.04293 | 0.0002155 | 0.045832 | 3.5998 |  |  |  |  | 7.2189 | 5.3449 | 7.1669 | 0.016092 | 0.00016314 | 0.01752 | 0.0018405 | 0.00040037 | 1.4974e-08 | 0.012148 | 0.00015519 | 1.9366
15 | 5.1367e-06 | 0.043433 | 0.0002192 | 0.046384 | 3.5998 |  |  |  |  | 7.2226 | 5.3516 | 7.1703 | 0.016279 | 0.00016595 | 0.017705 | 0.0018445 | 0.00040508 | 1.4563e-08 | 0.012289 | 0.000158 | 1.9539
16 | 5.1099e-06 | 0.043947 | 0.00022303 | 0.046949 | 3.5998 |  |  |  |  | 7.2263 | 5.3583 | 7.1736 | 0.016471 | 0.00016885 | 0.017893 | 0.0018486 | 0.0004099 | 1.4157e-08 | 0.012434 | 0.0001609 | 1.9716
17 | 5.0825e-06 | 0.044474 | 0.00022699 | 0.047528 | 3.5997 |  |  |  |  | 7.2301 | 5.3652 | 7.177 | 0.016668 | 0.00017183 | 0.018087 | 0.0018527 | 0.00041484 | 1.3755e-08 | 0.012582 | 0.00016389 | 1.9896
18 | 5.0545e-06 | 0.045014 | 0.00023109 | 0.04812 | 3.5997 |  |  |  |  | 7.2338 | 5.3721 | 7.1804 | 0.016869 | 0.0001749 | 0.018285 | 0.001857 | 0.0004199 | 1.3357e-08 | 0.012733 | 0.00016697 | 2.008
19 | 5.0257e-06 | 0.045566 | 0.00023534 | 0.048728 | 3.5997 |  |  |  |  | 7.2377 | 5.3791 | 7.1838 | 0.017075 | 0.00017807 | 0.018488 | 0.0018615 | 0.00042508 | 1.2965e-08 | 0.012888 | 0.00017015 | 2.0268
20 | 4.9963e-06 | 0.046133 | 0.00023974 | 0.04935 | 3.5997 |  |  |  |  | 7.2415 | 5.3863 | 7.1872 | 0.017286 | 0.00018133 | 0.018695 | 0.001866 | 0.00043039 | 1.2577e-08 | 0.013047 | 0.00017344 | 2.046
21 | 4.9661e-06 | 0.046714 | 0.00024431 | 0.049988 | 3.5997 |  |  |  |  | 7.2454 | 5.3935 | 7.1907 | 0.017502 | 0.0001847 | 0.018908 | 0.0018707 | 0.00043584 | 1.2194e-08 | 0.01321 | 0.00017683 | 2.0656
22 | 4.9352e-06 | 0.04731 | 0.00024905 | 0.050643 | 3.5997 |  |  |  |  | 7.2493 | 5.4008 | 7.1941 | 0.017725 | 0.00018817 | 0.019127 | 0.0018755 | 0.00044143 | 1.1815e-08 | 0.013377 | 0.00018033 | 2.0857
23 | 4.9035e-06 | 0.047921 | 0.00025397 | 0.051314 | 3.5996 |  |  |  |  | 7.2533 | 5.4082 | 7.1976 | 0.017952 | 0.00019175 | 0.019351 | 0.0018805 | 0.00044716 | 1.1442e-08 | 0.013549 | 0.00018395 | 2.1062
24 | 4.871e-06 | 0.048548 | 0.00025909 | 0.052002 | 3.5996 |  |  |  |  | 7.2572 | 5.4157 | 7.2012 | 0.018186 | 0.00019545 | 0.019581 | 0.0018856 | 0.00045305 | 1.1074e-08 | 0.013725 | 0.0001877 | 2.1271
25 | 4.8376e-06 | 0.049192 | 0.00026441 | 0.052709 | 3.5996 |  |  |  |  | 7.2613 | 5.4234 | 7.2047 | 0.018426 | 0.00019928 | 0.019817 | 0.0018909 | 0.00045909 | 1.0711e-08 | 0.013905 | 0.00019157 | 2.1485
26 | 4.8034e-06 | 0.049853 | 0.00026995 | 0.053434 | 3.5996 |  |  |  |  | 7.2653 | 5.4311 | 7.2083 | 0.018672 | 0.00020323 | 0.020059 | 0.0018963 | 0.00046529 | 1.0353e-08 | 0.01409 | 0.00019558 | 2.1705
27 | 4.7682e-06 | 0.050532 | 0.00027572 | 0.05418 | 3.5996 |  |  |  |  | 7.2694 | 5.4389 | 7.2119 | 0.018925 | 0.00020731 | 0.020308 | 0.001902 | 0.00047166 | 1.0001e-08 | 0.014281 | 0.00019973 | 2.1929
28 | 4.7322e-06 | 0.05123 | 0.00028174 | 0.054945 | 3.5996 |  |  |  |  | 7.2735 | 5.4469 | 7.2155 | 0.019185 | 0.00021154 | 0.020563 | 0.0019078 | 0.00047821 | 9.6531e-09 | 0.014476 | 0.00020403 | 2.2158
29 | 4.6951e-06 | 0.051948 | 0.00028801 | 0.055732 | 3.5995 |  |  |  |  | 7.2777 | 5.455 | 7.2192 | 0.019452 | 0.00021591 | 0.020826 | 0.0019138 | 0.00048495 | 9.3111e-09 | 0.014677 | 0.00020849 | 2.2393
30 | 4.6571e-06 | 0.052686 | 0.00029457 | 0.05654 | 3.5995 |  |  |  |  | 7.2819 | 5.4632 | 7.2228 | 0.019727 | 0.00022044 | 0.021096 | 0.00192 | 0.00049188 | 8.9742e-09 | 0.014884 | 0.00021311 | 2.2634
31 | 4.6179e-06 | 0.053445 | 0.00030142 | 0.057372 | 3.5995 |  |  |  |  | 7.2861 | 5.4715 | 7.2265 | 0.02001 | 0.00022514 | 0.021374 | 0.0019264 | 0.00049901 | 8.6427e-09 | 0.015097 | 0.00021791 | 2.2881
32 | 4.5777e-06 | 0.054227 | 0.00030859 | 0.058227 | 3.5995 |  |  |  |  | 7.2904 | 5.4799 | 7.2302 | 0.020301 | 0.00023 | 0.02166 | 0.001933 | 0.00050634 | 8.3166e-09 | 0.015315 | 0.0002229 | 2.3134
33 | 4.5364e-06 | 0.055032 | 0.00031609 | 0.059107 | 3.5995 |  |  |  |  | 7.2947 | 5.4885 | 7.234 | 0.0206 | 0.00023505 | 0.021955 | 0.0019399 | 0.0005139 | 7.9959e-09 | 0.015541 | 0.00022808 | 2.3394
34 | 4.4938e-06 | 0.055861 | 0.00032396 | 0.060014 | 3.5994 |  |  |  |  | 7.2991 | 5.4972 | 7.2378 | 0.020909 | 0.00024028 | 0.022258 | 0.001947 | 0.00052169 | 7.6806e-09 | 0.015773 | 0.00023346 | 2.366
35 | 4.45e-06 | 0.056715 | 0.00033222 | 0.060947 | 3.5994 |  |  |  |  | 7.3035 | 5.5061 | 7.2415 | 0.021227 | 0.00024572 | 0.02257 | 0.0019544 | 0.00052971 | 7.3707e-09 | 0.016012 | 0.00023907 | 2.3933
36 | 4.4049e-06 | 0.057596 | 0.0003409 | 0.061908 | 3.5994 |  |  |  |  | 7.3079 | 5.6295 | 7.3501 | 0.021555 | 0.00032236 | 0.022893 | 0.0019965 | 0.00053799 | 6.6738e-07 | 0.016258 | 0.00028393 | 2.4361
37 | 4.3585e-06 | 0.058505 | 0.00035003 | 0.0629 | 3.5994 |  |  |  |  | 7.3122 | 5.5239 | 7.249 | 0.021892 | 0.00025716 | 0.023224 | 0.0019705 | 0.00054652 | 6.7204e-09 | 0.016512 | 0.00025091 | 2.4645
38 | 4.3106e-06 | 0.059443 | 0.00035964 | 0.063921 | 3.5994 |  |  |  |  | 7.3168 | 5.6507 | 7.3599 | 0.022241 | 0.00033932 | 0.023567 | 0.0020151 | 0.00055533 | 6.8457e-07 | 0.016774 | 0.00029908 | 2.5088
39 | 4.2613e-06 | 0.060411 | 0.00036978 | 0.064975 | 3.5994 |  |  |  |  | 7.3212 | 5.6616 | 7.3649 | 0.0226 | 0.00034832 | 0.02392 | 0.0020248 | 0.00056443 | 6.9004e-07 | 0.017044 | 0.00030714 | 2.5537
40 | 4.2104e-06 | 0.061412 | 0.00038049 | 0.066063 | 3.5993 |  |  |  |  | 7.3256 | 5.6726 | 7.3698 | 0.022971 | 0.00035773 | 0.024285 | 0.0020353 | 0.00057382 | 6.9974e-07 | 0.017323 | 0.00031555 | 2.5992
41 | 4.1579e-06 | 0.062447 | 0.00039181 | 0.067186 | 3.5993 |  |  |  |  | 7.3301 | 5.6838 | 7.3748 | 0.023354 | 0.00036757 | 0.024662 | 0.0020463 | 0.00058354 | 7.0996e-07 | 0.017611 | 0.00032435 | 2.6455
42 | 4.1037e-06 | 0.063516 | 0.00040381 | 0.068346 | 3.5993 |  |  |  |  | 7.3347 | 5.6952 | 7.3799 | 0.02375 | 0.00037788 | 0.025052 | 0.0020578 | 0.00059358 | 7.2077e-07 | 0.017909 | 0.00033356 | 2.6927
43 | 4.0478e-06 | 0.064624 | 0.00041653 | 0.069545 | 3.5993 |  |  |  |  | 7.3393 | 5.7068 | 7.385 | 0.02416 | 0.00038868 | 0.025456 | 0.0020698 | 0.00060399 | 7.322e-07 | 0.018218 | 0.00034322 | 2.7408
44 | 3.9901e-06 | 0.06577 | 0.00043005 | 0.070784 | 3.5993 |  |  |  |  | 7.3439 | 5.7186 | 7.3901 | 0.024585 | 0.00040001 | 0.025873 | 0.0020824 | 0.00061476 | 7.4433e-07 | 0.018537 | 0.00035335 | 2.7899
45 | 3.9304e-06 | 0.066958 | 0.00044445 | 0.072066 | 3.5992 |  |  |  |  | 7.3485 | 5.7307 | 7.3953 | 0.025024 | 0.00041191 | 0.026306 | 0.0020956 | 0.00062592 | 7.5722e-07 | 0.018868 | 0.00036398 | 2.8401
46 | 5.3025e-06 | 0.06819 | 0.00034569 | 0.071949 | 4.5992 |  |  |  |  | 7.3532 | 5.552 | 7.2765 | 0.02548 | 0.00028087 | 0.026754 | 0.0020307 | 0.0006375 | 3.4735e-09 | 0.01921 | 0.00027517 | 2.8617
47 | 5.2458e-06 | 0.06947 | 0.00035608 | 0.073321 | 4.5992 |  |  |  |  | 7.3582 | 5.694 | 7.3978 | 0.025956 | 0.00038022 | 0.027221 | 0.0020757 | 0.00064953 | 5.8318e-07 | 0.019568 | 0.00033863 | 2.9009
48 | 5.1869e-06 | 0.070799 | 0.0003671 | 0.074745 | 4.5992 |  |  |  |  | 7.363 | 5.5723 | 7.2847 | 0.026448 | 0.00029598 | 0.027704 | 0.0020527 | 0.00066201 | 3.063e-09 | 0.019937 | 0.00029096 | 2.9249
49 | 5.1258e-06 | 0.07218 | 0.0003788 | 0.076225 | 4.5992 |  |  |  |  | 7.3681 | 5.7189 | 7.4092 | 0.02696 | 0.00040364 | 0.028207 | 0.0021008 | 0.00067499 | 5.9955e-07 | 0.020323 | 0.00035993 | 2.9673
50 | 5.0623e-06 | 0.073616 | 0.00039126 | 0.077761 | 4.5992 |  |  |  |  | 7.373 | 5.7317 | 7.4148 | 0.027491 | 0.00041618 | 0.028729 | 0.0021142 | 0.00068847 | 6.0555e-07 | 0.020722 | 0.00037136 | 3.0111
51 | 4.9951e-06 | 0.075111 | 0.00040464 | 0.079359 | 4.5985 |  |  |  |  | 7.378 | 5.7445 | 7.4205 | 0.028044 | 0.00042937 | 0.029273 | 0.0021289 | 0.00070251 | 6.1523e-07 | 0.021137 | 0.00038339 | 3.0565
52 | 4.9265e-06 | 0.076667 | 0.00041884 | 0.081021 | 4.5984 |  |  |  |  | 7.3829 | 5.7576 | 7.4263 | 0.028619 | 0.00044325 | 0.029838 | 0.0021442 | 0.00071714 | 6.2537e-07 | 0.021569 | 0.00039605 | 3.1036
53 | 4.8552e-06 | 0.078289 | 0.00043405 | 0.082753 | 4.5984 |  |  |  |  | 7.388 | 5.771 | 7.4321 | 0.029219 | 0.00045789 | 0.030427 | 0.0021604 | 0.00073238 | 6.3621e-07 | 0.02202 | 0.00040942 | 3.1523
54 | 4.7809e-06 | 0.079982 | 0.00045037 | 0.084558 | 4.5984 |  |  |  |  | 7.3931 | 5.7847 | 7.438 | 0.029844 | 0.00047334 | 0.031042 | 0.0021774 | 0.00074829 | 6.4782e-07 | 0.02249 | 0.00042354 | 3.2029
55 | 4.7035e-06 | 0.081749 | 0.00046792 | 0.08644 | 4.5984 |  |  |  |  | 7.3982 | 5.7987 | 7.444 | 0.030497 | 0.00048969 | 0.031683 | 0.0021954 | 0.0007649 | 6.6028e-07 | 0.02298 | 0.00043849 | 3.2554
56 | 4.6228e-06 | 0.083596 | 0.00048686 | 0.088404 | 4.5984 |  |  |  |  | 7.4033 | 5.6596 | 7.3179 | 0.031179 | 0.00037243 | 0.032353 | 0.0021682 | 0.00078227 | 1.5054e-09 | 0.023492 | 0.00037236 | 3.2898
57 | 4.5386e-06 | 0.085529 | 0.00050736 | 0.090457 | 4.5984 |  |  |  |  | 7.4089 | 5.6722 | 7.3225 | 0.031895 | 0.00038465 | 0.033055 | 0.0021848 | 0.00080046 | 1.3464e-09 | 0.02403 | 0.00038554 | 3.3262
58 | 4.4507e-06 | 0.087554 | 0.00052959 | 0.092602 | 4.5983 |  |  |  |  | 7.4145 | 5.6849 | 7.327 | 0.032645 | 0.00039753 | 0.03379 | 0.0022024 | 0.00081952 | 1.1689e-09 | 0.024593 | 0.00039954 | 3.3647
59 | 4.3588e-06 | 0.089676 | 0.0005538 | 0.094848 | 4.5983 |  |  |  |  | 7.4202 | 5.698 | 7.3316 | 0.033432 | 0.00041121 | 0.034561 | 0.0022211 | 0.00083951 | 9.9374e-10 | 0.025183 | 0.00041446 | 3.4054
60 | 4.2627e-06 | 0.091904 | 0.00058026 | 0.0972 | 4.5983 |  |  |  |  | 7.4259 | 5.7115 | 7.3361 | 0.034257 | 0.00042575 | 0.035369 | 0.0022409 | 0.0008605 | 8.2055e-10 | 0.025802 | 0.0004304 | 3.4485
61 | 4.1621e-06 | 0.094246 | 0.00060928 | 0.099666 | 4.5983 |  |  |  |  | 7.4317 | 5.7252 | 7.3407 | 0.035125 | 0.00044124 | 0.036219 | 0.0022619 | 0.00088256 | 6.4874e-10 | 0.026453 | 0.00044748 | 3.494
62 | 4.0566e-06 | 0.09671 | 0.00064125 | 0.10225 | 4.5982 |  |  |  |  | 7.4376 | 5.7394 | 7.3454 | 0.036038 | 0.00045781 | 0.037112 | 0.0022843 | 0.00090579 | 4.7764e-10 | 0.027137 | 0.00046584 | 3.5421
63 | 3.946e-06 | 0.099306 | 0.00067664 | 0.10497 | 4.5982 |  |  |  |  | 7.4435 | 5.754 | 7.35 | 0.036999 | 0.00047556 | 0.038054 | 0.0023082 | 0.00093027 | 3.0646e-10 | 0.027858 | 0.00048562 | 3.5931
64 | 3.8298e-06 | 0.10205 | 0.00071601 | 0.10783 | 4.5982 |  |  |  |  | 7.4495 | 5.7691 | 7.3546 | 0.038014 | 0.00049467 | 0.039047 | 0.0023339 | 0.00095611 | 1.3423e-10 | 0.028618 | 0.00050703 | 3.6471
65 | 3.7078e-06 | 0.10494 | 0.00076007 | 0.11084 | 4.5982 |  |  |  |  | 7.4556 | 5.7847 | 7.3593 | 0.039086 | 0.0005153 | 0.040096 | 0.0023615 | 0.00098343 | 0 | 0.029422 | 0.00053027 | 3.7044
66 | 3.5794e-06 | 0.10801 | 0.00080967 | 0.11402 | 4.5981 |  |  |  |  | 7.4617 | 5.8009 | 7.3639 | 0.04022 | 0.00053768 | 0.041205 | 0.0023914 | 0.0010124 | 0 | 0.030271 | 0.00055563 | 3.7653
67 | 3.4442e-06 | 0.11125 | 0.00086592 | 0.11737 | 4.5981 |  |  |  |  | 7.4679 | 5.8178 | 7.3686 | 0.041423 | 0.0005621 | 0.042382 | 0.0024238 | 0.001043 | 0 | 0.031172 | 0.00058344 | 3.8302
68 | 3.3018e-06 | 0.1147 | 0.00093021 | 0.12091 | 4.5981 |  |  |  |  | 7.4742 | 5.8355 | 7.3732 | 0.0427 | 0.00058888 | 0.04363 | 0.0024591 | 0.0010756 | 0 | 0.032128 | 0.00061414 | 3.8993
69 | 3.1516e-06 | 0.11837 | 0.0010044 | 0.12465 | 4.5981 |  |  |  |  | 7.4806 | 5.854 | 7.3778 | 0.044058 | 0.00061848 | 0.044958 | 0.0024978 | 0.0011103 | 0 | 0.033144 | 0.00064827 | 3.9734
70 | 2.993e-06 | 0.12229 | 0.0010908 | 0.12862 | 4.598 |  |  |  |  | 7.487 | 5.8736 | 7.3824 | 0.045506 | 0.00065142 | 0.046374 | 0.0025407 | 0.0011473 | 0 | 0.034228 | 0.0006865 | 4.0529
71 | 5.0039e-06 | 0.12646 | 0.00063753 | 0.13279 | 7.198 |  |  |  |  | 7.4935 | 5.816 | 7.3867 | 0.047053 | 0.00056961 | 0.047885 | 0.0024678 | 0.0011869 | 0 | 0.035384 | 0.00058818 | 4.1111
72 | 4.8759e-06 | 0.13096 | 0.00067759 | 0.13754 | 7.198 |  |  |  |  | 7.5002 | 5.8327 | 7.3918 | 0.048713 | 0.00059559 | 0.049507 | 0.0025032 | 0.0012293 | 0 | 0.036627 | 0.00061755 | 4.1733
73 | 4.7389e-06 | 0.13578 | 0.00072287 | 0.14263 | 7.198 |  |  |  |  | 7.5068 | 5.85 | 7.3969 | 0.050495 | 0.00062386 | 0.051248 | 0.0025417 | 0.0012748 | 0 | 0.037961 | 0.00064966 | 4.2399
74 | 4.5922e-06 | 0.14098 | 0.00077444 | 0.1481 | 7.198 |  |  |  |  | 7.5136 | 5.8681 | 7.402 | 0.052413 | 0.00065482 | 0.053121 | 0.0025834 | 0.0013238 | 0 | 0.039396 | 0.00068494 | 4.3113
75 | 4.4332e-06 | 0.14659 | 0.00083393 | 0.15398 | 7.1969 |  |  |  |  | 7.5204 | 5.887 | 7.4072 | 0.054483 | 0.0006889 | 0.055143 | 0.0026289 | 0.0013768 | 0 | 0.040944 | 0.000724 | 4.3881
76 | 4.2633e-06 | 0.15266 | 0.00090272 | 0.16033 | 7.1969 |  |  |  |  | 7.5273 | 5.9067 | 7.4123 | 0.056725 | 0.00072656 | 0.057331 | 0.0026788 | 0.0014342 | 0 | 0.04262 | 0.00076741 | 4.4707
77 | 4.08e-06 | 0.15926 | 0.00098348 | 0.1672 | 7.1969 |  |  |  |  | 7.5343 | 5.9275 | 7.4173 | 0.059159 | 0.00076844 | 0.059707 | 0.0027339 | 0.0014965 | 0 | 0.044439 | 0.00081606 | 4.56
78 | 3.8816e-06 | 0.16645 | 0.0010795 | 0.17466 | 7.1969 |  |  |  |  | 7.5413 | 5.9494 | 7.4223 | 0.061814 | 0.00081541 | 0.062297 | 0.0027951 | 0.0015645 | 0 | 0.046422 | 0.00087113 | 4.6568
79 | 3.6664e-06 | 0.17433 | 0.0011956 | 0.18278 | 7.1968 |  |  |  |  | 7.5485 | 6.2696 | 7.6312 | 0.064718 | 0.0013664 | 0.06513 | 0.0029385 | 0.001639 | 6.8537e-07 | 0.048591 | 0.0012698 | 4.8209
80 | 3.4322e-06 | 0.18298 | 0.0013385 | 0.19164 | 7.1968 |  |  |  |  | 7.5536 | 6.3037 | 7.64 | 0.067886 | 0.001475 | 0.06824 | 0.0030404 | 0.001721 | 7.2862e-07 | 0.050958 | 0.0013691 | 4.9983
81 | 6.2914e-06 | 0.19254 | 0.00081171 | 0.20242 | 9.7568 |  |  |  |  | 7.5587 | 6.2758 | 7.6512 | 0.071381 | 0.0013545 | 0.071671 | 0.0028944 | 0.0018115 | 3.987e-07 | 0.053567 | 0.001282 | 5.1564
82 | 5.9908e-06 | 0.2032 | 0.00089933 | 0.2136 | 9.7568 |  |  |  |  | 7.5635 | 5.9621 | 7.4372 | 0.075272 | 0.00088831 | 0.075492 | 0.002983 | 0.0019121 | 0 | 0.056472 | 0.00093865 | 5.2527
83 | 5.6577e-06 | 0.2151 | 0.0010074 | 0.22602 | 9.7568 |  |  |  |  | 7.5711 | 5.9875 | 7.4426 | 0.079647 | 0.0009523 | 0.079758 | 0.0030662 | 0.0020246 | 0 | 0.059739 | 0.0010127 | 5.3591
84 | 5.2868e-06 | 0.22848 | 0.001144 | 0.2399 | 9.7568 |  |  |  |  | 7.5786 | 6.0142 | 7.4477 | 0.084565 | 0.0010256 | 0.084551 | 0.0031612 | 0.0021511 | 0 | 0.063409 | 0.0010989 | 5.4771
85 | 4.8717e-06 | 0.24363 | 0.0013216 | 0.2555 | 9.7568 |  |  |  |  | 7.5863 | 6.043 | 7.4526 | 0.090135 | 0.001111 | 0.089977 | 0.0032711 | 0.0022945 | 0 | 0.067563 | 0.0012016 | 5.6092
86 | 4.4049e-06 | 0.26094 | 0.0015616 | 0.27313 | 9.7568 |  |  |  |  | 7.5939 | 6.0741 | 7.4572 | 0.096494 | 0.001213 | 0.09617 | 0.0034013 | 0.0024584 | 0 | 0.072303 | 0.0013273 | 5.7585
87 | 3.8758e-06 | 0.28089 | 0.0019036 | 0.29318 | 9.7555 |  |  |  |  | 7.6015 | 6.1088 | 7.4614 | 0.10382 | 0.0013387 | 0.10331 | 0.0035602 | 0.0026475 | 0 | 0.077763 | 0.0014876 | 5.9299
88 | 3.2767e-06 | 0.30414 | 0.0024254 | 0.31617 | 9.7555 |  |  |  |  | 7.6092 | 6.1491 | 7.4651 | 0.11236 | 0.0015022 | 0.11162 | 0.0037632 | 0.0028682 | 0 | 0.084119 | 0.0017044 | 6.1316
89 | 2.5953e-06 | 0.33157 | 0.0033126 | 0.34272 | 9.7554 |  |  |  |  | 7.6168 | 6.1993 | 7.468 | 0.12244 | 0.0017347 | 0.12142 | 0.0040447 | 0.0031289 | 0 | 0.091612 | 0.0020289 | 6.3793
90 | 1.8262e-06 | 0.36439 | 0.0051124 | 0.37369 | 9.7554 |  |  |  |  | 7.6243 | 6.2715 | 7.4701 | 0.13451 | 0.0021273 | 0.13316 | 0.0044989 | 0.0034418 | 0 | 0.10057 | 0.00261 | 6.7111
91 | 1.0027e-06 | 0.40431 | 0.010113 | 0.41042 | 9.7553 |  |  |  |  | 7.6319 | 6.4043 | 7.4711 | 0.14922 | 0.0030538 | 0.14746 | 0.0055032 | 0.0038242 | 0 | 0.11145 | 0.0040662 | 7.2574
92 | 3.673e-07 | 0.45359 | 0.029434 | 0.45625 | 9.7553 |  |  |  |  | 7.6393 | 6.6767 | 7.4719 | 0.16749 | 0.0062741 | 0.1652 | 0.0088083 | 0.0043023 | 0 | 0.12488 | 0.0093938 | 8.5946
93 | 1.4959e-07 | 0.51418 | 0.074642 | 0.51544 | 9.753 |  |  |  |  | 7.6466 | 6.9496 | 7.474 | 0.19052 | 0.013295 | 0.18754 | 0.015899 | 0.0049169 | 0 | 0.14138 | 0.021664 | 11.7322
94 | 8.3771e-08 | 0.58744 | 0.13658 | 0.58827 | 9.7528 |  |  |  |  | 7.6538 | 7.8976 | 7.8833 | 0.22006 | 0.047476 | 0.21615 | 0.046618 | 0.0057364 | 1.5149e-05 | 0.16133 | 0.040955 | 17.6489
95 | 5.4837e-08 | 0.67761 | 0.21431 | 0.67826 | 9.7526 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.25458 | 0 | 0.25006 | 0 | 0.0068806 | 0 | 0.1854 | 0 | 17.4651