## Sheet1
Recovery | Jw(m/s) | Cb(M) | Cp(M) | Cm(M) | P(Bar) | first_stage_Avg_flux(LMH) | second_stage_Avg_flux(LMH) | third_stage_Avg_flux(LMH) | fourth_stage_Avg_flux(LMH) | Brine pH | Permeate pH | Film layer pH | Brine Alkalinity | Permeate Alkalinity | Trace Conc. of C in Brine | Trace Conc. of C in Permeate | Ptb | Ptp | Ntb | Ntp | Ntp_Accum_mgl
0 | 5.4513e-06 | 0.036947 | 0.00017484 | 0.039252 | 3.6 | 17.444 | 15.637 | 15.4683 | 10.9765 | 7.17 | 5.3405 | 7.2016 | 0.013859 | 0.0001596 | 0.015321 | 0.0018207 | 0.00034432 | 5.2874e-07 | 0.010467 | 0.00013795 | 1.9328
1 | 5.4557e-06 | 0.037318 | 0.00017656 | 0.03967 | 3.6 |  |  |  |  | 7.1733 | 5.3404 | 7.2018 | 0.013998 | 0.00016098 | 0.015458 | 0.0018363 | 0.00034779 | 4.7045e-07 | 0.010571 | 0.00013928 | 1.9421
2 | 5.4359e-06 | 0.037697 | 0.00017905 | 0.040086 | 3.6 |  |  |  |  | 7.1767 | 5.3467 | 7.2053 | 0.014139 | 0.00016357 | 0.015597 | 0.0018396 | 0.00035134 | 4.7238e-07 | 0.010678 | 0.00014157 | 1.956
3 | 5.4157e-06 | 0.038084 | 0.00018162 | 0.04051 | 3.6 |  |  |  |  | 7.1801 | 5.3531 | 7.2089 | 0.014283 | 0.00016624 | 0.015739 | 0.0018431 | 0.00035495 | 4.7433e-07 | 0.010786 | 0.00014393 | 1.9711
4 | 5.3951e-06 | 0.038479 | 0.00018426 | 0.040943 | 3.5999 |  |  |  |  | 7.1835 | 5.3596 | 7.2126 | 0.01443 | 0.00016898 | 0.015883 | 0.0018466 | 0.00035864 | 4.7632e-07 | 0.010897 | 0.00014635 | 1.987
5 | 5.374e-06 | 0.038882 | 0.00018698 | 0.041386 | 3.5999 |  |  |  |  | 7.1869 | 5.3661 | 7.2162 | 0.01458 | 0.0001718 | 0.016031 | 0.0018502 | 0.00036241 | 4.7834e-07 | 0.01101 | 0.00014884 | 2.0034
6 | 5.3526e-06 | 0.039294 | 0.00018978 | 0.041838 | 3.5999 |  |  |  |  | 7.1904 | 5.3727 | 7.2199 | 0.014733 | 0.00017469 | 0.016182 | 0.0018539 | 0.00036627 | 4.804e-07 | 0.011126 | 0.0001514 | 2.0202
7 | 5.3306e-06 | 0.039714 | 0.00019266 | 0.042299 | 3.5999 |  |  |  |  | 7.1939 | 5.3795 | 7.2236 | 0.01489 | 0.00017767 | 0.016336 | 0.0018577 | 0.0003702 | 4.825e-07 | 0.011244 | 0.00015403 | 2.0375
8 | 5.3082e-06 | 0.040144 | 0.00019562 | 0.042771 | 3.5999 |  |  |  |  | 7.1974 | 5.3863 | 7.2273 | 0.01505 | 0.00018073 | 0.016493 | 0.0018616 | 0.00037422 | 4.8463e-07 | 0.011364 | 0.00015674 | 2.0551
9 | 5.2853e-06 | 0.040583 | 0.00019868 | 0.043253 | 3.5999 |  |  |  |  | 7.2009 | 5.3932 | 7.2311 | 0.015213 | 0.00018388 | 0.016654 | 0.0018656 | 0.00037832 | 4.8681e-07 | 0.011487 | 0.00015953 | 2.0731
10 | 5.2619e-06 | 0.041031 | 0.00020184 | 0.043746 | 3.5998 |  |  |  |  | 7.2045 | 5.4001 | 7.2349 | 0.01538 | 0.00018713 | 0.016819 | 0.0018696 | 0.00038252 | 4.8903e-07 | 0.011613 | 0.0001624 | 2.0915
11 | 5.2379e-06 | 0.04149 | 0.00020509 | 0.04425 | 3.5998 |  |  |  |  | 7.2081 | 5.4072 | 7.2388 | 0.015551 | 0.00019047 | 0.016986 | 0.0018738 | 0.00038681 | 4.9129e-07 | 0.011742 | 0.00016535 | 2.1103
12 | 5.2135e-06 | 0.041959 | 0.00020845 | 0.044765 | 3.5998 |  |  |  |  | 7.2117 | 5.4144 | 7.2426 | 0.015725 | 0.00019391 | 0.017158 | 0.0018781 | 0.0003912 | 4.9361e-07 | 0.011874 | 0.0001684 | 2.1294
13 | 5.1885e-06 | 0.042439 | 0.00021191 | 0.045292 | 3.5998 |  |  |  |  | 7.2154 | 5.4216 | 7.2465 | 0.015904 | 0.00019745 | 0.017334 | 0.0018826 | 0.0003957 | 4.9597e-07 | 0.012008 | 0.00017153 | 2.149
14 | 5.1629e-06 | 0.04293 | 0.0002155 | 0.045832 | 3.5998 |  |  |  |  | 7.2191 | 5.429 | 7.2505 | 0.016087 | 0.00020111 | 0.017514 | 0.0018871 | 0.00040029 | 4.9839e-07 | 0.012146 | 0.00017477 | 2.169
15 | 5.1367e-06 | 0.043433 | 0.0002192 | 0.046384 | 3.5998 |  |  |  |  | 7.2228 | 5.4364 | 7.2544 | 0.016274 | 0.00020488 | 0.017697 | 0.0018918 | 0.00040499 | 5.0086e-07 | 0.012287 | 0.0001781 | 2.1894
16 | 5.1099e-06 | 0.043947 | 0.00022303 | 0.046949 | 3.5998 |  |  |  |  | 7.2265 | 5.444 | 7.2584 | 0.016465 | 0.00020876 | 0.017886 | 0.0018966 | 0.00040981 | 5.034e-07 | 0.012431 | 0.00018154 | 2.2102
17 | 5.0825e-06 | 0.044474 | 0.00022699 | 0.047528 | 3.5997 |  |  |  |  | 7.2303 | 5.4517 | 7.2625 | 0.016661 | 0.00021277 | 0.018078 | 0.0019015 | 0.00041474 | 5.06e-07 | 0.012578 | 0.0001851 | 2.2315
18 | 5.0545e-06 | 0.045014 | 0.00023109 | 0.04812 | 3.5997 |  |  |  |  | 7.2341 | 5.4594 | 7.2666 | 0.016861 | 0.00021691 | 0.018275 | 0.0019066 | 0.00041979 | 5.0866e-07 | 0.012729 | 0.00018876 | 2.2532
19 | 5.0257e-06 | 0.045566 | 0.00023534 | 0.048728 | 3.5997 |  |  |  |  | 7.2379 | 5.4666 | 7.2703 | 0.017067 | 0.00022103 | 0.018478 | 0.0019134 | 0.00042497 | 5.0392e-07 | 0.012884 | 0.00019242 | 2.2754
20 | 4.9963e-06 | 0.046133 | 0.00023974 | 0.04935 | 3.5997 |  |  |  |  | 7.2418 | 5.4745 | 7.2744 | 0.017277 | 0.00022544 | 0.018685 | 0.0019188 | 0.00043028 | 5.0651e-07 | 0.013043 | 0.00019633 | 2.298
21 | 4.9661e-06 | 0.046714 | 0.00024431 | 0.049988 | 3.5997 |  |  |  |  | 7.2457 | 5.4826 | 7.2786 | 0.017493 | 0.00023 | 0.018897 | 0.0019243 | 0.00043572 | 5.0916e-07 | 0.013205 | 0.00020037 | 2.3212
22 | 4.9352e-06 | 0.04731 | 0.00024905 | 0.050643 | 3.5997 |  |  |  |  | 7.2496 | 5.4908 | 7.2828 | 0.017715 | 0.00023472 | 0.019114 | 0.0019301 | 0.00044129 | 5.1189e-07 | 0.013372 | 0.00020455 | 2.3449
23 | 4.9035e-06 | 0.047921 | 0.00025397 | 0.051314 | 3.5996 |  |  |  |  | 7.2536 | 5.5075 | 7.2917 | 0.017942 | 0.00024148 | 0.019338 | 0.0019181 | 0.00044702 | 6.0693e-07 | 0.013543 | 0.00021041 | 2.37
24 | 4.871e-06 | 0.048548 | 0.00025909 | 0.052002 | 3.5996 |  |  |  |  | 7.2575 | 5.516 | 7.296 | 0.018174 | 0.00024657 | 0.019567 | 0.0019241 | 0.00045289 | 6.1208e-07 | 0.013719 | 0.00021492 | 2.3956
25 | 4.8376e-06 | 0.049192 | 0.00026441 | 0.052709 | 3.5996 |  |  |  |  | 7.2615 | 5.5246 | 7.3003 | 0.018413 | 0.00025184 | 0.019802 | 0.0019303 | 0.00045892 | 6.1749e-07 | 0.013899 | 0.00021959 | 2.4218
26 | 4.8034e-06 | 0.049853 | 0.00026995 | 0.053434 | 3.5996 |  |  |  |  | 7.2655 | 5.5333 | 7.3047 | 0.018659 | 0.0002573 | 0.020044 | 0.0019367 | 0.00046512 | 6.2309e-07 | 0.014084 | 0.00022444 | 2.4486
27 | 4.7682e-06 | 0.050532 | 0.00027572 | 0.05418 | 3.5996 |  |  |  |  | 7.2696 | 5.5422 | 7.3091 | 0.018911 | 0.00026296 | 0.020292 | 0.0019433 | 0.00047148 | 6.2889e-07 | 0.014273 | 0.00022945 | 2.476
28 | 4.7322e-06 | 0.05123 | 0.00028174 | 0.054945 | 3.5996 |  |  |  |  | 7.2737 | 5.5512 | 7.3136 | 0.01917 | 0.00026883 | 0.020546 | 0.0019502 | 0.00047802 | 6.349e-07 | 0.014468 | 0.00023466 | 2.504
29 | 4.6951e-06 | 0.051948 | 0.00028801 | 0.055732 | 3.5995 |  |  |  |  | 7.2778 | 5.5604 | 7.3181 | 0.019436 | 0.00027492 | 0.020808 | 0.0019573 | 0.00048474 | 6.4114e-07 | 0.014669 | 0.00024005 | 2.5326
30 | 4.6571e-06 | 0.052686 | 0.00029457 | 0.05654 | 3.5995 |  |  |  |  | 7.2819 | 5.5696 | 7.3226 | 0.01971 | 0.00028124 | 0.021078 | 0.0019646 | 0.00049166 | 6.4762e-07 | 0.014875 | 0.00024566 | 2.5619
31 | 4.6179e-06 | 0.053445 | 0.00030142 | 0.057372 | 3.5995 |  |  |  |  | 7.2861 | 5.5791 | 7.3272 | 0.019991 | 0.0002878 | 0.021355 | 0.0019722 | 0.00049877 | 6.5436e-07 | 0.015087 | 0.00025148 | 2.592
32 | 4.5777e-06 | 0.054227 | 0.00030859 | 0.058227 | 3.5995 |  |  |  |  | 7.2903 | 5.5887 | 7.3319 | 0.020281 | 0.00029462 | 0.02164 | 0.0019801 | 0.0005061 | 6.6138e-07 | 0.015305 | 0.00025753 | 2.6228
33 | 4.5364e-06 | 0.055032 | 0.00031609 | 0.059107 | 3.5995 |  |  |  |  | 7.2946 | 5.5984 | 7.3365 | 0.02058 | 0.00030171 | 0.021933 | 0.0019882 | 0.00051364 | 6.6869e-07 | 0.01553 | 0.00026383 | 2.6544
34 | 4.4938e-06 | 0.055861 | 0.00032396 | 0.060014 | 3.5994 |  |  |  |  | 7.2988 | 5.6083 | 7.3413 | 0.020887 | 0.0003091 | 0.022235 | 0.0019967 | 0.00052142 | 6.7633e-07 | 0.015761 | 0.00027038 | 2.6868
35 | 4.45e-06 | 0.056715 | 0.00033222 | 0.060947 | 3.5994 |  |  |  |  | 7.3032 | 5.6184 | 7.346 | 0.021203 | 0.00031678 | 0.022547 | 0.0020055 | 0.00052943 | 6.843e-07 | 0.015999 | 0.00027719 | 2.72
36 | 4.4049e-06 | 0.057596 | 0.0003409 | 0.061908 | 3.5994 |  |  |  |  | 7.3075 | 5.6287 | 7.3508 | 0.02153 | 0.00032479 | 0.022868 | 0.0020146 | 0.00053769 | 6.9264e-07 | 0.016245 | 0.0002843 | 2.7542
37 | 4.3585e-06 | 0.058505 | 0.00035003 | 0.0629 | 3.5994 |  |  |  |  | 7.3119 | 5.6391 | 7.3557 | 0.021866 | 0.00033314 | 0.023199 | 0.0020241 | 0.00054621 | 7.0138e-07 | 0.016498 | 0.00029171 | 2.7892
38 | 4.3106e-06 | 0.059443 | 0.00035964 | 0.063921 | 3.5994 |  |  |  |  | 7.3164 | 5.6497 | 7.3606 | 0.022214 | 0.00034186 | 0.02354 | 0.002034 | 0.00055501 | 7.1055e-07 | 0.01676 | 0.00029945 | 2.8253
39 | 4.2613e-06 | 0.060411 | 0.00036978 | 0.064975 | 3.5994 |  |  |  |  | 7.3208 | 5.6605 | 7.3655 | 0.022572 | 0.00035096 | 0.023893 | 0.0020443 | 0.0005641 | 7.2018e-07 | 0.01703 | 0.00030753 | 2.8624
40 | 4.2104e-06 | 0.061412 | 0.00038049 | 0.066063 | 3.5993 |  |  |  |  | 7.3254 | 5.6715 | 7.3705 | 0.022943 | 0.00036048 | 0.024257 | 0.0020551 | 0.00057349 | 7.3032e-07 | 0.017308 | 0.00031597 | 2.9006
41 | 4.1579e-06 | 0.062447 | 0.00039181 | 0.067186 | 3.5993 |  |  |  |  | 7.3299 | 5.6827 | 7.3756 | 0.023325 | 0.00037043 | 0.024633 | 0.0020663 | 0.0005832 | 7.41e-07 | 0.017596 | 0.0003248 | 2.9398
42 | 4.1037e-06 | 0.063516 | 0.00040381 | 0.068346 | 3.5993 |  |  |  |  | 7.3345 | 5.6941 | 7.3807 | 0.023721 | 0.00038085 | 0.025022 | 0.002078 | 0.00059324 | 7.5228e-07 | 0.017894 | 0.00033405 | 2.9803
43 | 4.0478e-06 | 0.064624 | 0.00041653 | 0.069545 | 3.5993 |  |  |  |  | 7.3391 | 5.7057 | 7.3858 | 0.024131 | 0.00039178 | 0.025425 | 0.0020903 | 0.00060363 | 7.6421e-07 | 0.018202 | 0.00034374 | 3.022
44 | 3.9901e-06 | 0.06577 | 0.00043005 | 0.070784 | 3.5993 |  |  |  |  | 7.3438 | 5.7063 | 7.385 | 0.024554 | 0.0003994 | 0.025841 | 0.002128 | 0.0006144 | 6.0951e-07 | 0.018521 | 0.00035068 | 3.0641
45 | 3.9304e-06 | 0.066958 | 0.00044445 | 0.072066 | 3.5992 |  |  |  |  | 7.3486 | 5.7184 | 7.3903 | 0.024994 | 0.00041136 | 0.026273 | 0.0021414 | 0.00062556 | 6.169e-07 | 0.018852 | 0.00036129 | 3.1075
46 | 5.3025e-06 | 0.06819 | 0.00034569 | 0.071949 | 4.5992 |  |  |  |  | 7.3535 | 5.6821 | 7.3939 | 0.025449 | 0.00037233 | 0.026719 | 0.0020801 | 0.00063713 | 5.9057e-07 | 0.019194 | 0.00032967 | 3.1397
47 | 5.2458e-06 | 0.06947 | 0.00035608 | 0.073321 | 4.5992 |  |  |  |  | 7.3583 | 5.694 | 7.3994 | 0.025922 | 0.00038328 | 0.027184 | 0.0020924 | 0.00064914 | 5.9977e-07 | 0.01955 | 0.00033956 | 3.1734
48 | 5.1869e-06 | 0.070799 | 0.0003671 | 0.074745 | 4.5992 |  |  |  |  | 7.3632 | 5.7061 | 7.405 | 0.026413 | 0.00039476 | 0.027667 | 0.0021053 | 0.00066161 | 6.0804e-07 | 0.019919 | 0.00034993 | 3.2087
49 | 5.1258e-06 | 0.07218 | 0.0003788 | 0.076225 | 4.5992 |  |  |  |  | 7.3681 | 5.7042 | 7.4035 | 0.026923 | 0.00040173 | 0.028168 | 0.0021497 | 0.00067457 | 4.5691e-07 | 0.020303 | 0.00035649 | 3.2444
50 | 5.0623e-06 | 0.073616 | 0.00039126 | 0.077761 | 4.5992 |  |  |  |  | 7.3732 | 5.7168 | 7.4092 | 0.027454 | 0.00041429 | 0.028688 | 0.0021638 | 0.00068806 | 4.6077e-07 | 0.020702 | 0.00036786 | 3.2818
51 | 4.9951e-06 | 0.075111 | 0.00040464 | 0.079359 | 4.5985 |  |  |  |  | 7.3783 | 5.7298 | 7.415 | 0.028006 | 0.00042753 | 0.02923 | 0.0021786 | 0.00070209 | 4.6502e-07 | 0.021117 | 0.00037985 | 3.3211
52 | 4.9265e-06 | 0.076667 | 0.00041884 | 0.081021 | 4.5984 |  |  |  |  | 7.3835 | 5.743 | 7.4209 | 0.02858 | 0.00044147 | 0.029793 | 0.0021941 | 0.00071671 | 4.6945e-07 | 0.021549 | 0.00039249 | 3.3622
53 | 4.8552e-06 | 0.078289 | 0.00043405 | 0.082753 | 4.5984 |  |  |  |  | 7.3887 | 5.7565 | 7.4268 | 0.029179 | 0.00045618 | 0.030381 | 0.0022104 | 0.00073195 | 4.742e-07 | 0.021999 | 0.00040583 | 3.4052
54 | 4.7809e-06 | 0.079982 | 0.00045037 | 0.084558 | 4.5984 |  |  |  |  | 7.394 | 5.7703 | 7.4329 | 0.029803 | 0.00047173 | 0.030993 | 0.0022276 | 0.00074785 | 4.7933e-07 | 0.022469 | 0.00041994 | 3.4503
55 | 4.7035e-06 | 0.081749 | 0.00046792 | 0.08644 | 4.5984 |  |  |  |  | 7.3993 | 5.7845 | 7.439 | 0.030455 | 0.00048817 | 0.031632 | 0.0022457 | 0.00076446 | 4.8486e-07 | 0.022959 | 0.00043489 | 3.4975
56 | 4.6228e-06 | 0.083596 | 0.00048686 | 0.088404 | 4.5984 |  |  |  |  | 7.4047 | 5.7989 | 7.4452 | 0.031136 | 0.00050561 | 0.0323 | 0.0022648 | 0.00078182 | 4.9087e-07 | 0.02347 | 0.00045073 | 3.5469
57 | 4.5386e-06 | 0.085529 | 0.00050736 | 0.090457 | 4.5984 |  |  |  |  | 7.4101 | 5.8138 | 7.4514 | 0.031848 | 0.00052412 | 0.032999 | 0.002285 | 0.00079999 | 4.9739e-07 | 0.024006 | 0.00046757 | 3.5987
58 | 4.4507e-06 | 0.087554 | 0.00052959 | 0.092602 | 4.5983 |  |  |  |  | 7.4155 | 5.829 | 7.4578 | 0.032594 | 0.0005438 | 0.03373 | 0.0023064 | 0.00081902 | 5.0452e-07 | 0.024566 | 0.00048549 | 3.653
59 | 4.3588e-06 | 0.089676 | 0.0005538 | 0.094848 | 4.5983 |  |  |  |  | 7.421 | 5.8446 | 7.4642 | 0.033376 | 0.00056478 | 0.034496 | 0.0023292 | 0.00083899 | 5.1232e-07 | 0.025154 | 0.00050459 | 3.7099
60 | 4.2627e-06 | 0.091904 | 0.00058026 | 0.0972 | 4.5983 |  |  |  |  | 7.4266 | 5.8607 | 7.4707 | 0.034196 | 0.0005872 | 0.0353 | 0.0023534 | 0.00085995 | 5.2089e-07 | 0.02577 | 0.00052501 | 3.7697
61 | 4.1621e-06 | 0.094246 | 0.00060928 | 0.099666 | 4.5983 |  |  |  |  | 7.4322 | 5.8772 | 7.4773 | 0.035058 | 0.00061121 | 0.036145 | 0.0023793 | 0.00088199 | 5.3035e-07 | 0.026417 | 0.00054686 | 3.8325
62 | 4.0566e-06 | 0.09671 | 0.00064125 | 0.10225 | 4.5982 |  |  |  |  | 7.4379 | 5.8943 | 7.484 | 0.035964 | 0.00063698 | 0.037034 | 0.002407 | 0.00090518 | 5.4084e-07 | 0.027098 | 0.00057032 | 3.8985
63 | 3.946e-06 | 0.099306 | 0.00067664 | 0.10497 | 4.5982 |  |  |  |  | 7.4435 | 5.9119 | 7.4907 | 0.036919 | 0.00066475 | 0.03797 | 0.0024368 | 0.00092963 | 5.5253e-07 | 0.027815 | 0.00059558 | 3.968
64 | 3.8298e-06 | 0.10205 | 0.00071601 | 0.10783 | 4.5982 |  |  |  |  | 7.4493 | 5.9301 | 7.4976 | 0.037926 | 0.00069478 | 0.038957 | 0.0024688 | 0.00095544 | 5.6561e-07 | 0.028571 | 0.00062285 | 4.0412
65 | 3.7078e-06 | 0.10494 | 0.00076007 | 0.11084 | 4.5982 |  |  |  |  | 7.4551 | 5.949 | 7.5045 | 0.03899 | 0.00072738 | 0.039999 | 0.0025035 | 0.00098272 | 5.8035e-07 | 0.029369 | 0.00065239 | 4.1184
66 | 3.5794e-06 | 0.10801 | 0.00080967 | 0.11402 | 4.5981 |  |  |  |  | 7.4609 | 5.9688 | 7.5115 | 0.040115 | 0.00076293 | 0.041102 | 0.0025412 | 0.0010116 | 5.9704e-07 | 0.030214 | 0.00068452 | 4.2001
67 | 3.4442e-06 | 0.11125 | 0.00086592 | 0.11737 | 4.5981 |  |  |  |  | 7.4668 | 5.9893 | 7.5186 | 0.041308 | 0.00080192 | 0.04227 | 0.0025824 | 0.0010422 | 6.1609e-07 | 0.031109 | 0.00071963 | 4.2866
68 | 3.3018e-06 | 0.1147 | 0.00093021 | 0.12091 | 4.5981 |  |  |  |  | 7.4727 | 6.0109 | 7.5258 | 0.042574 | 0.00084492 | 0.043511 | 0.0026276 | 0.0010748 | 6.3799e-07 | 0.032059 | 0.00075818 | 4.3785
69 | 3.1516e-06 | 0.11837 | 0.0010044 | 0.12465 | 4.5981 |  |  |  |  | 7.4787 | 6.0336 | 7.533 | 0.04392 | 0.00089269 | 0.04483 | 0.0026776 | 0.0011094 | 6.634e-07 | 0.033068 | 0.00080077 | 4.4762
70 | 2.993e-06 | 0.12229 | 0.0010908 | 0.12862 | 4.598 |  |  |  |  | 7.4847 | 6.0577 | 7.5404 | 0.045354 | 0.00094619 | 0.046235 | 0.0027334 | 0.0011464 | 6.9318e-07 | 0.034144 | 0.00084817 | 4.5805
71 | 5.0039e-06 | 0.12646 | 0.00063753 | 0.13279 | 7.198 |  |  |  |  | 7.4907 | 6.0032 | 7.5477 | 0.046885 | 0.00082947 | 0.047735 | 0.0026152 | 0.0011859 | 4.1297e-07 | 0.035292 | 0.00076031 | 4.6649
72 | 4.8759e-06 | 0.13096 | 0.00067759 | 0.13754 | 7.198 |  |  |  |  | 7.4968 | 6.024 | 7.5555 | 0.04853 | 0.00087254 | 0.049346 | 0.0026613 | 0.0012283 | 4.0951e-07 | 0.036525 | 0.00080075 | 4.7546
73 | 4.7389e-06 | 0.13578 | 0.00072287 | 0.14263 | 7.198 |  |  |  |  | 7.5029 | 6.0623 | 7.5704 | 0.050295 | 0.00093087 | 0.051075 | 0.0026751 | 0.0012737 | 6.0381e-07 | 0.037848 | 0.00085521 | 4.8523
74 | 4.5922e-06 | 0.14098 | 0.00077444 | 0.1481 | 7.198 |  |  |  |  | 7.5088 | 6.0861 | 7.5788 | 0.052194 | 0.0009842 | 0.052937 | 0.002728 | 0.0013227 | 6.2415e-07 | 0.039271 | 0.00090478 | 4.9566
75 | 4.4332e-06 | 0.14659 | 0.00083393 | 0.15398 | 7.1969 |  |  |  |  | 7.5148 | 6.1111 | 7.5874 | 0.054242 | 0.0010435 | 0.054945 | 0.0027862 | 0.0013756 | 6.479e-07 | 0.040806 | 0.00095955 | 5.0683
76 | 4.2633e-06 | 0.15266 | 0.00090272 | 0.16033 | 7.1969 |  |  |  |  | 7.5207 | 6.1375 | 7.5961 | 0.056459 | 0.0011096 | 0.057118 | 0.0028506 | 0.0014329 | 6.7531e-07 | 0.042466 | 0.0010203 | 5.1882
77 | 4.08e-06 | 0.15926 | 0.00098348 | 0.1672 | 7.1969 |  |  |  |  | 7.5266 | 6.1655 | 7.605 | 0.058865 | 0.0011838 | 0.059478 | 0.0029225 | 0.0014951 | 7.0754e-07 | 0.044268 | 0.0010881 | 5.3171
78 | 3.8816e-06 | 0.16645 | 0.0010795 | 0.17466 | 7.1969 |  |  |  |  | 7.5325 | 6.1799 | 7.6082 | 0.061487 | 0.0012557 | 0.062048 | 0.0030372 | 0.0015631 | 4.8664e-07 | 0.046231 | 0.001153 | 5.4543
79 | 3.6664e-06 | 0.17433 | 0.0011956 | 0.18278 | 7.1968 |  |  |  |  | 7.5386 | 6.2125 | 7.6178 | 0.064356 | 0.001352 | 0.064859 | 0.0031276 | 0.0016375 | 5.0971e-07 | 0.048377 | 0.0012398 | 5.6032
80 | 3.4322e-06 | 0.18298 | 0.0013385 | 0.19164 | 7.1968 |  |  |  |  | 7.5446 | 6.2476 | 7.6276 | 0.067506 | 0.0014635 | 0.067945 | 0.003232 | 0.0017193 | 5.3852e-07 | 0.050734 | 0.0013397 | 5.7658
81 | 6.2914e-06 | 0.19254 | 0.00081171 | 0.20242 | 9.7568 |  |  |  |  | 7.5506 | 6.217 | 7.6401 | 0.070982 | 0.0013368 | 0.071351 | 0.0030783 | 0.0018098 | 2.9131e-07 | 0.053334 | 0.001254 | 5.9098
82 | 5.9908e-06 | 0.2032 | 0.00089933 | 0.2136 | 9.7568 |  |  |  |  | 7.5564 | 6.2659 | 7.655 | 0.074851 | 0.0014558 | 0.075144 | 0.0031465 | 0.0019103 | 4.1283e-07 | 0.056227 | 0.0013651 | 6.069
83 | 5.6577e-06 | 0.2151 | 0.0010074 | 0.22602 | 9.7568 |  |  |  |  | 7.5618 | 6.3052 | 7.6661 | 0.079168 | 0.0015809 | 0.079379 | 0.003254 | 0.0020227 | 4.3687e-07 | 0.059454 | 0.0014811 | 6.2438
84 | 5.2868e-06 | 0.22848 | 0.001144 | 0.2399 | 9.7568 |  |  |  |  | 7.5671 | 6.3479 | 7.6774 | 0.084017 | 0.0017269 | 0.084137 | 0.0033788 | 0.002149 | 4.6747e-07 | 0.063078 | 0.0016157 | 6.4366
85 | 4.8717e-06 | 0.24363 | 0.0013216 | 0.2555 | 9.7568 |  |  |  |  | 7.5722 | 6.3947 | 7.689 | 0.089503 | 0.0018999 | 0.089521 | 0.0035265 | 0.0022923 | 5.0747e-07 | 0.067175 | 0.0017744 | 6.6509
86 | 4.4049e-06 | 0.26094 | 0.0015616 | 0.27313 | 9.7568 |  |  |  |  | 7.577 | 6.4467 | 7.7009 | 0.095761 | 0.0021098 | 0.095663 | 0.0037062 | 0.002456 | 5.6176e-07 | 0.071847 | 0.0019651 | 6.8909
87 | 3.8758e-06 | 0.28089 | 0.0019036 | 0.29318 | 9.7555 |  |  |  |  | 7.5814 | 6.5035 | 7.7126 | 0.10296 | 0.0023707 | 0.10274 | 0.0039373 | 0.0026449 | 5.5012e-07 | 0.077222 | 0.0021996 | 7.1628
88 | 3.2767e-06 | 0.30414 | 0.0024254 | 0.31617 | 9.7555 |  |  |  |  | 7.5855 | 6.5728 | 7.7253 | 0.11135 | 0.0027179 | 0.11097 | 0.0042392 | 0.0028652 | 6.4822e-07 | 0.083474 | 0.0025072 | 7.477
89 | 2.5953e-06 | 0.33157 | 0.0033126 | 0.34272 | 9.7554 |  |  |  |  | 7.5889 | 6.6574 | 7.7382 | 0.12122 | 0.0032163 | 0.12067 | 0.0046848 | 0.0031256 | 8.1542e-07 | 0.090835 | 0.0029394 | 7.8516
90 | 1.8262e-06 | 0.36439 | 0.0051124 | 0.37369 | 9.7554 |  |  |  |  | 7.5917 | 6.7701 | 7.7512 | 0.13302 | 0.0040582 | 0.13227 | 0.0054659 | 0.0034381 | 1.154e-06 | 0.099624 | 0.0036485 | 8.327
91 | 1.0027e-06 | 0.40431 | 0.010113 | 0.41042 | 9.7553 |  |  |  |  | 7.5937 | 6.9505 | 7.7646 | 0.14735 | 0.0060353 | 0.14636 | 0.0073696 | 0.00382 | 2.0821e-06 | 0.11029 | 0.0052577 | 9.0372
92 | 3.673e-07 | 0.45359 | 0.029434 | 0.45625 | 9.7553 |  |  |  |  | 7.5944 | 7.2694 | 7.7805 | 0.16502 | 0.012976 | 0.16374 | 0.014188 | 0.0042972 | 4.7868e-06 | 0.12342 | 0.010775 | 10.5634
93 | 1.4959e-07 | 0.51418 | 0.074642 | 0.51544 | 9.753 |  |  |  |  | 7.5931 | 7.5466 | 7.8016 | 0.18674 | 0.028834 | 0.1851 | 0.029802 | 0.0049105 | 1.0683e-05 | 0.13951 | 0.023313 | 13.9258
94 | 8.3771e-08 | 0.58744 | 0.13658 | 0.58827 | 9.7528 |  |  |  |  | 7.5879 | 7.6766 | 7.824 | 0.21306 | 0.050395 | 0.21098 | 0.051029 | 0.0057271 | 1.725e-05 | 0.15887 | 0.040359 | 19.7315
95 | 5.4837e-08 | 0.67761 | 0.21431 | 0.67826 | 9.7526 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.24559 | 0 | 0.24297 | 0 | 0.006869 | 0 | 0.18258 | 0 | 19.526